ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Ιούλιος 2008

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS - 68/3

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Ά"

1. Τύπος του προσφερόμενου Η/Ν					: ............................

2. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν			: .............................

3. Αναλογικοί Είσοδοι του Η/Ν

α. Ονομαστικό ρεύμα						: .............................

β. Ονομαστική επιφόρτιση					: .............................

4. Ψηφιακοί Είσοδοι

α. Ονομαστική τάση						: .............................

β. Ανοχές ονομαστικής τάσεως				: .............................

5. Επαφές Πτώσεως

α. Αριθμός επαφών πτώσεως					: .............................

β. Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας			: .............................

γ. Ικανότητα κλεισίματος από χειρισμό			: .............................

δ. Ικανότητα ανοίγματος από χειρισμό			: .............................

ε. Ονομαστικό ρεύμα για 0,5 λεπτά				: .............................

στ. Ονομαστική τάση						: ............................. 220V ΣΡ

6. Επαφές Σήμανσης

α. Αριθμός επαφών σημάνσεως 				: .............................

β. Είναι οι επαφές επιλέξιμες; 				: .............................

γ. Ονομαστική τάση						: ............................. 220V ΣΡ

7.Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν				: .............................

8. Ανοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας του Η/Ν		: .............................

9. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν συρταρωτού

τύπου και κατάλληλος για τοποθέτηση επί πίνακος; 		: .............................

10. Να περιγραφθούν τα χαρακτηριστικά

λειτουργίας του Η/Ν						: .............................

: .............................

: .............................

: .............................

11. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με προσαρμογή

σχέσεων των Μ/Σ εντάσεως ;					: .............................

: .............................

12. Υπάρχει φραγή για ρεύματα δεύτερης και πέμπτης

αρμονικής καθώς και για ρεύματα ηλέκτρισης

αυτομετασχηματιστών; 						: .............................

: .............................

: .............................

13. Υπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλμάτων

τα οποία είναι απόρροια κορεσμού Μ/Σ εντάσεως;		: .............................

: .............................

: .............................

14.Υπάρχει αντιστάθμιση για ασύμμετρα ρεύματα

προκαλούμενα από τον μηχανισμό αλλαγής λήψεων

ή από ασυμφωνία ρευμάτων;					: .............................

: .............................

: .............................

15. Υπάρχει προστασία περιορισμένων

σφαλμάτων γης;							: .............................

: .............................

: .............................

16. Υπάρχει αυτόματη βραχυκύκλωση των επαφών

ρεύματος στην περίπτωση που η μονάδα εισόδου

ρευμάτων (εάν υπάρχει) είναι συρταρωτού τύπου; 		: ................................

17. Βαθμός προστασίας του περιβλήματος του  Η/Ν			: .............................

18. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με τερματικά βιδωτού

τύπου και κατάλληλα για συρμάτωση με

αγωγό 2,5 mm2;							: .............................

: .............................

19. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με ενσωματωμένο

πληκτρολόγιο και οθόνη για ρυθμίσεις;				: .............................

: .............................

: .............................

20. Μπορεί ο Η/Ν να ρυθμιστεί μέσω PC;				: .............................

: .............................

21. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών

σφαλμάτων;							: .............................

: .............................

22. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων;			: .............................

23. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δυνατότητα μετρήσεων;					: .............................

24. Να περιγραφθεί έν συντομία η δυνατότητα

μετρήσεων του Η/Ν					: .............................

: .............................

: .............................

25. Μπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί

από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου

συστήματος ελέγχου υποσταθμού;			: .............................

: .............................

: .............................

26. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δύο θύρες; Μια για σύνδεση με PC και η άλλη

για σύνδεση με ένα αυτόματο σύστημα

ελέγχου υποσταθμού					: .............................

: .............................

: .............................

27. Ποιο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας

του Η/Ν για επικοινωνία με ένα αυτόματο

σύστημα ελέγχου υποσταθμού;				: .............................

: .............................

: .............................

28. Διατίθεται λογισμικό;					: .............................

29. Τύπος του προσφερόμενου λογισμικού			: .............................

: .............................

: .............................

30. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν δομοστατικού

τύπου;							: .............................

: .............................

AG/me/26/3/2002

AG/mm/ 4/7/2003

ΠΚ/πμ/16/7/2008