ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Φεβρουάριος  2011

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-78/3

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 52KV SF6 ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα δεδομένα. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς.

1.Τύπος  και κατασκευαστής                                                 : .....................................

2.Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος                                  : .....................................

3.Τύπος τεχνολογίας διακοπής                                               : ....................................

......................................

......................................

......................................

4.Αριθμός μηχανισμών λειτουργίας                                       : ....................................

......................................

5.Τρόπος λειτουργίας                                                             : .....................................

6.Αριθμός μονάδων (θαλάμων) διακοπής ανά πόλο              : ....................................

7.Τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο θάλαμο

διακοπής                                                                              : .....................................

8.Είναι το εξαφθοριούχο θείο σύμφωνα με το

κανονισμό IEC -60376                                                        : .....................................

9.Tύπος και περιγραφή του μηχανισμού λειτουργίας            : ....................................

.......................................

.......................................

.......................................

10.Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας

α. Για τα κυκλώματα ανοίγματος και κλεισίματος          : .....................................

β. Για όλα τα άλλα κυκλώματα ελέγχου και σημάνσεως : ....................................

γ. Για τα κυκλώματα θέρμανσης και φωτισμού               : ....................................

δ. Για το κινητήρα του μηχανισμού λειτουργίας              : ....................................

11.Περιγράψατε τα βασικά στοιχεία δομής του

διακόπτη                                                                               : ....................................

.......................................

.......................................

.......................................

12.Είναι ο πίνακας ελέγχου και μηχανισμού λειτουργίας

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου

VII-9 α έως ο                                                                    : .....................................

α. Εάν όχι, να υποδειχθούν αποκλίσεις                                  :. ...................................

.......................................

13.Είναι ο διακόπτης εφοδιασμένος με ξεχωριστούς

πίνακες; Δηλαδή ένα πίνακα ελέγχου και ένα

πίνακα μηχανισμού λειτουργίας                                      : .....................................

α. Εάν ναι τότε περιέχει ο πίνακας ελέγχου τα είδη

α έως ι και τα είδη ν, ξ και ο της παραγράφου VII-9;     : .....................................

Και περιέχει ο πίνακας μηχανισμού λειτουργίας

τα είδη κ, λ ,μ, ν και α της παραγράφου VII -9 ;             : .....................................

14.Τύπος περιβλήματος της στήλης μονώσεως και των

θαλάμων διακοπής και να υποδειχθεί συμφωνία

με το σχετικό κανονισμό IEC                                          :. ....................................

.......................................

15.Μήκος ερπυσμού της στήλης μονώσεως και του

θαλάμου διακοπής

α. Μεταξύ ενεργών τμημάτων και γης                                   :. ...................................

β. Κατά μήκος των ακροδεκτών του διακόπτη                       : ....................................

16.Μέγεθος καλωδίων χρησιμοποιούμενα στα

διάφορα κυκλώματα  του μηχανισμού

λειτουργίας του διακόπτη                                                       : ....................................

......................................

17.Παράσχετε ένα σχέδιο στο οποίο να δεικνύετε η

μέθοδος ανάρτησης του διακόπτη ;                                   : ...................................

18.Απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την

ανάρτηση του διακόπτη;                                                  : .....................................

19.Μπορεί να λειτουργήσει ο διακόπτης χωρίς τη

χρήση βοηθητικής τάσεως τροφοδοσίας Σ. Ρ ;                    : ....................................

20.Αντοχή των ακροδεκτών σε στατικό φορτίο

α. Στατική οριζόντια δύναμη

- Διαμήκης                                                                    : .....................................

- Εγκάρσια                                                                    : .....................................

β. Στατική κατακόρυφη δύναμη                                       : ....................................

21.Αντοχή του διακόπτη σε ταχύτητα ανέμου και

ανεμοπίεση

α. Ταχύτητα ανέμου σε km/h                                            : ....................................

β. Ανεμοπίεση σε kg/m2 με συντελεστή

δυναμικής πίεσης =1,0                                                 : ....................................

22.Αντοχή του ικριώματος του διακόπτη

σε ανεμοπίεση                                                                   : ....................................

23.Υλικό,σχήμα και διαστάσεις των ακροδεκτών

του διακόπτη                                                                     : ....................................

......................................

......................................

24.Ονομαστικά χαρακτηριστικά

α. Ονομαστική τάση                                                            : ....................................

β. Ονομαστική συχνότητα                                                   : ....................................

γ. Ονομαστικό κανονικό ρεύμα                                          : .....................................

δ. Ονομαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου

- Μεταξύ φάσεως και γης, μεταξύ φάσεων και κατά

μήκος των ανοικτών επαφών του διακόπτη                     : ....................................

ε. Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής

- Φάση προς γη, μεταξύ φάσεων και κατά μήκος

των ανοικτών επαφών του διακόπτη                             : ....................................

στ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής βραχυκυκλώματος

- Συνιστώσα ε. ρ, ενδεικνυόμενη τιμή                              : ...................................

- Συνιστώσα σ. ρ,% τιμή                                                   : ...................................

ζ. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης για τερματικά

σφάλματα

- Μέγιστη τιμή                                                                 : .....................................

- Ρυθμός ανόδου της τάσεως ανάκτησης                        : .....................................

- Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου              :. .....................................

η. Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης φασικής

απόκλισης

- Μέγιστη τιμή                                                                :. ....................................

- Ρυθμός ανόδου της τάσεως ανάκτησης                        : .....................................

- Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου              : ......................................

θ. Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά

το κλείσιμο                                                                       :......................................

ι. Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας                                   : .....................................

κ. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος                       : .....................................

λ. Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου                :......................................

μ. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής                      : .....................................

ν. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής                              : .....................................

ξ. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου     : .....................................

ο. Ονομαστικό ρεύμα διακοπής φασικής απόκλισης          : ....................................

π. Ονομαστικό ρεύμα φασικής απόκλισης κατά το

κλείσιμο                                                                            : ....................................

ρ. Κατηγορία μηχανικής αντοχής                                        : ....................................

σ. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής                                      : .....................................

τ. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιμο

χωρητικού ρεύματος                                                         : ....................................

υ. Ονομαστικός χρόνος διακοπής                                        : ....................................

φ. Ονομαστικός χρόνος κλεισίματος                                   : ....................................

χ. Ονομαστικός χρόνος ανοίγματος                                   : .....................................

27.Ικανότητα διακοπής επαγωγικού

ρεύματος                                                                       : .....................................

28. Ικανότητα ζεύξης / απόζευξης

επαγωγικού ρεύματος                                                   : .....................................

29.Νεκρός χρόνος μεταξύ κλεισίματος και

ανοίγματος ή και αντιστρόφως                                     : .....................................

30.Χρονική διαφορά μεταξύ πόλων κατά το

κλείσιμο και άνοιγμα                                                    : .....................................

......................................

31.Είναι το πλαίσιο του διακόπτη του διακόπτη

εφοδιασμένο με έναν ακροδέκτη γειώσεως

όπως περιγράφεται στη παράγραφο VIII-8 ;                : .....................................

32.Τύπος των κυρίων επαφών του διακόπτη                      : .....................................

33.Υλικό των κυρίων επαφών του διακόπτη                      : .....................................

34.Μέσο απόσβεσης τόξου (SF6)

α. Ονομαστική πίεση του SF6 σε bar ή ΜΡa                   : .....................................

β. Πίεση σήμανσης SF6 σε bar ή ΜΡa                            : .....................................

γ. Πίεση κλειδώματος SF6 σε bar ή ΜΡa                        : .....................................

δ. Ρυθμός απώλειας SF6 /έτος                                         : .....................................

ε. Βάρος του SF6                                                             : .....................................

στ. Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση SF6 για

λειτουργία                                                                  : .....................................

35.Αριθμός των βοηθητικών ελεύθερων

τάσεως επαφών                                                              : .....................................

36.Αριθμός των πηνίων πτώσεως                                       : .....................................

37.Αριθμός των πηνίων κλεισίματος                                  : .....................................

38.Ισχύς κατανάλωσης

α. Για το πηνίο κλεισίματος (σ. ρ)                                 : ....................................

β. Για το πηνίο πτώσεως (σ. ρ)                                      : ....................................

γ. Για τις αντιστάσεις αντισυμπύκνωσης                      : .....................................

δ. Για το λαμπτήρα φωτισμού                                       : .....................................

39.Δεδομένα μηχανισμού λειτουργίας τύπου ελατηρίου

α. Τάση κινητήρα                                                          : .....................................

β. Ισχύς κινητήρα εν λειτουργία                                   : .....................................

γ. Εύρος τάσεως κινητήρα                                            : .....................................

δ. Ισχύς κινητήρα κατά την εκκίνηση                           : .....................................

40.Βάρος του διακόπτη συμπεριλαμβανομένου και

του SF6                                                                          : ....................................

41.Βάρος του διακόπτη με πλήρωση SF6 και όλα τα

εξαρτήματα όπως εν λειτουργία                                   : ......................................

42.Είναι ο διακόπτης τύπου ενεργού λέβητος ;                  : .....................................

43.Κλάση προστασίας του πίνακα ελέγχου

και μηχανισμού λειτουργίας του διακόπτη                   : .....................................

44.Εάν δίδεται ξεχωριστός πίνακας ελέγχου

και ξεχωριστός πίνακας μηχανισμού

λειτουργίας, στη περίπτωση αυτή

α. Κλάση προστασίας του πίνακα ελέγχου                   : .....................................

β. Κλάση προστασίας του πίνακα

μηχανισμού λειτουργίας                                             : ....................................

45. Τύπος πτώσεως του μηχανισμού λειτουργίας

κατά IEC – 60050 ( 441)                                               : ………........................

46.Διαστάσεις του διακόπτη                                               : .....................................

47. Ανοχές της βοηθητικής τάσεως σ.ρ.

πηνίου πτώσεως	     : .....................................

48. Παραδίδεται ο διακόπτης πλήρης με αέριο SF6,

κατάλληλης ποσότητας για τη λειτουργία του; 	     :…………………….…

49. Παραδίδεται κάθε διακόπτης συσκευασμένος

σύμφωνα με την παράγραφο XV αυτής

της προδιαγραφής;	    :…………………….…