ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Ιούνιος 2011

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-80/4

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Νο.4

# ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 36KV ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α>>

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται από όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Η μη συμμόρφωση θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς.

- Τύπος και κατασκευαστής			: …………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

- Σχέση						: …………………………………..

- Ονομαστική συχνότητα				: …………………………………..

    - Αριθμός τυλιγμάτων δευτερεύοντος		: …………………………………..

…………………………………….

    - Είναι ο Μ/Σ τάσεως εύκαμπτου δοχείου

και με μονωτήρες διελεύσεως;			: …………………………………..

    - Είναι ο Μ/Σ τάσεως σχεδιασμού

φουρκέτας, με μονωτικό περίβλημα και

συσκευή παραλαβής διαστολών;			: …………………………………..

    - Φέρει ο Μ/Σ επ’ αυτού τα ακόλουθα

α. Δείκτη στάθμης λαδιού				: …………………………………..

β. Ακροδέκτη γειώσεως				: …………………………………..

γ. Βαλβίδα εκκενώσεως				: …………………………………..

δ. Πώμα πληρώσεως				: …………………………………..

ε. Υποδοχές για ανύψωση				: …………………………………..

    - Μπορεί ο Μ/Σ τάσεως να λειτουργεί

και κάτω από το γόνατο της μαγνητικής

χαρακτηριστικής καμπύλης του ακόμα

και για τάση 36kV;				: …………………………………..

……………………………………

……………………………………

    - Είναι το πρωτεύον τύλιγμα πλήρους μονώσεως;	: …………………………………..

    - Είναι οι ακροδέκτες δευτερεύοντος εντός

μεταλλικού κιβωτίου				: …………………………………..

……………………………………

    - Είναι το κιβώτιο των ακροδεκτών δευτερευόντων

γαλβανισμένο εν θερμώ;				: …………………………………..

    - Φέρει το κιβώτιο των ακροδεκτών δευτερευόντων

αφαιρετό κάλυμμα και κοχλιωτή έξοδο για σύνδεση

σωλήνα ή στυπιοθλίπτη καλωδίου;		: …………………………………..

    - Είδος υλικού και διαστάσεις του ακροδέκτου

πρωτεύοντος πλήρους μονώσεως (φάσεως)	: …………………………………..

…………………………………..

    - Είδος υλικού του ακροδέκτου ουδετέρου του

πρωτεύοντος					: …………………………………..

……………………………………

    - Χαρακτηριστικά Μονωτήρων

διελεύσεως (εάν εφαρμόσιμο)

α. Τύπος						: …………………………………..

β. Ονομαστική τάση (για τον της φάσεως)	: …………………………………..

γ. Ονομαστική τάση (για τον του ουδετέρου)	: …………………………………..

δ. Μήκος ερπυσμού (για τον της φάσεως)	: …………………………………..

ε. Μήκος ερπυσμού (για τον του ουδετέρου)	: …………………………………..

στ. Είδος περιβλήματος μονώσεως		: …………………………………..

    - Τύπος περιβλήματος μονώσεως για τον

Μ/Σ τάσεως με συσκευή παραλαβής

διαστολών λαδιού (εάν εφαρμόσιμο)		: …………………………………..

    - Είδος μετάλλου της συσκευής παραλαβής

διαστολών λαδιού	(εάν εφαρμόσιμο)		: …………………………………..

    - Περιγραφή και είδος του μονωτικού λαδιού	: …………………………………..

    - Είναι το μονωτικό λάδι σύμφωνα με τον

IEC-60296;					 …………………………………..

    - Προστατεύονται τα δευτερεύοντα τυλίγματα

από ασφάλειες των 6Α;				: …………………………………..

    - Είναι τα μεταλλικά μέρη του Μ/Σ τάσεως,

εκτός ακροδεκτών, γαλβανισμένα εν θερμώ;	: …………………………………..

    - Είναι ο Μ/Σ τάσεως κατάλληλος για

τοποθέτηση επί ικριώματος στην ύπαιθρο;	: …………………………………..

    - Χαρακτηριστικά δευτερευόντων τυλιγμάτων

Τύλιγμα μετρήσεων

α. Ονομαστική τάση				: …………………………………..

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου			: …………………………………..

γ. Κλάση ακριβείας				: …………………………………..

δ. Ποσοστιαίο σφάλμα τάσης			: …………………………………..

ε. Φασική μετατόπιση				: …………………………………..

Τύλιγμα προστασίας (εναπομένουσας τάσης)

α. Ονομαστική τάση				: …………………………………..

β. Ονομαστική ισχύς εξόδου			: …………………………………..

γ. Ονομαστική θερμική περιοριστική

ισχύς εξόδου				: …………………………………..

δ. Κλάση ακριβείας				: …………………………………..

ε. Ποσοστιαίο σφάλμα τάσης			: …………………………………..

στ. Φασική μετατόπιση			: …………………………………..

    - Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου

δευτερευόντων τυλιγμάτων			: …………………………………..

    - Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής για

το τύλιγμα και ακροδέκτη φάσεως του πρωτεύοντος: ………………………………..

    - Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το τύλιγμα

και ακροδέκτη φάσεως του πρωτεύοντος		: …………………………………..

    - Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου για το

τύλιγμα και ακροδέκτη ουδετέρου του πρωτεύοντος: ………………………………..

28. Επίπεδο μερικών εκφορτίσεων στα 25kV	: …………………………………..

29. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική αποκομμένη

τάση για το τύλιγμα και ακροδέκτη φάσεως του

πρωτεύοντος					: …………………………………..

30. Όριο θερμοκρασιακής ανύψωσης των τυλιγμάτων: …………………………………..

31. Θερμοκρασιακή κατηγορία του Μ/Σ τάσεως	: …………………………………..

32. Ονομαστικοί συντελεστές τάσεως

α. Συνεχώς					: …………………………………..

β. Για 30 δευτερόλεπτα				: …………………………………..

33. Συνολικό βάρος λαδιού				: …………………………………..

34. Συνολικό βάρος Μ/Σ τάσεως με το λάδι		: …………………………………..

35. Διατομή και υλικό του αγωγού του

πρωτεύοντος τυλίγματος				: …………………………………..

…………………………………..

36. Αριθμός σπειρών του τυλίγματος του πρωτεύοντος: …………………………………

37. Παρέχει ο Προμηθευτής Εγγύηση

σύμφωνα με την παραγρ. XIV;			: .......................................................

38. Θα ακολουθεί η συσκευασία των μετασχηματιστών τις

απαιτήσεις της παρ. XIΙΙ αυτής εδώ της προδιαγραφής;: ..........................................