ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Δεκέμβριος 2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  SS – 100/5

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”

1. Τύπος του προσφερόμενου Η/Ν			: ..................................................

2. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας του Η/Ν		: ..................................................

3. Αναλογικοί Είσοδοι του Η/Ν

α. Ονομαστικό ρεύμα					: ..................................................

β. Ονομαστική επιφόρτιση 				: ..................................................

4. Ψηφιακοί Είσοδοι

α. Ονομαστική τάση					: ..................................................

β. Ανοχές ονομαστικής τάσεως				: ..................................................

5. Επαφές Πτώσεως

α. Αριθμός επαφών πτώσεως				: ..................................................

β. Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας		: ..................................................

γ. Ικανότητα κλεισίματος από χειρισμό			: ..................................................

δ. Ικανότητα ανοίγματος από χειρισμό			: ..................................................

ε. Ονομαστικό ρεύμα για 0,5 λεπτά		           : ..................................................

στ. Ονομαστική τάση					: ..................................................

6. Επαφές Σήμανσης

α. Αριθμός επαφών σημάνσεως			: ..................................................

β. Είναι οι επαφές επιλέξιμες;                                    : ..................................................

γ. Ονομαστική τάση					: ..................................................

7. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας του Η/Ν                      : ..................................................

8. Ανοχές της βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας

του Η/Ν   							: ..................................................

9. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν συρταρωτού

τύπου και κατάλληλος για τοποθέτηση

επί πίνακος;	                                                      :...................................................

10. Να περιγραφθούν τα χαρακτηριστικά

λειτουργίας του Η/Ν 					: ..................................................

...................................................

...................................................								            ...................................................

11. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με προσαρμογή

σχέσεων των Μ/Σ εντάσεως; 															                       : ..................................................							                        ...................................................

12. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με προσαρμογή

σχέσεως και γωνίας των Μ/Σ εντάσεως; 	           : ..................................................

13. Είναι ο Η/Ν κατάλληλος για να καλύπτει ζώνη

Δ/Φ προστασίας Μ/Σ + ζυγών 20KV;                      : ..................................................

14. Υπάρχει φραγή για ρεύματα δεύτερης και πέμπτης

αρμονικής καθώς και για ρεύματα ηλέκτρισης

μετασχηματιστών;					: ..................................................

................................................... 									 ...................................................

15. Υπάρχει φραγή έναντι εξωτερικών σφαλμάτων τα

οποία είναι απόρροια κορεσμού Μ/Σ εντάσεως;	: ..................................................

...................................................									 ...................................................

16.Υπάρχει αντιστάθμιση για ασύμμετρα ρεύματα

προκαλούμενα από τον μηχανισμό αλλαγής

λήψεων ή από ασυμφωνία ρευμάτων;		: ..................................................

...................................................								 	 ...................................................

17. Υπάρχει προστασία περιορισμένων

σφαλμάτων γης;						: ..................................................								             ...................................................								             ...................................................

18. Yπάρχει αυτόματη βραχυκύκλωση των επαφών

ρεύματος στην περίπτωση που η μονάδα εισόδου

ρευμάτων (εάν υπάρχει) είναι συρταρωτού τύπου;	: ..................................................

19. Βαθμός προστασίας του περιβλήματος του

Η/Ν							: ..................................................

20. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με τερματικά βιδωτού

τύπου και κατάλληλα για συρμάτωση με

αγωγό 2,5 mm2;						: ..................................................

: ..................................................

21. Είναι ο Η/Ν εφοδιασμένος με ενσωματωμένο

πληκτρολόγιο και οθόνη για ρυθμίσεις;		: ..................................................								             ...................................................						                                  ...................................................

22. Μπορεί ο Η/Ν να ρυθμιστεί μέσω PC;		: ..................................................

23. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

αυτοδιάγνωση για εντοπισμό των εσωτερικών

σφαλμάτων;	                                                      : ..................................................

...................................................

24. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων;		: ..................................................

25. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δυνατότητα μετρήσεων;				: ..................................................

26. Nα περιγραφθεί εν συντομία η δυνατότητα

μετρήσεων του Η/Ν					: ..................................................

...................................................									 ...................................................

27. Μπορεί ο προσφερόμενος Η/Ν να συγχρονισθεί

από ένα κεντρικό ρολόι ενός αυτόματου

συστήματος ελέγχου υποσταθμού;			: ..................................................

...................................................									 ...................................................

28. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

δύο θύρες; Μια για σύνδεση με PC και η άλλη

για σύνδεση με ένα αυτόματο σύστημα

ελέγχου υποσταθμού					: ..................................................

...................................................								           ...................................................

- Ποιο είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας

του Η/Ν για επικοινωνία με ένα αυτόματο

σύστημα ελέγχου υποσταθμού;	: ..................................................

...................................................									 ...................................................

30. Διατίθεται λογισμικό;					: ..................................................

31. Τύπος του προσφερόμενου λογισμικού		: ..................................................									...................................................							                      ...................................................

32. Ισχύς κατανάλωσης του Η/Ν				: ..................................................

- Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν δομοστατικού

τύπου;							: ..................................................

...................................................

34. Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν εφοδιασμένος με

φίλτρο για αποκλεισμό ρευμάτων μηδενικής

ακολουθίας;                                                             : ..................................................

με/Α.Γ/20.3.2002

Αναθεώρηση Νο. 2/ΙΙδ/πμ/ΑΓ/Οκτώβριος 2004

Αναθεώρηση Νο. 3/ΙΙδ/νν/ΑΓ/Απρίλιος 2006

Αναθεώρηση Νο. 4/ΙΙδ/πμ/ΑΓ/Ιούνιος 2006