Μάρτιος 2012

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Νο SS-108/5

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 400 KV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”

- Τύπος του προσφερόμενου ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας
λειτουργίας 	:.…………………………………...

- Αναλογικές είσοδοι του ηλεκτρονόμου:

α. Ονομαστικό ρεύμα	:……………………………………

β. Ονομαστική τάση	:……………………………………

- Ψηφιακές είσοδοι:

α. Ονομαστικό ρεύμα	:……………………………………

β. Ονομαστική τάση	:……………………………………

γ. Πλήθος εισόδων                                       :……………………………………

  - Επαφές εξόδου βαρέως τύπου

α. Αριθμός επαφών	:……………………………………

β. Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας	:……………………………………

γ. Βραχυχρόνιο ρεύμα (0,5 sec)	:……………………………………

δ. Ρεύμα ζεύξης	:……………………………………

ε. Ρεύμα διακοπής	:……………………………………

- Επαφές σημάνσεως
α. Είναι επιλέξιμες	:……………………………………

β. Αριθμός επαφών	:……………………………………

γ. Ονομαστική τάση	:……………………………………

δ. Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας	:……………………………………

ε. Ρεύμα ζεύξης	:……………………………………

στ. Ρεύμα διακοπής	:……………………………………

- Βοηθητική τάση τροφοδοσίας	:……………………………………

- Ανοχές βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος τύπος ηλεκτρονόμου
δομοστοιχειωτού τύπου;		:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος τύπος ηλεκτρονόμου
χωνευτού τύπου;	:……………………………………

- Προβλέπεται αυτόματη βραχυκύκλωση των
επαφών των εντάσεων σε περίπτωση που η 
μονάδα εισόδου εντάσεων είναι συρταρωτού
τύπου;	:……………………………………

- Βαθμός προστασίας του περιβλήματος του
ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Είναι ο ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με 
βιδωτού τύπου τερματικά κατάλληλα για
αγωγό διατομής 2,5mm;	:……………………………………

- Τύπος χαρακτηριστικής λειτουργίας του 
ηλεκτρονόμου.	:……………………………………

- Αριθμός και περιγραφή των ζωνών του 
ηλεκτρονόμου.	:……………………………………

- Έκταση ζωνών	:……………………………………

- Είναι οι ζώνες επιλέξιμες ;	:……………………………………

- Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την
ανίχνευση σφαλμάτων	:……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

- Χρόνος λειτουργίας (αντίδρασης) του 
ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Χρόνος επαναφοράς του ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Είναι ο ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με 
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη για
τις ρυθμίσεις του;	:……………………………………

- Μπορεί ο ηλεκτρονόμος να ρυθμιστεί μέσω
PC;   	:……………………………………

- Πως προστατεύεται ο ηλεκτρονόμος έναντι
ηλεκτρικών θορύβων και παροδικών 
φαινομένων;	:……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

- Διαθέτει ο ηλεκτρονόμος προστασία έναντι
κλεισίματος σε σφάλμα;	:……………………………………

- Είναι ο ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με 
επιτήρηση του κυκλώματος πτώσεως;	:……………………………………

- Καλύπτει ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος
τις απαιτήσεις της παραγράφου Χ-3;	:……………………………………

- Να περιγραφθεί η λειτουργία της αυτόματης
επαναφοράς του προσφερόμενου  
ηλεκτρονόμου.	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία συγχρονισμού;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία δέσμευσης 
έναντι ταλαντώσεων;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με εντοπιστή σφάλματος;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με προστασία έναντι 
σφάλματος γης με διεύθυνση;	:……………………………………

- Διαθέτει ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
αυτοεποπτία;	:……………………………………

- Διαθέτει ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
αυτοεποπτία έναντι αστοχίας διακόπτου;	:……………………………………

- Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της
προστασίας έναντι αστοχίας διακόπτου.	:……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία καταγραφής
σφαλμάτων;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος  
εφοδιασμένος με εσωτερικό ρολόι
συγχρονισμό;	:……………………………………

- Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
να συγχρονιστεί μέσω ρολογιού
αυτόματου συστήματος ελέγχου 
υποσταθμού;	:…………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία μετρήσεων;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με δύο (2) σειριακές θύρες,
μια για RC και άλλη μία για διεπαφή με
ψηφιακό σύστημα ελέγχου υποσταθμού?	:……………………………………

- Ποιο είναι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για την διεπαφή του 
ηλεκτρονόμου με το ψηφιακό σύστημα
ελέγχου υποσταθμού;	:……………………………………

- Διαθέτει λογισμικό;	:……………………………………

- Προσφέρεται αριθμός καλωδίων

επικοινωνίας του Η/Ν με PC;                         :……………………………………

- Τύπος και είδος λογισμικού	:……………………………………

.……………………………………

- Μπορεί το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί για
την εισαγωγή των ρυθμίσεων, την ανάλυση
των σφαλμάτων και καταγραφή τους και για
την εγκατάσταση του ηλεκτρονόμου;	:……………………………………

- Ποια είναι η χωρητικότητα μνήμης της 
λειτουργίας καταγραφής διαταραχών
(σφαλμάτων);	:…………………………………

- Πόσα σφάλματα μπορεί να αποθηκευθούν
στην μνήμη της λειτουργίας καταγραφής 
διαταραχών, και ποιο είναι το μήκος χρόνου
του καταγραφομένου σφάλματος;	:……………………………………

- Για την λειτουργία τηλεπροστασίας να

να αναφερθούν οι τρόποι λειτουργίας.           :……………………………………

........................................................

.......................................................

.......................................................

- Εγγύηση πέντε (5) ετών  καλής

λειτουργίας τουλάχιστον; 	:……………………………………

........................................................

.......................................................

.......................................................

  - Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί

κατά IEC-61850-10; 	:……………………………………

Διατίθενται πιστοποιητικά; 	:……………………………………

Are certificates provided? 		        : ……………………………………………