ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  SS-131 / 6

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ

ΦΑΣΕΩΝ & ΓΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΗΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΠΥΛΩΝ Μ/Σ 150 kV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  “A”

1.	Τύπος του προσφερόμενου Η/Ν	      :	…………………………………..

2.	Είναι ο προσφερόμενος Η/Ν

κατάλληλος για τοποθέτηση

σε πίνακα σε εσοχή ή επί της

επιφανείας του πίνακα;  		      :	…………………………………..

3.	Ονομαστικό ρεύμα εισόδου Η/Ν	      :	….............................................

4.       Ονομαστική τάση εισόδου του Η/Ν     :	…………………………………..

5.	Ονομαστική συχνότητα Η/Ν	      :	…………………………………..

6.	Βοηθητική τάση Η/Ν		      :	…………………………………..

7.	Είναι οι ακροδέκτες του Η/Ν

κοχλιωτού τύπου και κατάλληλοι

για σύνδεση με αγωγό διατομής

2,5mm2;				     :	…………………………………..

8.	Καλύπτει ο Η/Ν τις λειτουργικές

απαιτήσεις της παραγράφου VI

της προδιαγραφής;		     :	…………………………………..

9.	Περιοχές ρυθμίσεως ρεύματος

& χρόνου του Η/Ν.

9.α.	Σταθερού χρόνου.

9.α.1.

| Στοιχείο Χαμηλής Υπερέντασης | Περιοχή |
| --- | --- |
| Φάσεων | ………….. x In σε βήματα |
| Γης | ………….. x In σε βήματα |
| Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | …………… σε βήματα …. |

9.α.2.

| Στοιχείο Υψηλής Υπερέντασης | Περιοχή |
| --- | --- |
| Φάσεων | ………….. x In σε βήματα |
| Γης | ………….. x In σε βήματα |
| Χρόνος καθυστέρησης για φάση και γη | …………… σε βήματα …. |

9.β.	Αντιστρόφου Χρόνου

| Στοιχείο Υπερέντασης | Περιοχή |
| --- | --- |
| Φάσεων | ………….. x In σε βήματα |
| Γης | ………….. x In σε βήματα |
| Χρονικός πολλαπλασιαστής | …………… σε βήματα …. |

10.	Μπορεί ο Η/Ν να αποκλείσει ρεύματα

2ηςαρμονικής;                                        	 :........................................

11.	Καταγράψτε όλες τις επαφές του

Η/Ν καθώς και τα χαρακτηριστικά τους	: ..............................................

(όπως § X.δ.)					…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

- Διαθέτει ο Η/Ν δυνατότητα

καταγραφής σφαλμάτων;                      : ...............................................

- Διαθέτει ο Η/Ν προστασία έναντι

αστοχίας διακόπτη;                    	         : ...............................................

- Μπορεί ο Η/Ν να λειτουργήσει

με βάση τις απαιτήσεις της

παραγράφου VIII;                                	   : ...........................................

- Δίνεται το λογισμικό παραμετροποίησης    : ...........................................

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με δύο (2) σειριακές θύρες,
μια για PC και άλλη μία για διεπαφή με
ψηφιακό σύστημα ελέγχου υποσταθμού;  : ...........................................

- Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος

να ρυθμιστεί μέσω ενσωματωμένου

πληκτρολογίου και οθόνης και από Η/Υ;   : ...........................................

- Παρέχεται βεβαίωση εγγύησης καλής

λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη; : ...........................................

- Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί

κατά IEC-61850-10; 	       :…………………………….....

Διατίθενται πιστοποιητικά; 	       :……………………………….

- Κατανάλωση σε ισχύ του Η/Ν                     : ...........................................

- Βάρος του Η/Ν                                            : ...........................................

- Διαστάσεις του Η/Ν                                     : ...........................................

ΙΙγ/Α.Γ/α.κ/SS-131g/18.07.2000

ΙΙδ/πμ/ΑΓ/ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΙΙδ/ΓΣ/Αύγουστος 2006

ΙΙδ/πμ/ΙΑ/ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

ΙΙδ/πτ/ΙΑ/ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008