ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Απρίλιος  2010

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-136/3

ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 36 kV ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

΄ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΕΣ

Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς.

1.	Τύπος του προσφερόμενου αλεξικέραυνου	:	.............………………..

2.	Χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβλήματος

α. Μονωτικό υλικό του εξωτερικού

περιβλήματος					:	........…………….……

β. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση

(1,2/50μs)						 :	...........………………….

γ. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου

(50Hz), εν υγρώ					 :	...........………………….

δ. Μήκος ερπυσμού					:	...........………………….

ε. Προφίλ κυαθίου					:	...........………………….

3.	Αριθμός μονάδων από τις οποίες

αποτελείται το αλεξικέραυνο			:	...........………………….

4.	Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου

α. Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc			:	........…………….……

β. Ονομαστική τάση, Ur				:	........…………….……

γ. Ονομαστική συχνότητα				:	........…………….……

δ. Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης(8/20μς)         :	........…………….……

ε. Μέγιστη εναπομένουσα τάση από

κρουστικό παλμό εκ χειρισμών  (30/60μs)

στα 125 A				         :	........…………….………

στα 500 A				         :	........…………….………

στα 1 kA				          :	........…………….………

στ. Μέγιστη εναπομένουσα τάση από

κεραυνικό κρουστικό παλμό (8/20μς)

στα 5 kA				:	........…………….………

στα 10 kA				:	........…………….………

στα 20 kA				:	........…………….………

ζ. Ενεργειακή δυνατότητα

-  Κλάση εκφόρτισης γραμμής		:	........…………….…….

-  Αντοχή σε ενέργεια			:	........…………….………

η. Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα	:	........…………….………

θ. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα		:	........…………….………

5.	Είναι το περίβλημα από πυριτιούχο

λάστιχο σύμφωνα με το κανονισμό

IEC-61462; 			                     :	........…………….………

6.	Είδος υλικού, σχήμα και διαστάσεις

του ακροδέκτη γραμμής.		          :	........…………….………

........…………….………

........…………….………

7.	Είδος υλικού και σχήμα του

ακροδέκτη γείωσης			:	.............………………..

8.	Είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα

εφαρμογής του αλεξικεραύνου

από γαλβανισμένο εν θερμώ

χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου ή

από ανοξείδωτο ατσάλι;                  	 :	........…………….………

9.	Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και

παράκυκλοι που απαιτούνται για

την στήριξη του αλεξικεραύνου

μέρους της προμήθειας;			:	........…………….………

10. 	Είναι οι κοχλίες, περικόχλια και

παράκυκλοι από γαλβανισμένο

εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο

ατσάλι; 					:	........…………….………

11.	Είναι  το περίβλημα εκ πυριτιούχου

λαστίχου συγκολλημένο απ’ ευθείας

στους δίσκους οξειδίων του μετάλλου;    :	.............………………..

12.	Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης

Για ένα 1 δευτερόλεπτο       	:	........…………….………

Για 10 δευτερόλεπτα	           :	........………….........….

13.	Επίπεδο εσωτερικών μερικών

εκφορτίσεων				           :	........…………….………

14.     Ροπή κάμψης του αλεξικέραυνου      	:	...........…………………

15.     Να καταγράψετε τα εσωτερικά

εξαρτήματα του αλεξικεραύνου		:	.............…………………

.......................................

.........…………….………

.........…………….………

16.	Βάρος του αλεξικεραύνου			:	.............………………..

.....................................

17. 	Να υποδειχθεί το μέγεθος

του αγωγού γείωσης και το

είδος του υλικού που θα πρέπει να

αποτελείται.                                            	 :	...........…………………

18. 	Μέγιστη εναπομένουσα τάση

σε μεγάλης κλίσεως κρουστικό παλμό (4/10 μ/ς)

στα 5 kA				:	........…………….………

στα 10 kA				:	........…………….………

19.     Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο

με διάφραγμα εκτόνωσης πίεσης;		 :	........…………….………

20.	Τύπος του πυριτιούχου λάστιχου

που χρησιμοποιείται στο αλεξικέραυνο	:	........…………….………

21.	Είδος υλικού της πινακίδας

σήμανσης του αλεξικέραυνου		:	...........………………….

22.	Είναι το χρησιμοποιούμενο

πυριτιούχο λάστιχο υδρωφοβικό

και παράλληλα ανθεκτικό σε

περιβαλλοντική μόλυνση και στην

ηλιακή ακτινοβολία UV 			:	...........………………….

23.	Είναι το αλεξικέραυνο κατάλληλο

για όρθια εγκατάσταση πάνω σε

μεταλλικό ικρίωμα;				 :	...........………………….

- Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο

με μια συσκευή η οποία να καταγράφει

εκφορτίσεις και παράλληλα να μετρά

ρεύμα διαρροής;                                       :          ………………………….

- Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με

τέσσερις (4) μονωτήρες στηρίξεως για

την εγκατάσταση του απαριθμητή

εκφορτίσεων / μετρητού ρεύματος διαρροής;:        ....................................

- Αριθμός ψηφίων του απαριθμητή

εκφορτίσεων / μετρητή ρεύματος διαρροής; :        ……………………………

- Βασική κρουστική τάση μονώσεως των

μονωτήρων  στήριξης  ;                                  :        ......................................