ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Φεβρουάριος 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TD-04/5

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 150 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (XLPE)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Η μη συμπλήρωση του παραρτήματος «Α» θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς.

Για την συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων θα ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση των καλωδίων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή  Εργασιών Εγκατάστασης.

Α.	Αγωγός

| 1. Ονομαστική διατομή αγωγού | mm2 |
| --- | --- |
| 2. Υλικό αγωγού |  |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Μέγιστη αντίσταση αγωγού σε συνεχές ρεύμα στους 20°C | μΩ/m |
| 6. Αντίσταση αγωγού σε Ε.Ρ. στους 90°C | μΩ/m |
| 7. Αριθμός συρματιδίων |  |
| 8. Ονομαστική διάμετρος κάθε συρματιδίου |  |

Β. Ημιαγώγιμα στρώματα

| Τα ημιαγώγιμα στρώματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παραγρ. XI; | ............................. |
| --- | --- |

Ημιαγώγιμο στρώμα αγωγού

| 1. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 3. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 5. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Ημιαγώγιμο στρώμα μόνωσης

| 6. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 7. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 8. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 9. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 10. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Ημιαγώγιμο στρώμα εξωτερικού μανδύα

| 11. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 12. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 13. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 14. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 15. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Γ. Μόνωση

| 1. Υλικό κατασκευής μόνωσης |  |
| --- | --- |
| 2. Ονομαστικό πάχος | mm |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση | kV/m |

Δ. Θωράκιση

Δ1. Μανδύας κράματος μολύβδου

| 1. Τύπος κράματος και αναλυτική σύσταση αυτού |  |
| --- | --- |
| 2. Ονομαστικό πάχος μανδύα | mm |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Αντοχή σε εφελκυσμό | Ν/mm2 |
| 6. Υλικά και στοιχεία της διαμήκους προστασίας έναντι νερού και υγρασίας |  |

ή

Δ2. Εναλλακτικός Μανδύας Αλουμινίου & Χαλκού

| 1. Τύπος υλικού μανδύα |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Ονομαστικό πάχος μανδύα |  | mm |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος |  | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος |  | mm |
| 5. Αντοχή σε εφελκυσμό |  | Ν/mm2 |
| 6. Αριθμός συρματιδίων Cu θωράκισης |  | ……………. |
| 7. Ονομαστική διάμετρος κάθε συρματιδίου | mm |  |
| 8. Υλικά και στοιχεία της διαμήκους προστασίας έναντι νερού και υγρασίας |  |  |

ή

Δ3. Εναλλακτικός Μανδύας Αλουμινίου

| 1. Τύπος υλικού μανδύα |  |
| --- | --- |
| 2. Ονομαστικό πάχος μανδύα | mm |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Αντοχή σε εφελκυσμό | Ν/mm2 |
| 6. Υλικά και στοιχεία της διαμήκους προστασίας έναντι νερού και υγρασίας |  |

Ε. Εξωτερικό περίβλημα

E1. Συνθετικός μανδύας από PVC

| 1. Ονομαστικό πάχος μανδύα | mm |
| --- | --- |
| 2. Μέθοδος και στοιχεία υλικού για την αγώγιμη επιφάνεια του μανδύα |  |

ή

E2. Εναλλακτικός συνθετικός μανδύας από HDPE-MDPE

| 1. Ονομαστικό πάχος μανδύα | mm |
| --- | --- |
| 2. Μέθοδος και στοιχεία υλικού για την αγώγιμη επιφάνεια του μανδύα |  |

ΣΤ. Στοιχεία καλωδίου

| 1. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος μονοπολικού καλωδίου | mm |
| --- | --- |
| 2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος μονοπολικού καλωδίου | mm |
| 3. Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (XL) | μΩ/km |
| 4. Χωρητικότητα καλωδίου υπό πλήρες φορτίο | μF/km |
| 5. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τη μελέτη και τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ και Χ, θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες γειωμένους στο ένα άκρο | Α |
| 6. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα σχέδια μελέτης, τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ και Χ, θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες γειωμένους στα δύο άκρα | Α |

| 7. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα σχέδια μελέτης, τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ, X θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες με συνεχή διασταυρωμένη γείωση | Α |
| --- | --- |
| 8. Μέγιστο ρεύμα δύο παράλληλων κυκλωμάτων (6 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα σχέδια μελέτης, τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ, X θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες γειωμένους στο ένα άκρο | κύκλωμα Ι Α κύκλωμα ΙΙ Α |
| 9. Μέγιστο ρεύμα δύο παράλληλων κυκλωμάτων (6 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα σχέδια μελέτης, τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ, Χ θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες γειωμένους και στα δύο άκρα | κύκλωμα Ι Α κύκλωμα ΙΙ Α |
| 10. Μέγιστο ρεύμα δύο παράλληλων κυκλωμάτων (6 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα σχέδια μελέτης, τα στοιχεία των παραγράφων V, VI, VIIΙ, ΙΧ, Χ θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύες με συνεχή διασταυρωμένη γείωση | κύκλωμα Ι Α κύκλωμα ΙΙ Α |
| 11. Βάρος καλωδίου | ... kg/m |
| 12. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας του καλωδίου | m |
| 13. Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος θετικής ακολουθίας (Z1 = R1 + j X1) |  |
| 14. Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος μηδενικής ακολουθίας (Z0 = R0 + j X0) |  |
| 15. Απώλειες κυκλώματος (3 καλώδια) - Στους αγωγούς - Στους μεταλλικούς μανδύες - διηλεκτρικές | W/m W/m W/m |
| 16. Απώλειες ανά κύκλωμα (3 καλώδια) με βάση τα σχέδια μελέτης και την λειτουργία του παράλληλου κυκλώματος υπό πλήρες φορτίο (θερμοκρασία αγωγού 90°C) - Στους αγωγούς - Στους μεταλλικούς μανδύες - διηλεκτρικές | W/m W/m W/m |
| 17. Αντοχή καλωδίου σε ρεύμα βραχυκυκλώματος - στον αγωγό - στο μανδύα | kA για 1s kA για 0,5 s |
| 18. Αντοχή σε κρουστική τάση (BIL) | kV |
| 19. Μέγιστος εφελκυσμός σε τράβηγμα | daN |
| 20. Αντοχή καλωδίου σε εναλλασσόμενη τάση,50Hz για 30 min | ........ kV |
| 21. Καλύπτει το προσφερόμενο καλώδιο τις απαιτήσεις των παραγράφων XII; XIΙI; XV; |  |
| 22. Χαρακτηριστική αντίσταση γραμμής για το υπόγειο καλώδιο | ...........................Ω/km |