ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-16/5

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”

- Τύπος του προσφερόμενου ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Τα είδη που προσφέρονται καλύπτονται από τους

κανονισμούς και τα πρότυπα της παραγρ. 2;   :……………………………………

- Αναλογικές είσοδοι του ηλεκτρονόμου:

α. Ονομαστικό ρεύμα	:……………………………………

β. Ονομαστική τάση	:……………………………………

- Βοηθητική τάση τροφοδοσίας	:……………………………………

- Ανοχές βοηθητικής τάσης τροφοδοσίας	:……………………………………

- Προστατεύονται οι Η/Ν από παρασιτικές

τάσεις και σήματα; 	:.…………………………………...

- Εύρος διακύμανσης θερμοκρασίας
λειτουργίας 	:.…………………………………...

- Οι Η/Ν διασφαλίζουν την εκκαθάριση των

σφαλμάτων φάσεων και γης με επιλογικό

τριπολικό άνοιγμα του διακόπτη γραμμής; 	:……………………………………

- Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την
ανίχνευση σφαλμάτων	:……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

- Τύπος χαρακτηριστικής λειτουργίας του 
ηλεκτρονόμου (§ 4).	:……………………………………

- Είναι οι ζώνες επιλέξιμες ;	:……………………………………

- Αριθμός και περιγραφή των ζωνών του 
ηλεκτρονόμου.	:……………………………………

Ποια είναι τα όρια ζωνών ;	:……………………………………

- Χρόνος λειτουργίας (αντίδρασης) του 
ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Πόσα γκρουπ ρυθμίσεων είναι

αποθηκευμένα στον Η/Ν;	:……………………………………

Είναι αυτά επιλέξιμα;	:……………………………………

- Διαθέτει ο ηλεκτρονόμος προστασία έναντι
κλεισίματος Α/Δ σε σφάλμα;	:……………………………………

- Υπάρχει προστασία Υ/Ε για περιπτώσεις

σφάλματος στα δευτερεύοντα του κυκλώματος

εναλλασσόμενης τάσης του Η/Ν ; 	:……………………………………

- Για την λειτουργία τηλεπροστασίας

να αναφερθούν οι τρόποι λειτουργίας.           :……………………………………

Προβλέπεται σε συνθήκες ασθενούς

τροφοδότησης σφάλματος, πτώση από

λειτουργία ανάκλασης σήματος;

……………………………………

……………………………………

……………………………………

- Περιλαμβάνεται η λειτουργία της αυτόματης
επαναφοράς του προσφερόμενου H/N.	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία συγχρονισμού;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με εντοπιστή σφάλματος;	:……………………………………

- - Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
  εφοδιασμένος με λειτουργία καταγραφής
  σφαλμάτων;	:……………………………………             - Τα δεδομένα του σφάλματος μπορούν να

διαβιβαστούν εξ αποστάσεως μέσω modem;	:……………………………………

- Πόσα σφάλματα μπορεί να αποθηκευθούν

και ποιο είναι το μήκος χρόνου
      του καταγραφομένου σφάλματος;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος

εφοδιασμένος με δυνατότητα μετρήσεων
      σε πραγματικό χρόνο (V, I, P, Q);	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
εφοδιασμένος με λειτουργία προστασίας 
έναντι σφάλματος γης με διεύθυνση (DEF);	:……………………………………

- Διαθέτει ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
αυτοεποπτία;	:……………………………………

- Να περιγραφεί ο τρόπος λειτουργίας της
προστασίας έναντι αστοχίας ανοίγματος

διακόπτου.	:……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

.……………………………………

- Βαθμός προστασίας του περιβλήματος του
ηλεκτρονόμου	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος τύπος ηλεκτρονόμου
δομοστοιχειωτού τύπου;	:……………………………………

- Είναι ο προσφερόμενος τύπος ηλεκτρονόμου
χωνευτού τύπου;	:……………………………………

- Είναι ο ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με 
βιδωτού τύπου τερματικά κατάλληλα για
αγωγό διατομής 2,5mm2;	:……………………………………

- Προβλέπεται αυτόματη βραχυκύκλωση των
επαφών των εντάσεων σε περίπτωση που η 
μονάδα εισόδου εντάσεων είναι συρταρωτού
τύπου;	:……………………………………

  - Επαφές εξόδου βαρέως τύπου

α. Αριθμός επαφών	:……………………………………

β. Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας	:……………………………………

γ. Βραχυχρόνιο ρεύμα (0,5 sec)	:……………………………………

δ. Ρεύμα ζεύξης	:……………………………………

ε. Ρεύμα διακοπής	:……………………………………

  - Επαφές σημάνσεως
   α. Είναι επιλέξιμες ;	:……………………………………

β. Αριθμός επαφών	:……………………………………

γ. Ονομαστική τάση	:……………………………………

δ. Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας	:……………………………………

ε. Ρεύμα ζεύξης	:……………………………………

στ. Ρεύμα διακοπής (L/R < 40ms)	:……………………………………

  - Ψηφιακές είσοδοι:

α. Ονομαστική τάση	:……………………………………

β. Πλήθος εισόδων                                        :……………………………………

  - Πόσες και ποιες είναι οι διαθέσιμες
 θύρες επικοινωνίας;	:……………………………………

  - Μπορεί ο ηλεκτρονόμος να ρυθμιστεί μέσω
PC;   	:……………………………………

  - Μπορεί το λογισμικό να χρησιμοποιηθεί για
την εισαγωγή των ρυθμίσεων, την ανάλυση
των σφαλμάτων και καταγραφή τους και για
την εγκατάσταση του ηλεκτρονόμου;	:……………………………………

  - Ποιο είναι το χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για την διεπαφή του 
ηλεκτρονόμου με το ψηφιακό σύστημα
ελέγχου υποσταθμού;	:……………………………………

  - Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος  
εφοδιασμένος με εσωτερικό ρολόι για
συγχρονισμό;	:……………………………………

  - Μπορεί ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος 
να συγχρονιστεί μέσω ρολογιού
αυτόματου συστήματος ελέγχου 
υποσταθμού;	:…………………………………

  - Προσφέρεται ο απαιτούμενος αριθμός

καλωδίων επικοινωνίας του Η/Ν με PC;         :……………………………………

  - Είναι ο ηλεκτρονόμος εφοδιασμένος με 
ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη
για τις ρυθμίσεις του;	:……………………………………

  - Διατίθεται λογισμικό σύμφωνα με

τις απαιτήσεις της παραγρ. 7;	:……………………………………

  - Τύπος και είδος λογισμικού	:……………………………………

.……………………………………

  - Παρέχεται βεβαίωση εγγύησης καλής

λειτουργίας για τουλάχιστον πέντε (5) έτη; 	:……………………………………

  - Έχουν ληφθεί υπόψη στην προσφορά οι

επιπρόσθετες απαιτήσεις της παραγρ. 9; 	:……………………………………

  - Οι προσφερόμενοι Η/Ν έχουν πιστοποιηθεί

κατά IEC-61850-10; 	:……………………………………

Διατίθενται πιστοποιητικά; 	:……………………………………

- Υποστηρίζει το πρωτόκολλο PRP;	:…………………………………....