ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Aύγουστος 2009

###### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 28/5

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ XLPE  87/150 (170) KV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία. Η μή  συμμόρφωση με αυτή την απαίτηση, θα αποτελέσει επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς

| 1. Τύπος ακροκιβωτίου | : .................................. ..................................... |
| --- | --- |
| 2. Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | : .................................. |
| 3. Είδος υλικού του μονωτικού περιβλήματος ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 4. Σχήμα και είδος ακροδέκτου ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 5. Συνοπτική περιγραφή της γείωσης του ακροκιβωτίου | : .................................. .................................. .................................. |
| - Δεδομένα μονωτήρων στήριξης | : .................................. |
| α. Μηχανική αντοχή των μονωτήρων σε συμπίεση | : .................................. |
| β. Αντοχή σε προβολικό φορτίο | : .................................. |
| γ. Αριθμός μονωτήρων στήριξης | : .................................. |
| δ. Μηχανική αντοχή σε δυνάμεις προκαλούμενες από βραχυκύκλωμα | : .................................. |
| ε. Είδος υλικού των μονωτήρων στήριξης | : .................................. |
| 7. Ονομαστική τάση ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 8. Μέγιστη τάση λειτουργίας ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 9. Αντοχή του ακροκιβωτίου σε κεραυνική κρουστική τάση ( 1,2 /50 μς) | : .................................. |
| 10. Αντοχή του ακροκιβωτίου σε τάση συχνότητας δικτύου 50Hz για (1) λεπτό εν ξηρώ και εν υγρώ. | : .................................. |
| 11. Μήκος ερπυσμού του εκ πορσελάνης ή εκ πυριτιούχου λάστιχου περιβλήματος | : .................................. |
| 12. Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύμα βραχυκυκλώματος για ένα (1) δευτερόλεπτο. | : .................................. |
| 13. Αντοχή του ακροκιβωτίου σε ρεύμα συνεχούς λειτουργίας | : .................................. |
| 14. Βάρος του εκ πορσελάνης περιβλήματος (εάν εφαρμόσιμο) | : .................................. |
| 15. Βάρος του εκ πυριτιούχου λάστιχου περιβλήματος (εάν εφαρμόσιμο) | : .................................. |
| 16. Συνολικό βάρος ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 17. Συνολικό μήκος ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 18. Σχήμα και είδος υλικού των ακροδεκτών του ακροκιβωτίου | : .................................. .................................. |
| 19. Τύπος και είδος λαδιού που χρησιμοποιείται για το γέμισμα του μονωτήρα | : .................................. .................................. |
| 20. Ηλεκτρική αντοχή του εκ πορσελάνης περιβλήματος για χρόνο 5 λεπτών | : .................................. |
| 21. Είναι το περίβλημα του ακροκιβωτίου από πυριτιούχο λάστιχο σχεδιασμένο για λειτουργία υπό εσωτερική πίεση; | : .................................. |
| 22. Εάν η απάντηση στο ερώτημα Νο.21 είναι ΄΄Ναι΄΄ τότε να υποδείξετε την πίεση | : .................................. |
| 23. Διάρκεια ζωής (ημερομηνία λήξεως) των εξαρτημάτων του ακροκιβωτίου | : .................................. |
| 24. Να δοθεί λίστα με τα βασικά εξαρτήματα του ακροκιβωτίου. | : .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. |

ΙΙδ/πμ/ΑΓ/Ιούνιος 2005

ΙΙδ/πμ/ΑΓ/Αύγουστος 2005

ΙΙδ/πμ/ΑΓ/Σεπτέμβριος 2005

Iiδ/πμ/ΑΓ/Μάιος 2006