ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

### Τεχνική Περιγραφή Νο 31/B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “A”

1.	Τύπος προσφερόμενου Η/Ν		:	…………………………………..

2.	Το είδος που προσφέρεται

καλύπτεται  από τους Κανονισμούς

και Πρότυπα της παραγρ. 2;              	:	…………………………………..

3.	Συνθήκες θερμοκρασίας

και υγρασίας για τις οποίες είναι

σχεδιασμένος να λειτουργήσει ο Η/Ν	:	…………………………………..

4.	Ο Η/Ν διαθέτει δύο (2) βαθμίδες

αρνητικής ακολουθίας  (I2>, I2>>);	:	…………………………………..

5.	Ρυθμίσεις ηλεκτρονόμου

α. Υπερένταση Σταθερού χρόνου

1. Για φάση (I>) 				:(………έως…….)× IN, σε βήματα …..

2. Για γη (IE>) 				:(………έως…….)× IN, σε βήματα …..

3. Για φάση  (I>>) 			:(………έως…….)× IN, σε βήματα …..

4. Για γη (IE>>) 				:(………έως…….)× IN, σε βήματα …..

Χρόνος καθυστέρησης 			:(………έως…….) sec, σε βήματα …..

β. Υπερένταση Αντιστρόφου χρόνου

1. Για φάση (Ιp)				: (….. έως…..) x IN, σε βήματα ………

2. Για γη (ΙpΕ)				: ( …..έως.….) x IN, σε βήματα ………

Πολλαπλασιαστής χρόνου		: …….έως ………..……

6.	Διατίθενται LEDs στην πρόσοψη

του Η/Ν ή στην οθόνη για σημάνσεις; 	:	…………………………………..

- Τα LEDs είναι προγραμματιζόμενα;	:	…………………………………..

7.	Αριθμός ψηφιακών εισόδων		:	…………………………………..

8.	Αριθμός ψηφιακών εξόδων			:	…………………………………..

- Είναι προγραμματιζόμενες;		:	…………………………………..

9.	Οι ρυθμίσεις του Η/Ν μπορούν

να αλλαχθούν από απόσταση

η τοπικά μέσω interface επί

της πρόσοψής του; 				:	…………………………………..

10.	Πόσα συμβάντα και με ποια

πληροφορία μπορούν να καταγραφούν;	 :	…………………………………..

11.	Βαθμός προστασίας περιβλήματος

του Ηλεκτρονόμου  	 		 :  …………………………………..

12.	Η κατασκευή είναι δομοστοιχεωτής

σχεδίασης με μονάδες βυσματωτές; 	:	…………………………………..

13.	Συμπληρωματικά εξαρτήματα,

όπως καλώδια, βύσματα, adaptors κλπ.

περιλαμβάνονται στην προσφορά; 	:	…………………………………..

14.	Η μονάδα εισόδου ρευμάτων είναι

συρταρωτού τύπου; Προβλέπεται

η αυτόματη βραχυκύκλωση των

επαφών εισόδου εντάσεων; 		:	…………………………………..

15.	Επαφές εξόδου

- Ρεύμα συνεχώς διερχόμενο	 	:	………………………….…….…..

- Ρεύμα ζεύξης                                 	:	……………………………..……..

- Ρεύμα απόζευξης                              		:	……………………………..……..

16.	Διαθέτει ο Η/Ν πληκτρολόγιο και

οθόνη για διεπαφή με τον χρήστη; 	:      ….……………………………..……..

17.	Ο Η/Ν έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας

μέσω θύρας Ethernet με

πρωτόκολλο IEC-61850 ;   		 :   …...……………………..…………..

-Διατίθενται πιστοποιητικά κατά

IEC-61850-10;				:	……….…………………..………..

18.	Ο Η/Ν διαθέτει σειριακή θύρα

για σύνδεση με   PC; 			:	……………………………..……..

19.	Μπορεί ο Η/Ν να ρυθμιστεί μέσω

ενσωματωμένου πληκτρολογίου -

οθόνης και από  PC; 			:	……………………………..……..

20.	Διατίθενται τα απαιτούμενα καλώδια

για την επικοινωνία του Η/Ν με  PC; 	:	………………………….…………..

21.	Διατίθεται το λογισμικό σε ελεύθερη

χρήση από τη ΔΕΗ και είναι φιλικό

προς τον χρήστη; 				:	…………………………….………..

22.	Το λογισμικό καλύπτει τις ρυθμίσεις,

μεταφοράς δεδομένων μέσω δικτύου,

αναφορά συμβάντων, επικοινωνίας

με PC και το κέντρο ελέγχου; 		:	…………………………………..

23.	Το προσφερόμενο υλικό

χρησιμοποιείται σε εμπορική κλίμακα

και είναι μέρος της τρέχουσας

παραγωγής του Κατασκευαστή;   	 :	…………………………………..

24.	Παρέρχεται εγγύηση καλής

λειτουργίας για χρονικό

διάστημα πέντε (5) ετών;  			:	…………………………………..

25.	Κατανάλωση σε ισχύ του Ηλεκτρονόμου	:	…………………………………..

26.	Διαστάσεις του Ηλεκτρονόμου		:	…………………………………..