ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Μάρτιος 2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤD–42/4

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 
88kW/110kVA ή 35kW/44kVA, 230/400V, 50Hz

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να συμπληρώσουν τα παρακάτω στοιχεία:

- Κατασκευαστής και τύπος Η/Ζ			……..........................................
 							……..........................................

- Όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος
 για εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ		…………………..………...°C

- Όρια υγρασίας περιβάλλοντος
 για εκκίνηση και λειτουργία Η/Ζ		……….…………………….%

- Μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης Η/Ζ		……….…………………….m

- Ονομαστική εφεδρική ισχύς του Η/Ζ
(ESP – emergency stand-by power)		………..................................kW
 							……….…………………….kVA

- Ονομαστική συνεχής ισχύς του Η/Ζ
(PRP – prime power)				………..................................kW
 							……….…………………….kVA

- Ονομαστικός συντελεστής ισχύος του Η/Ζ	……....………………………...

- Συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και πίεσης
για τις ονομαστικές τιμές ισχύος				.......................................

- Τρόπος μεταβολής της ισχύος συναρτήσει της πίεσης.	.......................................

- Τρόπος μεταβολής της ισχύος        «     της θερμοκρασίας.....................................

- «             «           «      «              «      «  σχετ. υγρασίας....................................

- Κατηγορία επιδόσεων ζεύγους
(performance class):				……………………………..

- Κατασκευαστής και τύπος κινητήρα.		……..........................................
 							……..........................................

- Ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας		……….……………………rpm

- Αριθμός κυλίνδρων και τρόπος διάταξης.	………........................................

- Τρόπος ψύξης του κινητήρα.			……….......................................

- Διαθέτει ο κινητήρας turbo-charger;		……...........................................

- Τύπος ρυθμιστή στροφών
(μηχανικός, ηλεκτρονικός)			……...........................................

- Κατανάλωση καυσίμου σε φορτίο:
 		100% ESP				………....................................l/h
		75%   ESP				………....................................l/h
		50%   ESP				………....................................l/h
		25%   ESP				………....................................l/h

- Κατανάλωση λαδιού σε πλήρη ισχύ (ESP)	……….................................ml/h

- Χωρητικότητα ενσωματωμένης 
δεξαμενής πετρελαίου				..............................................l

- Διαστάσεις δεξαμενής (μήκος–πλάτος–ύψος)	................................................

- Αυτονομία Η/Ζ σε πλήρη ισχύ (ESP) με χρήση
της ενσωματωμένης δεξαμενής πετρελαίου	…………………………….h

- Στατισμός (droop) ταχύτητας:			…………………………….%

- Απόκλιση ταχύτητας σε μόνιμη κατάσταση:	…………………………….%

- Μέση πραγματική πίεση κινητήρα
(mean effective pressure, pme)
σε πλήρη ισχύ (ESP)				…………………………….bar

- Τύπος συσσωρευτή (π.χ. VRLA)			………………………………

- Χωρητικότητα συσσωρευτή			..........................................Αh

- Διατίθεται φορτιστής του συσσωρευτή
από το δίκτυο;					………………………………

- Αξιοπιστία εκκίνησης.				……….…….........................%

- Ισχύς του εκκινητή (μίζας).			………............................... kW

- Κατασκευαστής και τύπος της γεννήτριας.	……..........................................
 							……..........................................

- Ονομαστική εφεδρική ισχύς της γεννήτριας
(PR – peak continuous rating, 150K/40°C)	………..................................kW
 							……….…………………….kVA

- Ονομαστική συνεχής ισχύς της γεννήτριας
(BR –  basic continuous rating)			………..................................kW
 							……….…………………….kVA

- Ονομαστικός συντελεστής ισχύος της γενήτριας
σε πλήρες φορτίο (ESP)				……....………………………...

- Ονομαστικός βαθμός απόδοσης της γεννήτριας	................................................%

- Απόκλιση τάσης σε μόνιμη κατάσταση:		…………………………….%

- Κλάση μόνωσης γεννήτριας:			……………………………....

- Ονομαστική ανύψωση θερμοκρασίας 
τυλιγμάτων γεννήτριας				……………………………...

- Μέγιστη επιτρεπτή ένταση αρνητικής 
ακολουθίας I2 κατά τη λειτουργία:		…………………………….%

- Ασυμμετρία τάσης σε εν κενώ λειτουργία	…………………………….%

- Αρμονική παραμόρφωση τάσης
σε εν κενώ λειτουργία (THD):			…………………………….%

- Τύπος διέγερσης γεννήτριας
(παράλληλη, τύλιγμα διέγερσης, PMG)		...................................................

- Τύπος και κατασκευαστής ρυθμιστή τάσης	...................................................
 							...................................................

- Υπομεταβατική αντίδραση ευθέως άξονα 
της γεννήτριας (xd”)				.............................................%

- Βαθμός προστασίας της γεννήτριας (IP)		..................................................

- Κλάση ραδιοπαρεμβολών του Η/Ζ
κατά CISPR 11 (EN 55011)			..................................................

- Χρόνος αυτόματης εκκίνησης
και ανάληψης φορτίου 
μετά από διακοπή τάσης δικτύου:		…………………………….s

- Διατίθεται σύστημα αυτόματης μεταγωγής
από το δίκτυο;					………………………………

- Τύπος και χαρακτηριστικά επαφέων 
ή διακοπτών αυτόματης μεταγωγής		………………………………
 							………………………………

- Τύπος και χαρακτηριστικά αυτόματου 
διακόπτη προστασίας γεννήτριας			………………………………
 							………………………………

- Τύπος και κατασκευαστής μονάδας 
προστασίας και ελέγχου				................................................
 							................................................

- Διατίθενται οι τοπικές σημάνσεις και 
μετρήσεις, σύμφωνα με την παρ. XI;		................................................

- Διατίθενται οι τηλε-σημάνσεις,
σύμφωνα με την παρ. XI;				................................................

- Βαθμός προστασίας πίνακα ελέγχου (IP)		................................................

- Ένταση θορύβου του Η/Ζ σε απόσταση 1 m
σε κλειστό χώρο, κατά ISO 8528-10 (LWA)	..........................................dB(A)

- Βάρος του Η/Ζ.					...............................................kg

- Διαστάσεις του Η/Ζ (μήκος-πλάτος-ύψος)	..................................................

- Είναι η συσκευασία του Η/Ζ 
σύμφωνη με την παρ. XVIII;			................................................