## ΑΔΜΗΕ ΑΕ

ΔΝΕΜ/Τομέας Προδιαγραφών & Εξοπλισμού Υ/Σ-ΚΥΤ

Νοέμβριος 2003

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-49

Η/Ν ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΖΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥ

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΖΗΣ ΑΥΤΟΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ

| - Τύπος και κατασκευαστής του ηλεκτρονόμου | : .................................. |
| --- | --- |
| - Είναι ο Η/Ν υπερέντασης σταθερού χρόνου; - Όρια θερμοκρασίας για τη λειτουργία του ηλεκτρονόμου | : .................................. : .................................. |
| - Περιοχή ρύθμισης Α. Βαθμίδα 1 : I Ε >(χρονική καθυστέρηση) | : .................................. |
| με βήμα Χρονική καθυστέρηση | : .................................. : .................................. |
| Β. Βαθμίδα 2 : I Ε >>(στιγμιαία λειτουργία) με βήμα Χρονική καθυστέρηση | : .................................. : .................................. : .................................. |
| - Ονομαστική είσοδος | : .................................. |
| - Βοηθητική τάση τροφοδοσίας | : .................................. |
| - Αριθμός επαφών εξόδου για πτώση | : .................................. |
| - Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών εξόδου για πτώση | : .................................. |
| - Ρεύμα των επαφών πτώσης για 0,5 δευτερόλεπτα | : .................................. |
| - Ικανότητα διακοπής των επαφών εξόδου για πτώση στα 220V Σ.Ρ. | : .................................. |
| - Αριθμός επαφών εξόδου για σήμανση | : .................................. |
| - Ρεύμα συνεχούς λειτουργίας των επαφών εξόδου για σήμανση | : .................................. |
| - Ικανότητα διακοπής των επαφών εξόδου για σήμανση στα 220V Σ.Ρ. | : .................................. |
| - Ονομαστική συχνότητα | : .................................. |
| - Κατανάλωση του ηλεκτρονόμου σε VA | : .................................. |
| - Είναι ο προσφερόμενος ηλεκτρονόμος μειωμένης ευαισθησίας σε συχνότητες διαφορετικές από τη βασική έτσι ώστε να αποφεύγονται ανεπιθύμητες λειτουργίες; | : .................................. |
| - Είναι ο ηλεκτρονόμος κατάλληλος για στήριξη επί πίνακος; | : .................................. |
| - Είναι οι ακροδέκτες του ηλεκτρονόμου κατάλληλοι για σύνδεση με αγωγό διατομής 2,5mm2 ; | : .................................. |
| - Το βάρος του ηλεκτρονόμου | : .................................. |
| - Διαστάσεις του Η/Ν | : .................................. |
| - Είναι ο Η/Ν μονοφασικός ή τριφασικός; | : .................................. |

γσ/ΑΓ/ Νοέμβριος 2003