ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Σεπτέμβριος 2005

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TD-74

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 26/45(52)kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (XLPE)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

Η μη συμπλήρωση του παραρτήματος ΄΄Α΄΄ θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς.

Α.	Αγωγός

| 1. Ονομαστική διατομή αγωγού | mm2 |
| --- | --- |
| 2. Υλικό αγωγού |  |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Μέγιστη αντίσταση αγωγού σε συνεχές ρεύμα στους 20°C | μΩ/m |
| 6. Αντίσταση αγωγού σε Ε.Ρ. στους 90°C | μΩ/m |
| 7. Αριθμός συρματιδίων |  |
| 8. Ονομαστική διάμετρος κάθε συρματιδίου |  |

Β.	Ημιαγώγιμα στρώματα

Ημιαγώγιμο στρώμα αγωγού

| 1. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 3. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 5. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Ημιαγώγιμο στρώμα μόνωσης

| 1. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 3. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 5. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Ημιαγώγιμο στρώμα του μεταλλικού μανδύα

| 1. Ονομαστικό πάχος | mm |
| --- | --- |
| 2. Ονοματική μέση διάμετρος | mm |
| 3. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | Ω.m |
| 4. Υλικό ημιαγώγιμου στρώματος |  |

Γ.	Μόνωση

| 1. Υλικό κατασκευής μόνωσης |  |
| --- | --- |
| 2. Ονομαστικό πάχος | mm |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος | mm |
| 5. Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση | KV/m |

Δ.	Θωράκιση

Πλέγμα συρματιδίων χαλκού

| 1. Ονομαστικό πάχος πλέγματος | mm |
| --- | --- |
| 3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος πλέγματος | mm |
| 4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος πλέγματος | mm |
| 5. Αντοχή σε εφελκυσμό | Ν/mm2 |
| 6. Διάμετρος του κάθε συρματιδίου του πλέγματος |  |

Ε.	Εξωτερικό περίβλημα

Συνθετικός μανδύας από PΕ

| 1. Ονομαστικό πάχος μανδύα | mm |
| --- | --- |
| 2. Μέθοδος και στοιχεία υλικού για την αγώγιμη επιφάνεια του μανδύα |  |

ΣΤ.	Στοιχεία καλωδίου

| 1. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος μονοπολικού καλωδίου | mm |
| --- | --- |
| 2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος μονοπολικού καλωδίου | mm |
| 3. Επαγωγική αντίσταση καλωδίου (XL) | μΩ/KV |
| 4. Χωρητικότητα καλωδίου υπό πλήρες φορτίο | μF/KV |
| 5. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα στοιχεία αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής, θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύα γειωμένο στο ένα άκρο | Α |
| 6. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα στοιχεία αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής , θερμοκρασία αγωγού 65°C και μανδύες γειωμένους στο ένα άκρο | Α |
| 7. Μέγιστο ρεύμα κυκλώματος (3 καλώδια) για συνεχή λειτουργία με βάση τα στοιχεία αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής , θερμοκρασία αγωγού 90°C και μανδύα γειωμένο και στα δύο άκρα | Α |
| 8. Βάρος καλωδίου | Kg/m |
| 9. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας του καλωδίου | m |
| 10. Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος θετικής ακολουθίας (Z1+JR1) |  |
| 11. Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος μηδενικής ακολουθίας (Zο+JRο) |  |
| 12. Απώλειες καλωδίου (ένα (1) καλώδιο) - Στον αγωγό - Στον μεταλλικό μανδύα - διηλεκτρικές (εν κενώ) | W/m W/m W/m |
| 13. Απώλειες για ένα κύκλωμα (τρία καλώδια) - Στους αγωγούς - Στους μεταλλικούς μανδύες - διηλεκτρικές (εν κενώ) | W/m W/m W/m |
| 14. Αντοχή καλωδίου σε ρεύμα βραχυκυκλώματος - στον αγωγό - στο μανδύα έκ πλέγματος χάλκινων συρματιδίων6 | KA για1sec KA για 0,5sec |
| 15. Αντοχή σε κρουστική τάση (BIL) | KV |
| 16. Μέγιστος εφελκυσμός σε τράβηγμα | daN |
| 17. Αντοχή καλωδίου σε εναλλασσόμενη τάση, 50Hz για 30 λεπτά | KV |
| 18. Καλύπτει το προσφερόμενο καλώδιο της απαιτήσεις της παραγράφου XIII; |  |