ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Μάρτιος 2006

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 82

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 30KV , ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες. Η μη συμμόρφωση με αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή  λόγο για απόρριψη της προσφοράς.

1. Τύπος				           		 :.................................................

..................................................

2. Κατασκευαστής			          		 :.................................................

..................................................

3. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη

λειτουργία						 :..................................................

4. Είδος υλικού του εξωτερικού

περιβλήματος των μονωτήρων 			 :..................................................

5. Είδος υλικών του εσωτερικού

μέρους των μονωτήρων				 :..................................................

6. Χρώμα της πορσελάνης    				 :..................................................

7. Προσδιορισμός των μονωτήρων

με βάση των κανονισμό IEC-60273                       :..................................................

8. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ	 :..................................................

9. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση		 :..................................................

10. Ύψος των μονωτήρων				 :..................................................

11. Μήκος ερπυσμού	  				:..................................................

12. Φορτίο αστοχίας

α. Κάμψη                                                               :...................................................

β. Στρέψη                                                               :...................................................

γ. Εφελκυσμό                                                         :...................................................

δ. Συμπίεση                                                            :...................................................

13. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος

του μονωτικού μέρους 	 			:...................................................

14. Διάμετρος κύκλου κλίσης του μεταλλικού

εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους		:...................................................

15. Διάμετρος κύκλου κλίσης του μεταλλικού

εξαρτήματος εφαρμογής κορυφής		:...................................................

16. Είδος υλικού όλων των μεταλλικών

εξαρτημάτων εφαρμογής				:...................................................

17. Αριθμός μονάδων από τις οποίες

αποτελείται ο μονωτήρας				:...................................................

18. Αριθμός των κοχλίων για το μεταλλικό

εξάρτημα εφαρμογής της κορυφής		:...................................................

19. Αριθμός των κοχλίων για το μεταλλικό

εξάρτημα εφαρμογής του κάτω μέρους      	 :...................................................

20. Μέγεθος των οπών για τους κοχλίες όλων

των μεταλλικών εξαρτημάτων εφαρμογής 	:...................................................

21. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του

προσώπου ανάρτησης όλων των

εξαρτημάτων εφαρμογής 		  	 	  :....................................................

22. Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως

κοχλίες περικόχλια και παράκυκλοι

μέρος της προμήθειας;				  :....................................................

23. Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως

κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι

από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα; 		:....................................................

24. Βάρος του κάθε μονωτήρα			:....................................................