ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ

Ιούνιος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 86/2

Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ  110 V ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥς 150/20 kV, ΜΕ τον κυριο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 20 KV ΕΝΤΟς ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΜΕΤΑΛΛΟΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 20 KV) ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΥΤ 400/150 kv ανοικτου τυπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α"

Επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές ΝΙΚΕΛΙΟΥ – ΚΑΔΜΙΟΥ  110 V

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες. Η μη συμμόρφωση με αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή  λόγο για απόρριψη της προσφοράς.

- Τύπος στοιχείων (σύντομη περιγραφή)			:...................................

...................................

...................................

- Χαρακτηρισμός στοιχείων					:...................................

- Αριθμός στοιχείων ανά συσσωρευτή 110 V			:...................................

- Κατασκευαστής						:...................................

- Έχει κάθε στοιχείο χωριστό δοχείο (όχι monobloc);		:...................................

- Τύπος ηλεκτρολύτη (σύντομη περιγραφή)			:...................................

- Τύπος δοχείου	του στοιχείου					:...................................

- Ονομαστική τάση ενός στοιχείου				:...................................

- Μέθοδος φόρτισης						:...................................

- Ονομαστική Χωρητικότητα του συσσωρευτή (C5)		:.................................Ah

- Λειτουργικός χρόνος ζωής του συσσωρευτή 	σε 20°C±5°C	:...................................

- Σταθερή ένταση για εκφόρτιση 8h, μέχρι τάση 
1.14 V ανά στοιχείο, μετά από παρατεταμένη 
συντηρητική φόρτιση πλήρως φορτισμένων 
στοιχείων, σε 20°C±5°C					:...................................A

- Εσωτερική αντίσταση στοιχείου (σε κατάσταση πλήρους

φόρτισης)							:.........................m Ohm

- Ρεύμα βραχυκύκλωσης στοιχείου και συσσωρευτού		:...................................A

- Πάχος πλάκας (στοιχείου)					:…………………..mm

- Εμβαδόν πλάκας (στοιχείου) 			                       :………………….mm2

- Βάρος στοιχείων (στοιχείου) 					:.................................kg

- Βάρος συσσωρευτή, μαζί με τον ηλεκτρολύτη

(χωρίς τον εξοπλισμό στήριξης) 				:.................................kg

- Βάρος συσσωρευτή χωρίς τον ηλεκτρολύτη 			:.................................kg

- Πάχος του δοχείου του στοιχείου				:...............................mm

- Υλικό των καλυμμάτων των δοχείων (σύντομη περιγραφή)	:.....................................

.....................................

- Πάχος των καλυμμάτων των δοχείων				:...............................mm

- Συνολικό βάρος του εξοπλισμού στήριξης (ικρίωμα)	:.................................kg

- Απαιτούμενη τάση ανά στοιχείο στους 20o C

α) τάση γρήγορης φόρτισης					:...................................V

β) τάση συντηρητικής φόρτισης				:...................................V

- Απαιτούμενος χρόνος φόρτισης

του συσσωρευτού υποθέτοντας

πλήρως αφόρτιστο συσσωρευτή

α) με συντηρητική φόρτιση					:...................................h

β) με γρήγορη (ταχεία) φόρτιση				:...................................h

- Ικρίωμα συσσωρευτή (σύντομη περιγραφή)			:...................................

...................................

...................................

...................................

- Είναι το ικρίωμα στήριξης

μέρος της προμήθειας	;				            :.....................................

28.       Τύπος υλικού του ικριώματος

και είδος υλικού επικάλυψης                                                  :.....................................

29.      Τύπος  υλικού των μονωτήρων

των στοιχείων                                               		            :.....................................

30.	Θα παραδοθούν τα στοιχεία

άδεια και με τον ηλεκτρολύτη σε ξηρά μορφή;	            :.....................................

31.      Να υποδεχθεί η αναλογία ύδατος

και ηλεκτρολύτη για το διάλυμα                                          	:.....................................

32.       Είναι οι ενδείξεις πάνω στα στοιχεία

(κυψέλες) σύμφωνα με τις απαιτήσεις

της παραγράφου VII;                                                              :.....................................

33.      Παραδίδεται ο συσσωρευτής

με όλους τους απαιτούμενους

μονωτήρες στοιχείων (κυψελών),

τους συνδέσμους στοιχείων ακροδέκτες

χαλκού με επικάλυψη νικελίου κτλ.;                                    :........................................

34.     Περιοχή θερμοκρασίας

περιβάλλοντος σε

συνθήκες λειτουργίας                                                            :........................................