25 Νοεμβρίου 2024

Μηνιαία στοιχεία περιορισμών έγχυσης σταθμών ΑΠΕ του ΕΣΜΗΕ ανά 15λεπτο

Επεξήγηση των περιεχομένων των Αναφορών

Η κάθε μηνιαία αναφορά περιέχει ανά ημερομηνία όλες τις οντότητες Α.Π.Ε. που ήταν κάτω από τον έλεγχο περιορισμού παραγωγής του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ τον συγκεκριμένο μήνα.

Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή των δημοσιευόμενων πληροφοριών στην μηνιαία αναφορά:

| Επικεφαλίδα της στήλης | Επεξήγηση του περιεχομένου της στήλης |
| --- | --- |
| Ημερομηνία | Ημερομηνία του επιβληθέντος περιορισμού παραγωγής |
| 15λεπτο αναφοράς | Το χρονικό τέταρτο για το οποίο αποστέλλεται η εντολή περιορισμού παραγωγής |
| Υποσταθμός | Ο Υποσταθμός στον οποίο είναι συνδεδεμένο το Α.Π.Ε. στο οποίο αποστέλλεται η εντολή περιορισμού παραγωγής |
| Θέση ελέγχου | Η εντελλόμενη οντότητα (ο εξοπλισμός του ΕΣΜΗΕ κάτω από τον οποίο συνδέονται ένα ή περισσότερα ΑΠΕ ή όταν η εντολή περιορισμού αφορά ένα συγκεκριμένο σταθμό ΑΠΕ τότε ως «Θέση Ελέγχου» εμφανίζεται το όνομα του συγκεκριμένου σταθμού ΑΠΕ) |
| Μέση τιμή Μέγιστης Επιτρεπόμενης Παραγωγής | Είναι η Μέση Τιμή της Μέγιστης Επιτρεπόμενης Παραγωγής (παραγόμενο setpoint από τον αλγόριθμο) με δειγματοληψία 8 sec σε χρονικό παράθυρο 15 λεπτών. Η τιμή είναι σε MW. |
| Μέση Παραγωγή | Είναι η Μέση Παραγωγή της εντελλόμενης οντότητας (όπως αυτή λαμβάνεται από το πεδίο) με δειγματοληψία 8 sec σε χρονικό παράθυρο 15 λεπτών. Η τιμή είναι σε MW. |
| Ισχύς Αναφοράς | Είναι σταθερή τιμή, η οποία είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από τη Ονομαστική Εγκατεστημένη Ισχύ της εντελλόμενης οντότητας και είναι ίση με την μέγιστη εντολή περιορισμού παραγωγής που αποστέλλεται στην οντότητα (δηλαδή όταν η οντότητα λειτουργεί χωρίς περιορισμό). Η τιμή είναι σε MW. |
| Τεχνολογία ΑΠΕ | WIND ή PV δηλαδή Αιολικό ή Φωτοβολταικό |

Η μηνιαία αναφορά συνοδεύεται και από στατικό πίνακα με όλες τις ενεργές Θέσεις Ελέγχου, με επιπλέον πληροφορία το Επίπεδο Τάσης του Υποσταθμού και το όνομα ή ονόματα των Σταθμών Παραγωγής κάτω από την θέση Ελέγχου που δέχεται την εντολή περιορισμού παραγωγής.