ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

PROJECT PLANNING DATA OF THERMAL GENERATION UNIT

QUESTIONNAIRE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

APPENDIX TO THE CONNECTION OFFER APPLICATION FORM

| Γενικές Πληροφορίες Generic details |  |
| --- | --- |
| Ονομασία σταθμού Plant name |  |
| Αριθμός μονάδων παραγωγής Number of generating units. |  |
| Τύπος πρωτεύοντος καυσίμου / κινητήρια μηχανή Primary Fuel type / Prime Mover |  |
| Τύπος δευτερεύοντος καυσίμου Secondary Fuel type |  |
| Απαιτούμενη ικανότητα σύνδεσης της παραγωγής (MW) Generation export connection capacity required (MW) |  |

| Πίνακας 1. Στοιχεία κάθε Μονάδας Παραγωγής Table 1. Operating characteristics of each Unit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων των κύριων συνιστωσών της μονάδας, το οποίο δείχνει τους λέβητες, τους εναλλάκτες, τις παροχές θερμότητας ή ατμού σε άλλες διεργασίες, δηλώνοντας εάν είναι απλού η χωριζόμενου άξονα Functional block diagram of the main plant components, showing boilers, heat exchangers, any heat or steam supplies to other processes etc. indicating single shaft or multiple shaft configuration |  |  |  |
| 1.2 |  | Αριθμός Μονάδας Unit Number |  |  |  |
| 1.3 |  | Καταχωρημένη Ισχύς σε MW Registered Capacity in MW |  |  |  |
| 1.4 |  | Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW Maximum Continuous Generation Capacity (gross) in MW |  |  |  |
| 1.5 |  | Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας, σε MW Maximum Continuous Generation Capacity (net) after having considered the unit internal service and auxiliary load in MW |  |  |  |
| 1.6 |  | Ονομαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς (NCAP) σε MW, όπως ορίζεται κατά το άρθρο 183 του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Nominal Maximum Net Generation Capacity (NCAP) in MW, as specified under article 183 of the Grid Code |  |  |  |
| 1.7 |  | Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), σε MW Maximum Continuous Generation Capacity under ISO conditions (net, after having considered the unit internal service and auxiliary load) in MW |  |  |  |
| 1.8 |  | Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MW Unit Auxiliary Load in MW |  |  |  |
| 1.9 |  | Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MVAr Unit Auxiliary Load in MVAr |  |  |  |
| 1.10 |  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (μικτή) σε MW Overload Capacity (gross) in MW |  |  |  |
| 1.11 |  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW Overload Capacity (net) in MW |  |  |  |
| 1.12 |  | Ελάχιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW Minimum Continuous Generation Capacity (gross) in MW) |  |  |  |
| 1.13 |  | Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW Technical Minimum Generation Capacity (net, after having considered the unit internal service and auxiliary load) in MW |  |  |  |
| 1.14 |  | Ονομαστική Ισχύς Γεννήτριας σε MVA Generator rating (MVA base) in MVA) |  |  |  |
| 1.15 |  | Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης): Maximum continuous reactive power capacity (under nominal voltage at injection point) |  |  |  |
|  |  | (i) |  | Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με - την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, - τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής και - πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος Capacitive (absorption) for active power generation equal to: - Technical Minimum Generation - Maximum Generation Capacity - five (5) intermediate levels |  |
|  |  | (ii) |  | Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με: - την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, - τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής και - πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος Inductive (injection) for active power generation equal to: - Technical Minimum Generation - Maximum Generation Capacity - five (5) intermediate levels |  |
| 1.16 |  | Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (GJ/MWh), όπως αυτή καθορίζεται στο Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Specific Fuel Consumption as defined in the Electricity Trading Code |  |  |  |
| 1.17 |  | Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών (R) Governor droop (R) |  |  |  |
| 1.18 |  | Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων (MW άνω και κάτω ορίων ζωνών) Forbidden continuous operation zones due to oscillations (MW of upper and lower zone limits |  |  |  |
| 1.19 |  | Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου σε kV Terminal Voltage Adjustment range in kV |  |  |  |
| 1.20 |  | Λόγος βραχυκυκλώματος Short Circuit Ratio |  |  |  |
| 1.21 |  | Ονομαστικό ρεύμα στάτη σε Amps Rated stator current in Amps |  |  |  |
| 1.22 |  | Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας θερμικά όρια και όρια διεγέρσεως Capability Chart showing full range of operating capability of the generator including thermal and excitation limits |  |  |  |
| 1.23 |  | Καμπύλες μαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώματος Open Circuit Magnetization curves |  |  |  |
| 1.24 |  | Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως Short Circuit Characteristic |  |  |  |
| 1.25 |  | Καμπύλη μηδενικού συντελεστή ισχύος Zero power factor curve |  |  |  |
| 1.26 |  | Καμπύλες – V V curves |  |  |  |
| 1.27 |  | Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας μετά από εκκίνηση Minimum up time |  |  |  |
| 1.28 |  | Ελάχιστος χρόνος κράτησης Minimum down time |  |  |  |
| 1.29 |  | Φορτίο κατά το συγχρονισμό σε MW Block loading in MW |  |  |  |
| 1.30 |  | Χρόνος εξισορρόπησης Soak time |  |  |  |
| 1.31 |  | Χρόνος για να συγχρονίσει: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Time to synchronization - from hot condition - from warm condition - from cold condition |  |  | - - - |
| 1.32 |  | Χρόνος παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση Time from synchronizing to Minimum Generation: - From hot condition - From warm condition - From cold condition |  |  | - - - |
| 1.33 |  | Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό Down time from minimum technical generation to de-synchronization |  |  |  |
| 1.34 |  | Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής - από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση - από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση Time off load before going into longer standby condition - From hot to warm - From warm to cold |  |  |  |
| 1.35 | Ρυθμοί ανόδου και καθόδου για λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τη μέγιστη συνεχή ικανότητα. Οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου καθορίζονται με καταμέτρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο Δοκιμής Ελέγχου μετά από εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος ή αίτηση του κατόχου άδειας Παραγωγής και χρησιμοποιούνται στον ΗΕΠ: Ramp-up and ramp-down capability for operation from technical minimum generation up to maximum continuous generation. Ramp-up and ramp-down capabilities are determined through measurement taken place either in the frame of Testing Process by order of Transmission Operator or following a request from the Producer and they are used in DAS |  |  |  |  |
|  | (i) |  | Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός ανόδου (εφεξής «Ρυθμός Ανόδου») σε MW/min Minimum measured ramp-up capability (hereafter “ramp-up capability”) in MW/min |  |  |
|  | (ii) |  | Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός καθόδου (εφεξής «Ρυθμός Καθόδου») σε MW/min Minimum measured ramp-down capability (hereafter “ramp-down capability”) in MW/min |  |  |
| 1.36 |  | Σημείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW End point of start-up period in MW |  |  |  |
| 1.37 |  | Δυνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει με κάθε καύσιμο Generator capability to start on either fuel |  |  |  |
| 1.38 |  | Ικανότητα αλλαγής καυσίμου υπό φορτίο Ability to change fuel on-load |  |  |  |
| 1.39 |  | Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κτλ.) Available modes (lean burn, etc.) |  |  |  |
| 1.40 |  | Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο Time to change modes on-load |  |  |  |
| 1.41 |  | Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές οι οποίες δεν προβλέπονται διαφορετικά Other relevant operating characteristics not otherwise provided |  |  |  |
| 1.42 |  | Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης Primary control reserve |  |  |  |
| 1.43 |  | Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης Secondary Control Range |  |  |  |
| 1.44 |  | Μέγιστο και ελάχιστο φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής Maximum and minimum load under AGC operation |  |  |  |
| 1.45 |  | Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής σε MW/min Rate of generation change while operating under AGC in MW/min |  |  |  |
| 1.46 |  | Μέγιστη Τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία Maximum tertiary non spinning reserve |  |  |  |
| 1.47 |  | Λεπτομέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόμενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, ανακυκλοφορία, βασικό φορτίο Details of reserve capability of the generator in different operating modes, such as unit coordination, turbine follow, base load |  |  |  |
| 1.48 |  | Τυχόν διαθέσιμη εφεδρεία όταν η μονάδα είναι χωρίς φορτίο Prospective reserve capability with the unit off-load |  |  |  |
| 1.49 |  | Λεπτομερές λειτουργικό διάγραμμα το οποίο δείχνει τους λέβητες, τους εναλλάκτες, τις παροχές θερμότητας ή ατμού σε άλλες διεργασίες, δηλώνοντας αν είναι απλού ή χωριζόμενου άξονα Functional block diagram, showing boilers, heat exchangers, any heat or steam supplies to other processes etc. indicating single shaft or multiple shaft configuration |  |  |  |
| 1.50 |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων του συστήματος ρυθμιστή στροφών Laplace-domain control block diagram of the governor |  |  |  |
| 1.51 |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων του στροβίλου Laplace-domain control block diagram of the turbine |  |  |  |
| 1.52 |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων σταθεροποιητή συστήματος (power system stabilizer), εάν υπάρχει. Laplace-domain control block diagram of the power system stabilizer |  |  |  |
| 1.53 |  | Χαρακτηριστικές ηλεκτρονόμων προστασίας της μονάδας (υπερέντασης, υπερσυχνότητας, υποσυχνότητας) Laplace-domain control diagrams of the generation unit protection relays(overcurrent, overfrequency, underfrequency) |  |  |  |

| Πίνακας 2. Παράμετροι Γεννήτριας |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα σε % της ονομαστικής (Χd) Direct Axis synchronous Reactance as % on rating(Χd) |  |
| 2.2 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’d sat) Direct Axis Transient Reactance saturated as % on rating (Χ’d sat) |  |
| 2.3 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’d) Direct Axis Transient Reactance unsaturated as % on rating (Χ’d) |  |
| 2.4 | Υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’’d) Direct Axis sub-Transient Reactance unsaturated as % on rating(Χ’’d) |  |
| 2.5 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα σε % της ονομαστικής (Χq) Quad Axis synchronous Reactance as % on rating(Χq) |  |
| 2.6 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’q) Quad Axis Transient Reactance unsaturated as % on rating(Χ’q) |  |
| 2.7 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση αρνητικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής (X2) Negative Sequence Synchronous reactance as% of rating (X2) |  |
| 2.8 | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής (X0) Zero sequence reactance as % of rating (X0) |  |
| 2.9 | Σταθερά αδρανείας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόμενη μάζα σε MW.s/MVA Turbine generator inertia constant for entire rotating mass in MW.s/MVA |  |
| 2.10 | Αντίσταση στάτη (Ra) σε % της ονομαστικής Stator resistance (Ra) as% of rating |  |
| 2.11 | Επαγωγική αντίδραση σκέδασης στάτη σε % της ονομαστικής (XL) Stator Leakage Reactance(XL) as % of rating |  |
| 2.12 | Επαγωγική αντίδραση Poitier σε % της ονομαστικής (Xp) Poitιer reactance as % on rating |  |
| 2.13 | Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo’) σε sec Direct axis open circuit transient (Tdo’) in sec |  |
| 2.14 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo’’) σε sec Direct axis open circuit sub-transient (Tdo’’) in sec |  |
| 2.15 | Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo’) σε sec Quad axis open circuit transient (Tqo’) in sec |  |
| 2.16 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo’’) σε sec Quad axis open circuit sub-transient (Tqo’’) in sec |  |
| 2.17 | Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης ευθέος άξονα (Td’) σε sec Direct axis short circuit transient (Td’) in sec |  |
| 2.18 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης ευθέος άξονα (Td’’) σε sec Direct axis short circuit sub-transient (Td’’) in sec |  |
| 2.19 | Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης εγκάρσιου άξονα (Tq’) σε sec Quad axis short circuit transient (Tq’) in sec |  |
| 2.20 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης εγκάρσιου άξονα (Tq’’) σε sec Quad axis short circuit sub-transient (Tq’’) in sec |  |

| Πίνακας 3. Συστήματα Διέγερσης και Αυτόματης Ρύθμισης Τάσεως Table 3. Excitation System (Exciter and Automatic Voltage Regulator) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Διάγραμμα βαθμίδων στο επίπεδο της συχνότητας (Laplace) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEEE για τα μοντέλα διέγερσης και αυτόματης ρύθμισης τάσεως, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε να καθορίζονται όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη της συνάρτησης μεταφοράς από τον αντισταθμιστή ή την τερματική τάση της γεννήτριας και το ρεύμα πεδίου ως την τάση του πεδίου διέγερσης της γεννήτριας A Laplace-domain control block diagram in accordance with IEEE standard excitation models, or as otherwise agreed with Transmission System Operator, completely specifying all time constants and gains to fully explain the transfer function from the compensator or generator terminal voltage and field current to generator field voltage |  |
| Διεγέρτρια Exciter |  |  |
| 3.2 | Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος Manufacturer / Commercial type |  |
| 3.3 | Τύπος συστήματος διέγερσης (στατό / στρεφόμενο με DC διεγέρτρια / στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στρεφόμενη ανόρθωση / στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στατή ανόρθωση) Excitation system type (static / rotating with DC exciter / rotating with AC exciter and rotating rectifier / rotating with AC exciter and static rectifier) |  |
| 3.4 | Ονομαστικό ρεύμα πεδίου (A), Ονομαστική τάση πεδίου (V) Nominal Field Current (A-DC), Nominal Field Voiltage (V-DC) |  |
| 3.5 | Ρεύμα πεδίου ανοικτοκύκλωσης (A) No load field current (A) |  |
| 3.6 | Ρεύμα πεδίου γραμμής διακένου (A) Air gap field current (A) |  |
| 3.7 | Αντίσταση τυλίγματος πεδίου (Ω) Field winding resistance (Ω) |  |
| 3.8 | Κορεσμός στο 75 % της τάσης οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια) Saturation at 75% of exciter ceiling voltage (rotating exciter) |  |
| 3.9 | Κορεσμός στην τάση οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια) Saturation at exciter ceiling voltage (rotating exciter) |  |
| 3.10 | Μέγιστη και Ελάχιστη Τάση Οροφής διεγέρτριας (αμ) Maximum and minimum exciter ceiling voltage |  |
| 3.11 | Χρονική σταθερά διεγέρτριας (sec) Exciter time constant (sec) |  |
| 3.12 | Κέρδος διεγέρτριας (αμ) Exciter Gain (pu) |  |
| Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσεως Automatic Voltage Regulator |  |  |
| 3.13 | Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος Manufacturer / commercial type |  |
| 3.14 | Σημείο μέτρησης ελεγχόμενης τάσεως (ακροδέκτες γεννήτριας / μέτρηση με αντιστάθμιση - Αντίσταση αντισταθμιστή Rc+jXc) Measurement point of regulated voltage (generator terminals / measurement with compensation-compensation Rc+jXc |  |
| 3.15 | Σταθερά χρόνου φίλτρου μετρήσεως (Tr) σε sec Excitation system Filter time constant (Tr) in sec |  |
| 3.16 | Σταθερά χρόνου προπορείας συστήματος διέγερσης (Tc) σε sec Excitation system Lead time constant (Tc) in sec |  |
| 3.17 | Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήματος διέγερσης (Tb) σε sec Excitation system Lag time constant (Tb) in sec |  |
| 3.18 | Κέρδος ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ka) (αμ) Excitation system Controller gain (Ka) (pu) |  |
| 3.19 | Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ta) σε sec Excitation system controller lag time constant (Ta) in sec |  |
| 3.20 | Μέγιστη και ελάχιστη τιμή εξόδου ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Vmin, Vmax (αμ) Excitation system Maximum and minimum controller output (Vmax, Vmin) (pu) |  |
| 3.21 | Συντελεστής ρύθμισης συστήματος διέγερσης (Kc) (αμ) Excitation system regulation factor (Kc) (pu) |  |
| 3.22 | Κέρδος βρόχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Kf) (αμ) Excitation system rate feedback gain (Kf) |  |
| 3.23 | Σταθερά χρόνου βρόγχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Tf) σε sec Excitation system rate feedback time constant (Tf) in sec |  |

| Πίνακας 4. Σύστημα Ρυθμιστή Στροφών Table 4. prime mover |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Διάγραμμα βαθμίδων ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) σύμφωνα με τυποποιημένα διαγράμματα για κινητήριες μηχανές θερμικών μονάδων, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε να καθορίζονται πλήρως όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη και να εξηγείται η συνάρτηση μεταφοράς του ρυθμιστή στροφών σε σχέση με τις μεταβολές της συχνότητας και τις λειτουργικές συνθήκες A Laplace-domain control block diagram must be supplied in accordance with IEEE standard prime mover models for thermal and hydro units, or as otherwise agreed with Transmission System Operator, completely specifying all time constants and gains to fully explain the transfer function for the governor in relation to frequency deviations and setpoint operation |  |

| Πίνακας 5. Διατάξεις Ελέγχου (Σταθεροποιητές Συστήματος, Ηλεκτρονόμοι Προστασίας) Table 5. outstanding control devices or special protection relays (Power System Stabilisers, Protection Relays) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Διάγραμμα ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) για διακεκριμένες συσκευές ελέγχου ή ειδικούς ηλεκτρονόμους προστασίας της μονάδας παραγωγής, οι οποίοι ενεργούν αυτόματα στις χαρακτηριστικές λειτουργίας της μονάδας μέσα σε 30 sec μετά από μία διαταραχή του συστήματος και έχουν ελάχιστη χρονική σταθερά τουλάχιστον 0,02 sec An additional Laplace domain control diagrams for any outstanding control devices or special protection relays in the generating unit, must be supplied, for discrete control apparatuses or special generation unit protection relays, which automatically impinge on its operating characteristics within 30 seconds following a system disturbance and which have a minimum time constant of at least 0.02 seconds |  |

| Πίνακας 6. Στοιχεία που για τους Μετασχηματιστές κάθε γεννήτριας Table 6. generator step up transformer data |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Αριθμός τυλιγμάτων Number of windings |  |
| 6.2 | Διανυσματικό διάγραμμα Vector Group |  |
| 6.3 | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος σε Amps Rated Current of each winding in Amps |  |
| 6.4 | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή σε MVATrans Transformer rated power in MVATrans |  |
| 6.5 | Ονομαστική τιμή χαμηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV Transformer nominal LV in kV |  |
| 6.6 | Ονομαστική τιμή υψηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV Transformer nominal HV in kV |  |
| 6.7 | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού Nominal Transformer ratio |  |
| 6.8 | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης Tapped winding |  |
| 6.9 | Λόγος μετασχηματισμού σε όλες τις λήψεις του μετασχηματιστή Transformer ratio at each transformer tap |  |
| 6.10 | Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε όλες τις λήψεις σε % της ονομαστικής MVATrans Transformer Impedance at all taps as % on rating MVA |  |
| 6.11 | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη (Z0) σε Ohm Transformer Zero Sequence Impedance at nominal tap(Z0) in Ohm |  |
| 6.12 | Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης Earthing arrangement including neutral earthing resistance or/and reactance |  |
| 6.13 | Κατασκευή πυρήνα (αριθμός ελιγμάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα)) Core type (number of limbs, shell or core type) |  |
| 6.14 | Γραφική παράσταση της Χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώματος Open circuit characteristic |  |

| Πίνακας 7. Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιμότητας Table 7. Expected energy generation and availability |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Απαιτήσεις αναμενόμενης συντήρησης ημέρες/έτος Expected maintenance requirements (days/year) |  |
| 7.2 | Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα για το διάστημα που η μονάδα δεν είναι σε συντήρηση με ανάλυση σε χρόνο με πλήρη ή μερική διαθεσιμότητα και με ανάλυση των αιτίων της μειωμένης διαθεσιμότητας, όπως ιδίως φτωχά καύσιμα, απώλεια μύλου, απώλεια καυστήρων και περιορισμοί ροής νερού Forecast availability during the time when units are not being maintained broken down in time and full availability, partial availability, and with an analysis of the causes for reduced availability such as poor fuel, loss of mill, loss of burners, hydro flow restrictions |  |
| 7.3 | Όρια παραγωγής ενέργειας, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια σε GWh Energy limitations, daily, weekly, monthly and annual in GWh |  |