ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

| Γενικές Πληροφορίες |  |
| --- | --- |
| Ονομασία σταθμού |  |
| Αριθμός μονάδων παραγωγής |  |
| Απαιτούμενη ικανότητα σύνδεσης της παραγωγής (MW) |  |

| Πίνακας 1. Στοιχεία κάθε Μονάδας Παραγωγής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Αριθμός Μονάδας |  |  |
|  |  | Καταχωρημένη Ισχύς σε MW |  |  |
|  |  | Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW |  |  |
|  |  | Μέγιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας, σε MW |  |  |
|  |  | Ονομαστική Μέγιστη Καθαρή Ισχύς (NCAP) σε MW, όπως ορίζεται κατά το άρθρο 183 του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας |  |  |
|  |  | Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας), σε MW |  |  |
|  |  | Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MW |  |  |
|  |  | Βοηθητικά φορτία μονάδας σε MVAr |  |  |
|  |  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (μικτή) σε MW |  |  |
|  |  | Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) σε MW |  |  |
|  |  | Ελάχιστη Συνεχής Παραγόμενη Ισχύς (μικτή) σε MW |  |  |
|  |  | Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) σε MW |  |  |
|  |  | Ονομαστική Ισχύς Γεννήτριας σε MVA |  |  |
|  |  | Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης): |  |  |
|  |  | (i) | Χωρητική (απορρόφηση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με - την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, - τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής και - πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος |  |
|  |  | (ii) | Επαγωγική (έγχυση) για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με: - την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, - τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής και - πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος |  |
|  |  | Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών (R) |  |  |
|  |  | Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας λόγω ταλαντώσεων (MW άνω και κάτω ορίων ζωνών) |  |  |
|  |  | Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου σε kV |  |  |
|  |  | Λόγος βραχυκυκλώματος |  |  |
|  |  | Ονομαστικό ρεύμα στάτη σε Amps |  |  |
|  |  | Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει πλήρες εύρος λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας θερμικά όρια και όρια διεγέρσεως |  |  |
|  |  | Καμπύλες μαγνητίσεως ανοιχτού κυκλώματος |  |  |
|  |  | Χαρακτηριστική βραχυκυκλώσεως |  |  |
|  |  | Καμπύλη μηδενικού συντελεστή ισχύος |  |  |
|  |  | Καμπύλες - V |  |  |
|  |  | Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας μετά από εκκίνηση |  |  |
|  |  | Ελάχιστος χρόνος κράτησης |  |  |
|  |  | Φορτίο κατά το συγχρονισμό σε MW |  |  |
|  |  | Χρόνος εξισορρόπησης |  |  |
|  |  | Χρόνος για να συγχρονίσει: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση |  | - - - |
|  |  | Χρόνος παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο μεταξύ του φορτίου με το συγχρονισμό και της τεχνικά ελάχιστης παραγωγής: - Από θερμή κατάσταση - Από ενδιάμεση κατάσταση - Από ψυχρή κατάσταση |  | - - - |
|  |  | Χρόνος κράτησης από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό |  |  |
|  |  | Χρόνος εκτός φορτίου πριν τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής - από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση - από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση |  |  |
|  | Ρυθμοί ανόδου και καθόδου για λειτουργία από τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι τη μέγιστη συνεχή ικανότητα. Οι ρυθμοί ανόδου και καθόδου καθορίζονται με καταμέτρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο Δοκιμής Ελέγχου μετά από εντολή του Διαχειριστή του Συστήματος ή αίτηση του κατόχου άδειας Παραγωγής και χρησιμοποιούνται στον ΗΕΠ: |  |  |  |
|  | (i) |  | Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός ανόδου (εφεξής «Ρυθμός Ανόδου») σε MW/min |  |
|  | (ii) |  | Ελάχιστος Καταμετρημένος Ρυθμός καθόδου (εφεξής «Ρυθμός Καθόδου») σε MW/min |  |
|  |  | Σημείο πέρατος της περιόδου εκκινήσεως σε MW |  |  |
|  |  | Άλλες σχετικές λειτουργικές χαρακτηριστικές οι οποίες δεν προβλέπονται διαφορετικά |  |  |
|  |  | Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης |  |  |
|  |  | Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης |  |  |
|  |  | Μέγιστο και ελάχιστο φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής |  |  |
|  |  | Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής σε MW/min |  |  |
|  |  | Μέγιστη Τριτεύουσα μη στρεφόμενη εφεδρεία |  |  |
|  |  | Λεπτομέρειες ισχύος εφεδρείας της γεννήτριας σε διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, όπως σύνθετος έλεγχος παραγόμενης ισχύος, έλεγχος στροβίλου, βασικό φορτίο |  |  |
|  |  | Τυχόν διαθέσιμη εφεδρεία όταν η μονάδα είναι χωρίς φορτίο |  |  |
|  |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων του συστήματος ρυθμιστή στροφών |  |  |
|  |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων του στροβίλου |  |  |
|  |  | Λειτουργικό διάγραμμα βαθμίδων σταθεροποιητή συστήματος (power system stabilizer), εάν υπάρχει. |  |  |
|  |  | Χαρακτηριστικές ηλεκτρονόμων προστασίας της μονάδας (υπερέντασης, υπερσυχνότητας, υποσυχνότητας) |  |  |

| Πίνακας 2. Παράμετροι Γεννήτριας |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα σε % της ονομαστικής (Χd) |  |
| 2.2 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’d sat) |  |
| 2.3 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’d) |  |
| 2.4 | Υπομεταβατική επαγωγική αντίδραση ευθέος άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’’d) |  |
| 2.5 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα σε % της ονομαστικής (Χq) |  |
| 2.6 | Μεταβατική επαγωγική αντίδραση εγκάρσιου άξονα (μη κορεσμένη τιμή) σε % της ονομαστικής (Χ’q) |  |
| 2.7 | Σύγχρονη επαγωγική αντίδραση αρνητικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής (X2) |  |
| 2.8 | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας σε % της ονομαστικής (X0) |  |
| 2.9 | Σταθερά αδρανείας στροβίλου γεννήτριας για ολόκληρη τη στρεφόμενη μάζα σε MW.s/MVA |  |
| 2.10 | Αντίσταση στάτη (Ra) σε % της ονομαστικής |  |
| 2.11 | Επαγωγική αντίδραση σκέδασης στάτη σε % της ονομαστικής (XL) |  |
| 2.12 | Επαγωγική αντίδραση Poitier σε % της ονομαστικής (Xp) |  |
| 2.13 | Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo’) σε sec |  |
| 2.14 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος ευθέος άξονα (Tdo’’) σε sec |  |
| 2.15 | Μεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo’) σε sec |  |
| 2.16 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά ανοιχτού κυκλώματος εγκάρσιου άξονα (Tqo’’) σε sec |  |
| 2.17 | Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης ευθέος άξονα (Td’) σε sec |  |
| 2.18 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης ευθέος άξονα (Td’’) σε sec |  |
| 2.19 | Μεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης εγκάρσιου άξονα (Tq’) σε sec |  |
| 2.20 | Υπομεταβατική χρονική σταθερά βραχυκύκλωσης εγκάρσιου άξονα (Tq’’) σε sec |  |

| Πίνακας 3. Συστήματα Διέγερσης και Αυτόματης Ρύθμισης Τάσεως |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Διάγραμμα βαθμίδων στο επίπεδο της συχνότητας (Laplace) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της IEEE για τα μοντέλα διέγερσης και αυτόματης ρύθμισης τάσεως, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε να καθορίζονται όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη της συνάρτησης μεταφοράς από τον αντισταθμιστή ή την τερματική τάση της γεννήτριας και το ρεύμα πεδίου ως την τάση του πεδίου διέγερσης της γεννήτριας |  |
| Διεγέρτρια |  |  |
| 3.2 | Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος |  |
| 3.3 | Τύπος συστήματος διέγερσης (στατό / στρεφόμενο με DC διεγέρτρια / στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στρεφόμενη ανόρθωση / στρεφόμενο με AC διεγέρτρια και στατή ανόρθωση) |  |
| 3.4 | Ονομαστικό ρεύμα πεδίου (A), Ονομαστική τάση πεδίου (V) |  |
| 3.5 | Ρεύμα πεδίου ανοικτοκύκλωσης (No load field current) (A) |  |
| 3.6 | Ρεύμα πεδίου γραμμής διακένου (Air gap field current) (A) |  |
| 3.7 | Αντίσταση τυλίγματος πεδίου (Ω) |  |
| 3.8 | Κορεσμός στο 75 % της τάσης οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια) |  |
| 3.9 | Κορεσμός στην τάση οροφής της διεγέρτριας (για στρεφόμενη διεγέρτρια) |  |
| 3.10 | Μέγιστη και Ελάχιστη Τάση Οροφής διεγέρτριας (αμ) |  |
| 3.11 | Χρονική σταθερά διεγέρτριας (sec) |  |
| 3.12 | Κέρδος διεγέρτριας (αμ) |  |
| Αυτόματος Ρυθμιστής Τάσεως |  |  |
| 3.13 | Κατασκευαστής / Εμπορικός Τύπος |  |
| 3.14 | Σημείο μέτρησης ελεγχόμενης τάσεως (ακροδέκτες γεννήτριας / μέτρηση με αντιστάθμιση - Αντίσταση αντισταθμιστή Rc+jXc) |  |
| 3.15 | Σταθερά χρόνου φίλτρου μετρήσεως (Tr) σε sec |  |
| 3.16 | Σταθερά χρόνου προπορείας συστήματος διέγερσης (Tc) σε sec |  |
| 3.17 | Σταθερά χρόνου υστέρησης ή επιπορείας συστήματος διέγερσης (Tb) σε sec |  |
| 3.18 | Κέρδος ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ka) (αμ) |  |
| 3.19 | Χρονική σταθερά καθυστέρησης ρυθμιστή συστήματος διέγερσης (Ta) σε sec |  |
| 3.20 | Μέγιστη και ελάχιστη τιμή εξόδου ρυθμιστή συστήματος διέγερσης Vmin, Vmax (αμ) |  |
| 3.21 | Συντελεστής ρύθμισης συστήματος διέγερσης (Kc) (αμ) |  |
| 3.22 | Κέρδος βρόχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Kf) (αμ) |  |
| 3.23 | Σταθερά χρόνου βρόγχου σταθεροποίησης συστήματος διέγερσης (Tf) σε sec |  |

| Πίνακας 4. Σύστημα Ρυθμιστή Στροφών |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Διάγραμμα βαθμίδων ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) σύμφωνα με τυποποιημένα διαγράμματα για κινητήριες μηχανές θερμικών μονάδων, ή όπως αλλιώς συμφωνείται με το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε να καθορίζονται πλήρως όλες οι χρονικές σταθερές και τα κέρδη και να εξηγείται η συνάρτηση μεταφοράς του ρυθμιστή στροφών σε σχέση με τις μεταβολές της συχνότητας και τις λειτουργικές συνθήκες |  |

| Πίνακας 5. Διατάξεις Ελέγχου (Σταθεροποιητές Συστήματος, Ηλεκτρονόμοι Προστασίας) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Διάγραμμα ελέγχου στο επίπεδο της συχνότητας (επίπεδο Laplace) για διακεκριμένες συσκευές ελέγχου ή ειδικούς ηλεκτρονόμους προστασίας της μονάδας παραγωγής, οι οποίοι ενεργούν αυτόματα στις χαρακτηριστικές λειτουργίας της μονάδας μέσα σε 30 sec μετά από μία διαταραχή του συστήματος και έχουν ελάχιστη χρονική σταθερά τουλάχιστον 0,02 sec |  |

| Πίνακας 6. Στοιχεία για τους Μετασχηματιστές κάθε γεννήτριας |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Αριθμός τυλιγμάτων |  |
| 6.2 | Διανυσματικό διάγραμμα |  |
| 6.3 | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος σε Amps |  |
| 6.4 | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή σε MVATrans |  |
| 6.5 | Ονομαστική τιμή χαμηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV |  |
| 6.6 | Ονομαστική τιμή υψηλής τάσης μετασχηματιστή σε kV |  |
| 6.7 | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού |  |
| 6.8 | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης |  |
| 6.9 | Λόγος μετασχηματισμού σε όλες τις λήψεις του μετασχηματιστή |  |
| 6.10 | Επαγωγική αντίδραση μετασχηματιστή σε όλες τις λήψεις σε % της ονομαστικής MVATrans |  |
| 6.11 | Επαγωγική αντίδραση μηδενικής ακολουθίας μετασχηματιστή σε ονομαστική λήψη (Z0) σε Ohm |  |
| 6.12 | Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης |  |
| 6.13 | Κατασκευή πυρήνα (αριθμός ελιγμάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα)) |  |
| 6.14 | Γραφική παράσταση της Χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώματος |  |

| Πίνακας 7. Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και διαθεσιμότητας |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Απαιτήσεις αναμενόμενης συντήρησης ημέρες/έτος |  |
| 7.2 | Προβλεπόμενη διαθεσιμότητα για το διάστημα που η μονάδα δεν είναι σε συντήρηση με ανάλυση σε χρόνο με πλήρη ή μερική διαθεσιμότητα και με ανάλυση των αιτίων της μειωμένης διαθεσιμότητας, όπως ιδίως φτωχά καύσιμα, απώλεια μύλου, απώλεια καυστήρων και περιορισμοί ροής νερού |  |
| 7.3 | Όρια παραγωγής ενέργειας, ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια σε GWh |  |
| 7.4 | Μηνιαία αναμενόμενη παραγωγή σε GWh |  |

| Πίνακας 8. Ειδικά στοιχεία υδροηλεκτρικών μονάδων |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Χωρητικότητα δεξαμενής σε όγκο (m3) και σε ενέργεια (MWh) |  |
| 8.2 | Ειδική κατανάλωση σε MWh/m3 |  |
| 8.3 | Άνω και κάτω όριο διαχείρισης στάθμης |  |
| 8.4 | Διάγραμμα μεταβολής στάθμης ανά παραγόμενη MWh για διαφορετικά επίπεδα στάθμης |  |

| Πίνακας 9. Ειδικά στοιχεία αντλητικών μονάδων |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Χωρητικότητα κατάντη δεξαμενής σε MWh (αντλητικά) |  |
| 9.2 | Μέγιστη αντλητική ικανότητα σε MW |  |
| 9.3 | Ελάχιστη αντλητική ικανότητα σε MW |  |
| 9.4 | Απόδοση (λόγος παραγωγής / άντλησης) σε % |  |