Αρ. Πρωτ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΣΣ)

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ για ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Με το παρόν αιτούμαστε την κατάρτιση και υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα για Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

| 1. Στοιχεία Παραγωγού (Εταιρίας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία |  |  |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |  |  |
| 2. Έδρα |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| ΑΦΜ |  |  |  |
| ΔΟΥ |  |  |  |
| 3. Υπεύθυνος επικοινωνίας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |

Β. Στοιχεία Σταθμού Παραγωγής

| 1. Κατηγορία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αιολικός ☐ |  | Φωτοβολταϊκός ☐ |  |  |  | ΣΗΘΥΑ ☐ | Βιομάζας ☐ |  | Ηλιακός ☐ | Υδροηλεκτρικός ☐ |
| Άλλο ☐ ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ισχύς |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένη |  |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη |  |  |  | MW |  |  |  |  |  |  |
| 3. Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΔ (ΡΑΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφερειακή Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Περιορισμοί Έγχυσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Υπόκειται: |  |  | ναι ☐ |  |  |  |  | όχι ☐ |  |  |
| 5. Κατηγορία Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ☐ | Ανέγερση νέου ☐ Υ/Σ ή ☐ ΚΥΤ Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β. ☐ | Προσθήκη νέου ☐ Μ/Σ ή ☐ ΑΜ/Σ Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ☐ | Προσθήκη πύλης/-ών Μ.Τ. σε Μ/Σ 1 ☐, 2 ☐, 3 ☐ Όνομα Υ/Σ (ή ΚΥΤ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Καταληκτική Ημερομηνία Πληρότητας της παρούσας: ……./……../20…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Γ. Στοιχεία Συνοδών Έργων του Σταθμού της παρούσας

| 1. Νέος Υ/Σ ή ΚΥΤ |  |  |  |  |  |  |  | Δεν απαιτείται ☐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Όνομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τύπος | Υπαίθριος μόνωσης Αέρα (AIS) ☐ |  |  |  |  | Στεγασμένος μόνωσης Αερίου (GIS) ☐ |  |  |  |
|  | Υπαίθριος μόνωσης Αερίου (GIS) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Μ/Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Τύπος | Dyn1 ☐ |  |  | YNd ☐ |  |  |  |  | YNzn ☐ |
|  | Μικτού τύπου (με Μ/Σ ή Α/Ε γείωσης zig-zag): |  |  | YNd με YNzn ☐ |  |  |  |  | YNd με Dyn ☐ |
|  |  |  |  | Μ/Σ ☐ |  |  |  |  | Α/Ε ☐ |
| Ισχύς του νέου Μ/Σ |  |  | ……… ΜVA |  |  |  |  | ……kV/……kV |  |
| Αρ. Τυλιγμάτων |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| Σύνθετη αντίσταση (uk%) |  |  | …. % |  |  |  |  | (≥17% στην κεντρική λήψη του OLTC) |  |
| Αρ. θέσεων μεταγωγής (ταπ) |  |  | …. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Γραμμή Μεταφοράς ((Υ.)Υ.Τ..) |  |  |  |  | ☐ Δεν απαιτείται |  |  |  |  |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Επίπεδο Τάσης |  |  | 150kV ☐ |  |  |  |  | 400kV ☐ |  |
| Εναέρια ☐ |  |  | Υπόγεια ☐ |  |  |  |  | Υποβρύχια ☐ |  |
| Μικτού Τύπου ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πύργοι |  |  | Δεν απαιτούνται ☐ |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προς αποξήλωση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός προς ανέγερση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Αντιστάθμιση αέργου ισχύος Δεν απαιτείται ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Α/Ε ☐ |  |  | Μέγεθος ………… MVar |  |  |  |  | Επίπεδο τάσης σύνδεσης ………………kV |  |
| Πυκνωτής ☐ |  |  | Μέγεθος ………… MVar |  |  |  |  | Επίπεδο τάσης σύνδεσης ………………kV |  |
| 5. Τερματικό μετατροπής Εναέρια-Υπόγεια Δεν απαιτείται ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Όνομα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Γραμμή Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) - Αποκλειστικά Δίκτυα Μ.Τ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Επίπεδο Τάσης |  |  | 33kV ☐ |  |  |  |  | 20kV ☐ |  |
| Εναέρια ☐ |  |  | Υπόγεια ☐ |  |  |  |  | Υποβρύχια ☐ |  |
| Μικτό ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Μήκος |  |  | ……… km, ………….km |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός πυλών Μ.Τ. στον Μ/Σ |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |
| Ισχύς 1ης πύλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ισχύς 2ης πύλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ισχύς 3ης πύλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ισχύς 4ης πύλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ισχύς 5ης πύλης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Απαιτούμενα Έργα Σύνδεσης σε υφιστάμενο Υ/Σ-ΚΥΤ του Συστήματος Δεν απαιτούνται ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κατασκευάζεται από: |  | τον Παραγωγό στα πλαίσια της παρούσας ☐ |  |  |  |  |  | άλλο Χρήστη στα πλαίσια άλλης Σύμβασης Σύνδεσης ☐ |  |
| Όνομα υφιστάμενου Υ/Σ-ΚΥΤ |  |  | ________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Τύπος | Υπαίθριος μόνωσης Αέρα (AIS) ☐ |  |  |  |  | Στεγασμένος μόνωσης Αερίου (GIS) ☐ |  |  |  |
|  | Υπαίθριος μόνωσης Αερίου (GIS) ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ισχύς νέου Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  | ……ΜVA |  |  |  | Δεν απαιτείται ☐ |  |  |  |
| Είδος Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πύλη Γ.Μ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Πύλη πηνίου με πηνίο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Άλλο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Συνημμένα υποβάλλονται (και για τα οποία ΔΕΝ εκκρεμεί καμία τροποποίηση) τα ακόλουθα:

Δ. Έγγραφα που προσκομίζονται

| ☐ | 01. | Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με υπόδειγμα (βλ. συνημμένα αιτήματος) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 02. | α. | Άδεια Παραγωγής/Βεβαίωση Παραγωγού/Βεβαίωση ΡΑΕ και όλες τις τροποποιήσεις αυτών |  |  |  |
| ☐ |  | β. | Βεβαίωση Θέσης Εγκατάστασης Σταθμού (σκαρίφημα) ΡΑΑΕΥ |  |  |  |
| ☐ | 03. | Πιστοποιητικά ΚΑΠΕ Α/Γ |  |  |  |  |
|  | 04. | α. | Προσφορά Όρων Σύνδεσης και όλες τις τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις αυτής |  |  |  |
| ☐ |  | Αρ. Πρωτ. ΟΠΣ |  |  |  |  |
| ☐ |  | Αρ. Πρωτ. Τροποποίησης |  |  |  |  |
| ☐ |  | Αρ. Πρωτ. Επικαιροποίησης |  |  |  |  |
| ☐ |  | Αρ. Πρωτ. Ενημέρωσης |  |  |  |  |
| ☐ |  | κ.λπ. |  |  |  |  |
| ☐ |  | β. | Αποδοχή της τελευταίας Προσφοράς Όρων Σύνδεσης |  |  |  |
| ☐ |  | γ. | Επιστολή υποβολής της εν ισχύ Εγγυητικής Επιστολής που έχει κατατεθεί στον ΤΠΣΣΝΧ/ΔΣΣΑΣ |  |  |  |
| ☐ | 05. | α. | Εν Ισχύ περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Σταθμού ΚΑΙ των συνοδών έργων (Υ/Σ-ΚΥΤ, Γ.Μ., δίκτυο Μ.Τ. κλπ., εφόσον απαιτούνται) που περιλαμβάνει ΑΕΠΟ/ΠΠΔ/Φάκελο Συμμόρφωση και όλες τις τροποποιήσεις αυτών |  |  |  |
| ☐ |  | β. | Αντίγραφο του θεωρημένου τοπογραφικού διαγράμματος της τελευταίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης |  |  |  |
| ☐ | 06.α ή | Επιστολή Καταλληλότητας & προβλεπόμενη ανάπτυξη του νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ εγκεκριμένη από την ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ και όλες οι επικαιροποιήσεις/τροποποιήσεις αυτής |  |  |  |  |
| ☐ | 06.β | Επικαιροποιημένη προβλεπόμενη ανάπτυξη της επέκτασης (προσθήκη Μ/Σ-ΑΜ/Σ) του Υ/Σ ή ΚΥΤ εγκεκριμένη από την ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ και όλες οι επικαιροποιήσεις/ τροποποιήσεις αυτής |  |  |  |  |
| ☐ | 07. | Προμελέτη της όδευσης νέας Γ.Μ. (Υπερ-)Υψηλής Τάσης εγκεκριμένη από την ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ και όλες οι επικαιροποιήσεις αυτών |  |  |  |  |
|  | 08. | Για όλα τα προς χρήση γήπεδα των Έργων Επέκτασης σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και την λίστα Δικαιολογητικών για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας (βλ. συνημμένα αίτησης): |  |  |  |  |
| ☐ |  | i. | Πιστοποιητικό μεταγραφής |  |  |  |
| ☐ |  | ii. | Πιστοποιητικό περί μη εκποίησης (ιδιοκτησίας) |  |  |  |
| ☐ |  | iii. | Πιστοποιητικό βαρών |  |  |  |
| ☐ |  | iv | Πιστοποιητικό διεκδικήσεων |  |  |  |
| ☐ |  | v | Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου |  |  |  |
| ☐ |  | vi | Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος |  |  |  |
| ☐ |  | vii | Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου |  |  |  |
| ☐ |  | viii | Εναλλακτικά στα Δ.08.1, Δ.08.2, Δ.08.3 και Δ.08.4, βεβαίωση δικηγόρου κατ’ άρθρ. 36 παρ. 2 περ. β' ν. 4194/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ», όπως ισχύει |  |  |  |
|  |  | α. | Στην περίπτωση ιδιωτικών εκτάσεων |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | Συμβολαιογραφική πράξη (πχ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, γονική παροχή, δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, αποδοχή κληρονομίας εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου, διανομή, ανταλλαγή, χρησικτησία, συνένωση) |  |  |
|  |  |  | ☐ | Κληρονομητήριο |  |  |
|  |  |  | ☐ | Αμετάκλητη δικαστική απόφαση (πχ. για αναγνώριση κυριότητας, χρησικτησίας, διανομή κοινού ακινήτου) |  |  |
|  |  |  | ☐ | Παραχωρητήριο Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κ.α. |  |  |
|  |  |  | ☐ | Πράξη Εφαρμογής |  |  |
|  |  |  | ☐ | Απόφαση κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης |  |  |
|  |  |  | ☐ | Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης |  |  |
|  |  | β. | Σε περίπτωση δημόσιων εκτάσεων οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας: |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | Απόφαση Έγκρισης Επέμβασης (η οποία μπορεί να περιλαμβάνεται και στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων). |  |  |
|  |  | γ. | Σε περίπτωση σύστασης εμπράγματου δικαιώματος δουλείας |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | Συμβολαιογραφική πράξη |  |  |
|  |  |  | ☐ | Αμετάκλητη δικαστική απόφαση |  |  |
|  |  |  | ☐ | Απόφαση κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης |  |  |
|  |  | δ. | Σε περίπτωση που τα έργα κατασκευάζονται σε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα ή σε πυθμένα της |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001, ως εκάστοτε ισχύει |  |  |
| ☐ | 09. | Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του δικαιώματος νόμιμης χρήσης των Έργων σύνδεσης με το Ε.Σ.Μ.Η.Ε.: - τα τετράγωνα έδρασης των πυλώνων των Εναέριων Γ.Μ. (Υ.)Υ.Τ. - τις περιοχές όδευσης των υπόγειων καλωδίων (Υ.)Υ.Τ. |  |  |  |  |
| ☐ | 10. | Άδεια Εγκατάστασης του Σταθμού |  |  |  |  |
|  | 11. | α. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σταθμού |  |  |  |
|  |  |  | ☐ | Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Εγκατάστασης Ηλεκτροπαραγωγής (συμπλήρωση υποδείγματος) |  |  |
|  |  |  | ☐ | Αρχιτεκτονική Ελέγχου Σταθμού |  |  |
|  |  |  | ☐ | Φύλλο Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ελεγκτών Σταθμών (συμπλήρωση υποδείγματος) |  |  |
|  |  |  | ☐ | Τεχνικά φυλλάδια Ελεγκτών Σταθμών του κατασκευαστή (Power Plant Controller) |  |  |
|  |  | β. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργων Σύνδεσης αρμοδιότητας Παραγωγού |  |  |  |
|  |  |  | ☐ |  | Τεχνικό φυλλάδιο Μ/Σ ανύψωσης τάσης Μ.Τ./(Υ.)Υ.Τ. του κατασκευαστή |  |
|  |  |  | ☐ |  | Στοιχεία Συστήματος Αλλαγής Τάσης Υπό Φορτίο (OLTC) του Μ/Σ Ανύψωσης Μ.Τ./(Υ.)Υ.Τ. (συμπλήρωση υποδείγματος AVR-OLTC demo) |  |
|  |  |  | ☐ |  | Τεχνικά φυλλάδια ΑΜ/Σ, Α/Ε, Πυκνωτών Αντιστάθμισης, κ.λπ. |  |
|  |  |  | ☐ |  | Μονογραμμικό Διάγραμμα Δικτύου Μ.Τ. |  |
|  |  |  | ☐ |  | Τεχνικά στοιχεία Δικτύου Μ.Τ. (συμπλήρωση υποδείγματος …_MV_recording) |  |
|  |  |  | ☐ |  | Τεχνικά φυλλάδια Μ/Σ ανύψωσης Μ.Τ./Χ.Τ. |  |
| ☐ | 12. | Νομιμοποιητικά έγγραφα της Εταιρείας σύμφωνα με συνημμένη λίστα. |  |  |  |  |
| ☐ | 13. | Μονογραμμικό Διάγραμμα από τον Σταθμό μέχρι και το Σύστημα |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |

Ε. Έγγραφα και Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης

| 01. | Τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας (ενδεικτικά 1:50.000 & 1:5.000) µε τη θέση του Έργου και των Έργων Σύνδεσης μέχρι το υφιστάμενο Σύστημα, όπου θα συμπεριλαμβάνεται και η όδευση γραμμής Μ.Τ. |
| --- | --- |
| 02. | Τα (αναρτημένα) ή θεωρημένα διαγράμματα σύνδεσης για το δίκτυο Μ.Τ. από τον ΔΕΔΔΗΕ |
| 03. | Χρονοδιάγραμμα εργασιών |

Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........

.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.

ΔΕΝ απαιτείται συνοδευτική επιστολή αιτήματος, αρκεί το παρόν

ελεύθερο πεδίο

Άρθρο 10 του Ν. 4951/4.7.2022

πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένη από την ΔΝΕΜ καταλληλότητα και προβλεπόμενη ανάπτυξη

πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένη από την ΔΝΕΜ επικαιροποιημένη προβλεπόμενη ανάπτυξη

σε συμβασιοποιημένο Μ/Σ ή ΑΜ/Σ άλλου Χρήστη

συμφωνεί με την ΟΠΣ και έχει ληφθεί υπόψη στην εγκεκριμένη προβλεπόμενη ανάπτυξη. Εάν δε συμφωνεί με την ΟΠΣ προσκομίζεται επιστολή ενημέρωσης προς τον ΑΔΜΗΕ για την αλλαγή του Μ/Σ.

εάν απαιτείται και υπάρχει εγκεκριμένη από τον ΑΔΜΗΕ καταλληλότητα και προβλεπόμενη ανάπτυξη

σε περίπτωση εναέριας Γ.Μ.

εάν απαιτείται, και συνδέεται στην Υ.Τ. θα εμφανίζεται στην εγκεκριμένη από τον ΑΔΜΗΕ προβλεπόμενη ανάπτυξη

εάν απαιτείται και υπάρχει εγκεκριμένη από τον ΑΔΜΗΕ καταλληλότητα και προβλεπόμενη ανάπτυξη

μειώνονται/αυξάνονται οι γραμμές του Πίνακα ανάλογα με τα ΚΑΔ που θα φτιαχτούν

εάν δε συμφωνεί με την ΟΠΣ προσκομίζεται επιστολή ενημέρωσης προς τον ΑΔΜΗΕ για την αλλαγή του επιπέδου Μ.Τ.

εάν από την ΟΠΣ απαιτούνται έργα και σε άλλο υφιστάμενο Υ/Σ-ΚΥΤ του Συστήματος, πέραν αυτού(-ών) στον(στους) οποίο(-ους) θα συνδεθεί ο Χρήστης που αιτείται ΣΣ, και για τα οποία υπάρχει εγκεκριμένη καταλληλότητα κ ανάπτυγμα

οι συντεταγμένες της βεβαίωσης θα ταυτίζονται με αυτές της περιβαλλοντικής αδειοδότησης

υποχρεωτικό για Α/Π

τα όρια και οι συντεταγμένες των γηπέδων, οι οδεύσεις των ΓΜ και οι συντεταγμένες πυλώνων θα συμφωνούν με τις σχετικές εγκρίσεις του ΑΔΜΗΕ (Δ.06 & Δ.07)

Κατηγορία Σύνδεσης Α, του Πίνακα Β & Περίπτωση 5 του Πίνακα Γ

Κατηγορία Σύνδεσης Β, του Πίνακα Β & Περίπτωση 5 του Πίνακα Γ

εάν απαιτείται

έως την υπογραφή του Ενιαίου Τεύχους θα πρέπει να έχουν προσκομιστεί όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του δικαιώματος κυριότητας επί των εκτάσεων εγκατάστασης του νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ (βλ. σχετικά στον επίσημο ιστότοπο του ΑΔΜΗΕ).

Κατηγορία Σύνδεσης Α, του Πίνακα Β

ανάλογα τον τύπο της Γ.Μ.

για ΕΝΙΑΙΑ ΣΣ υποχρεωτική

εφόσον απαιτείται βάσει ΟΠΣ

Μελλοντική απαίτηση όταν φτιαχτεί πλατφόρμα από το ΔΕΔΔΗΕ

Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).

Συγκεκριμένα:

- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)

- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr

οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.