ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (& ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

Αρ. Πρωτ.

Με το παρόν βεβαιώνουμε την περάτωση όλων των Έργων των Εγκαταστάσεων του Πελάτη (και Σταθμού Αυτοκατανάλωσης) και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών με το Σύστημα, την άρση όλων των εκκρεμοτήτων και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Επιπλέον δηλώνουμε υπεύθυνα ότι οι εκκρεμότητες των παραπάνω Έργων ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τα έγγραφα του Πίνακα Γ παρακάτω, τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Προς τούτο αιτούμαστε την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Εγκαταστάσεών μας και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών με το Σύστημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

| 1. Στοιχεία Πελάτη (Εταιρίας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία |  |  |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |  |  |
| 2. Έδρα |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| ΑΦΜ |  |  |  |
| ΔΟΥ |  |  |  |
| 3. Υπεύθυνος επικοινωνίας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |

Β. Στοιχεία Εγκαταστάσεων ΠΕΛΑΤΗ (& Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

| 1. Περιγραφή Εγκαταστάσεων /Δραστηριότητας ΠΕΛΑΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………….……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ισχύς ΠΕΛΑΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Καταχωρημένη |  |  | MW |  |  |  |  |
| 3. Κατηγορία Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιολικός ☐ |  | Φωτοβολταϊκός ☐ |  | ΣΗΘΥΑ ☐ | Βιομάζας ☐ | Ηλιακός ☐ | Υδροηλεκτρικός ☐ |
| Άλλο ☐ ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Αδειοδοτημένη Ισχύς Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένη |  |  | MW |  |  |  |  |
| Μέγιστη αποδιδόμενη |  |  | MW |  |  |  |  |
| 5. Στοιχεία Περιοχής Εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφερειακή Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρεια |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Κατηγορία Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ☐ | Ανέγερση νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ |  |  |  |  |  |  |
| Β. ☐ | Προσθήκη νέου Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ☐ | Προσθήκη πύλης/-ών Μ.Τ. σε Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Δ. ☐ | Άλλο |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Γ. Δικαιολογητικά

| Α/Α |  |  | Περιγραφή Δικαιολογητικών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | α. |  | Σύμβαση Σύνδεσης (Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………) |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |
|  | β. |  | 1ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |
|  | γ. |  | 2ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |
|  | δ. |  | 3ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |
| Δηλώνουμε ότι: |  |  |  |  |  |  |
| Α. |  | Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά βρίσκονται σε ισχύ και δεν εκκρεμεί κάποια τροποποίηση αυτών |  |  |  | ☒ |
| Β. |  | Τα στοιχεία των Εγκαταστάσεων του Πελάτη και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☒ |
| Γ. |  | Τα στοιχεία της εταιρείας ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☒ |
| Δ. |  | Έχει επιτευχθεί 15ήμερη αδιάλειπτη λειτουργία στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου και μετά από πιθανές βλάβες ή διακοπές |  |  |  | ☒ |
| Ε. |  | Πληρούνται οι Προϋποθέσεις Σύνδεσης του παρακάτω πίνακα Δ |  |  |  | ☒ |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Δ. Προϋποθέσεις αίτησης ΒΠΔΛ

| Α/Α | Τεχνικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |
| --- | --- | --- |
| 01. | Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εργαλείων αρμοδιότητας ΔΣΣΜ και ΔΠΛΤ | ☐ |
| 02. | Έχει υπογραφεί το απαιτούμενο Συμβόλαιο Συντήρησης ΨΣΕ και έχει αποσταλεί για έλεγχο στον ΔΣΣΜ/Τομέας Εργασιών Προστασίας Νότιας ή Βόρειας Ελλάδας, αντιστοίχως. | ☐ |
| 03. | Έχει κατατεθεί ο Φάκελος Παγιοποίησης στο ΔΔΠ/Τομέα Παρακολούθησης Περιβαλλοντικής & Ρυθμιστικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον απαιτούμενο κατάλογο | ☐ |
| 04. | Υπάρχει η σύμφωνη με τη Σύμβαση Σύνδεσης μόνιμη, βοηθητική παροχή κατάλληλης ισχύος από Μ/Σ του Δικτύου Διανομής. (εφεδρική παροχή της Χ.Τ. (προερχόμενη από πηγή εκτός του Υ/Σ ή του ΚΥΤ), η οποία αφορά την κάλυψη των φορτίων Ε.Ρ. στην περίπτωση της απώλειας του/των Μ/Σ της εσωτερικής υπηρεσίας του Υ/Σ ή του ΚΥΤ) και έχει καταργηθεί η όποια προσωρινή εφεδρική παροχή (π.χ. Η/Ζ) στη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας | ☐ |
| 05. | Έχουν υποβληθεί όλα τα τεχνικά δεδομένα του έργου (as-built) και οι τελικές ρυθμίσεις προστασίας αρμοδιότητας Πελάτη σε ΔΛΕΣ/Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος. | ☐ |
| 06. | Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι τεχνικές εκκρεμότητες που είχαν επισημανθεί κ γνωστοποιηθεί από τις Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ κατά την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας | ☐ |
|  | Οικονομικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |
| 07. | Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες που μας είχαν επισημανθεί κ γνωστοποιηθεί από τις Διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας | ☐ |

Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Ε. Έγγραφα που προσκομίζονται

| Α/Α | Περιγραφή Εγγράφου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Αντίγραφο του ΚΟΙΝΟΥ Πρωτοκόλλου Παράδοσης Παραλαβής ή Διαπίστωσης Ύπαρξης Ανταλλακτικών στο χώρο του Υ/Σ ή ΚΥΤ των ανταλλακτικών |  |  | ☐ |
|  | ή |  |  |  |
|  | Αντίγραφο των τριών (3) Πρωτοκόλλων Παράδοσης Παραλαβής ή Διαπίστωσης Ύπαρξης Ανταλλακτικών στο χώρο του Υ/Σ ή ΚΥΤ των ανταλλακτικών των Έργων: |  |  |  |
|  | α. Υ/Σ ή ΚΥΤ (αρμοδιότητας ΔΣΣΜ) |  |  | ☐ |
|  | β. Προστασιών (αρμοδιότητας ΔΣΣΜ) |  |  | ☐ |
|  | γ. Τηλεπικοινωνιών (αρμοδιότητας ΔΠΛΤ) |  |  | ☐ |
| 02. | Αντίγραφο του Συμβολαίου Συντήρησης Ψηφιακού Συστήματος Ελέγχου (ΨΣΕ) |  |  | ☐ |
| 03. | Τοπογραφικό(-ά) «AS BUILT» σε ηλεκτρονική μορφή του Έργου, στο(στα) οποία αποτυπώνεται πλήρης η πληροφορία του Έργου (εγκαταστάσεις Επιλέγοντος Πελάτη και Υ/Σ-ΚΥΤ). |  |  | ☐ |
| 04. | Σχέδια σε ηλεκτρονική & έντυπη μορφή «AS BUILT» των απαιτούμενων Έργων Σύνδεσης (Υ/Σ (ή ΚΥΤ), έργα Γ.Μ., έργα σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ, έργα ενίσχυσης Συστήματος, κ.λπ.) κατατεθειμένα ως εξής: |  |  |  |
|  | α. | ΔΣΣΜ (3 πλήρεις σειρές σχεδίων σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή) |  | ☐ |
|  |  | (αρ. πρωτ. εγγράφου κατάθεσης σε ΔΣΣΜ) |  |  |
|  | β. | ΔΝΕΜ 1. Για Υ/Σ-ΚΥΤ - σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη σε περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan) όλες οι μελέτες/τα σχέδια, και - σε ηλεκτρονική μορφή (επεξεργάσιμη σε περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan) όλες οι μελέτες, και - σε έντυπη δύο (2) αντίτυπα του φακέλου με τα γενικά σχέδια (γενική διάταξη Η/Μ και ΕΠΜ, τομές Η/Μ και ΕΠΜ, μονογραμμικό Υ/Σ ή ΚΥΤ, διάταξη πινάκων κτιρίου, μονογραμμικό AC, μονογραμμικό DC, γείωση, αντικεραυνική, φωτισμός, οικοδομική άδεια (φάκελος άδειας δόμησης)). 2. Για Γ.Μ. Όλες οι μελέτες/τα σχέδια: - σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή (περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan), - σε ηλεκτρονική, σκαναρισμένη μορφή, - σε έντυπη μορφή σε δύο (2) αντίτυπα. |  | ☐ |
|  |  | (αρ. πρωτ. εγγράφου κατάθεσης σε ΔΝΕΜ/Κλάδο Υ/Σ-ΚΥΤ) |  |  |

Συνημμένα συνυποβάλλονται καθώς έχουν επέλθει αλλαγές τα:

ΣΤ. Τροποποιημένα Έγγραφα που προσκομίζονται

| Α/Α | Περιγραφή Εγγράφου |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Υπεύθυνος Μηχανικός επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης για τον συνεχή και ανελλιπή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Έργων του Υ/Σ-ΚΥΤ ________________ |  |  |
|  | α. | Ορισμός Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού | ☐ |
|  | β. | Αποδοχή Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού | ☐ |
| 02. | Ορισμός Υπεύθυνου Μηχανικού για επικοινωνία-χειρισμούς με το ΚΕΕ |  | ☐ |

Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........

.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή.

Το όνομα κάθε αρχείου των συνημμένων δικαιολογητικών θα ακολουθεί την κωδικοποίηση των παραπάνω πινάκων (π.χ. Δ.04.β) ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοίχιση.

εάν υπάρχει

ελεύθερο πεδίο

σε συμβασιοποιημένο Υ/Σ ή ΚΥΤ άλλου Χρήστη

σε συμβασιοποιημένο Μ/Σ ή ΑΜ/Σ άλλου Χρήστη

Κατηγορίες Σύνδεσης Α & Β, του Πίνακα Β

Κατηγορίες Σύνδεσης Α & Β, του Πίνακα Β

https://www.admie.gr/systima/diaheirisi-pagion/genika

εφόσον υπήρχε και για Κατηγορία Σύνδεσης Α του Πίνακα Β.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν επισυμβεί αλλαγές στα τεχνικά δεδομένα του έργου και στις ρυθμίσεις προστασίας σε σχέση με τα υποβληθέντα για την ηλέκτριση θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από τον Πελάτη ο ΔΛΕΣ/Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος στα ακόλουθα e-mail nginis@admie.gr, mkarystianos@admie.gr, τηλ. επικ. 210 6294132

η αποπληρωμή της ΣΣ θα γίνει μετά το αίτημα

Κατηγορίες Σύνδεσης Α & Β, του Πίνακα Β, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ & ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ «AS BUILT»

Διεύθυνση ΔΣΣΜ: Ασκληπιού 30, 14568 Κρυονέρι, Υπόψη Κλάδου Κεντρικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση ΔΝΕΜ: Δυρραχίου 89 & Κηφισού 10445, Αθήνα, Υπόψη Κλάδου Έργων Σύνδεσης Χρηστών

Αν και εφόσον διαφέρουν από τα προσκομισθέντα στην αίτηση για ηλέκτριση

Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής

Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).

Συγκεκριμένα:

- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)

- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr, οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.