## AIS 150kV
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους AIS 150kV
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υ/Σ :
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ( m2) : |  |  | αφορά εμβαδόν ιδιοκτησίας
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m2) : |  |  | αφορά εμβαδόν αναπτυξης Υ/Σ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m) :
| Περιγραφή Αντικειμένου | Ποσότητα | Μοναδιαίο Εύλογο Κόστος | Μοναδιαίο Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Συνολικό Κόστος | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού | Κατασκευαστής / Προμηθευτής
Α . Πύλες Υ/Σ
Α.1. | Πλήρης πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 150 kV |  | 380000 |  | 0
Α.2. | Πλήρης πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 150 kV διπλού ζυγού |  | 475000 |  | 0
Α.3. | Απλή πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 150 kV |  | 100000 |  | 0
Α.4. | Πλήρης πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με καλωδιακή Γραμμή Μεταφοράς 150 kV |  | 400000 |  | 0
Α.5. | Απλή πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με καλωδιακή Γραμμή Μεταφοράς 150 kV |  | 100000 |  | 0
Α.6. | Πύλη AIS 170 kV σύνδεσης με Μ/Σ ισχύος 150 kV/ΜΤ προς εξυπηρέτηση Χρήστη |  | 380000 |  | 0
Α.7. | Πύλη AIS 170kV συνεπτυγμένου τύπου αέρος |  | 420000 |  | 0
Α.8. | Πύλη AIS 170kV συνεπτυγμένου τύπου υβριδική |  | 480000 |  | 0
Α.9. | Πύλη AIS 170 kV σύνδεσης αυτεπαγωγής 150 kV σε Zυγούς |  | 320000 |  | 0
Α.10. | Πύλη AIS 170 kV διασύνδεσης δύο Ζυγών |  | 200000 |  | 0
Α.11. | Πύλη AIS 170 kV Tομής Zυγών (με Α/Δ) |  | 170000 |  | 0
Α.12. | Πύλη AIS 170 kV Tομής Zυγών (χωρίς Α/Δ) |  | 35000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Β. Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Β.1. | Ακροκιβώτια υπαιθρίου τύπου υπόγειων καλωδίων 150 kV |  | 6000 |  | 0
Β.2. | Αλεξικέραυνα 150 kV |  | 5000 |  | 0
Β.3. | Σύστημα μετρήσεων ενέργειας (3CTs, 3VTs) |  | 80000 |  | 0
Β.4. | Μετασχηματιστής Τάσης |  | 13000 |  | 0
Β.5. | Κυματοπαγίδες – Πυκνωτές ζεύξης για δίκτυο φερέσυχνων |  | 20000 |  | 0
Β.6. | Τριπολικός χειροκίνητος αποζεύκτης (Α/Ζ) γραμμής με γειωτή |  | 21000 |  | 0
Β.7. | Τριπολικός ηλεκτροκίνητος Α/Ζ Ζυγών 170kV, 1250A |  | 21000 |  | 0
Β.8. | Πηνίο Αντιστάθμισης
Β.8.1 | Πηνίο Αντιστάθμισης 9 MVAr |  | 390000 |  | 0
Β.8.2 | Πηνίο Αντιστάθμισης 30 MVAr |  | 625000 |  | 0
Β.8.3 | Πηνίο Αντιστάθμισης 60 MVAr |  | 830000 |  | 0
Β.8.4 | Πηνίο Αντιστάθμισης 100 MVAr |  | 1300000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Γ. Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου
Γ.1. | Εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου |  | 130.000 € + 80.000 €/πύλη + 40.000 €/πύλη_ΜΣ
Γ.1.1 | Σταθερό μέρος: Κόστη που αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΨΣΕ (υλικό και λογισμικό) |  | 130000 |  | 0
Γ.1.2 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη (εκτός πύλης Μ/Σ) |  | 80000 |  | 0
Γ.1.3 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη_ΜΣ |  | 40000 |  | 0
Γ.2. | Επέκταση υφιστάμενου ΨΣΕ |  | 80.000 €/πύλη + 40.000 €/πύλη_ΜΣ
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Δ. Διαμορφώσεις γηπέδου Υ/Σ | Εμβαδόν
Δ.1. | Εμβαδόν έκτασης <5000 m2 |  | 115.3 |  | 0
Δ.2. | Εμβαδόν έκτασης <7000 m2 |  | 105.6 |  | 0
Δ.3. | Εμβαδόν έκτασης <9000 m2 |  | 99.9 |  | 0
Δ.4. | Εμβαδόν έκτασης <11000 m2 |  | 96.08 |  | 0
Δ.5. | Εμβαδόν έκτασης >11000 m2 |  | 91.18 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Ε. Κτηριακά Υ/Σ
Ε.1. | Κτήριο ΑΔΜΗΕ |  | 360000 |  | 0
Ε.2. | Αντλιοστάσιο, δεξαμενή νερού και σύστημα πυρόσβεσης |  | 135000 |  | 0
Ε.3. | Ικρίωμα Πρόσδεσης (Gantry) |  | 100000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
ΣΤ. Μελέτες
ΣΤ.1. | Μελέτες Η/Μ, ΕΠΜ και ΨΣΕ |  | 100000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Η. Γενικό Σύνολο |  |  |  | 0

## GIS 150kV
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους GIS 150kV
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υ/Σ :
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ( m2) : |  |  | αφορά εμβαδόν ιδιοκτησίας
| ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m2) : |  |  | αφορά εμβαδόν αναπτυξης Υ/Σ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m) :
| Περιγραφή Αντικειμένου | Ποσότητα | Μοναδιαίο Εύλογο Κόστος | Μοναδιαίο Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Συνολικό Κόστος | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού | Κατασκευαστής / Προμηθευτής
Α . Πύλες Υ/Σ
Α.1. | Πύλη GIS 170kV Εναέριας ΓΜ 150 kV Μονού Ζυγού |  | 325000 |  | 0
Α.2. | Πύλη GIS 170kV Εναέριας ΓΜ 150 kV Διπλού Ζυγού |  | 350000 |  | 0
Α.3. | Πύλη GIS 170kV Καλωδιακής ΓΜ 150 kV Μονού Ζυγού |  | 325000 |  | 0
Α.4. | Πύλη GIS 170kV Καλωδιακής ΓΜ 150 kV Διπλού Ζυγού |  | 350000 |  | 0
Α.5. | Πύλη GIS 170 kV σύνδεσης αυτεπαγωγής 150 kV στους Ζυγούς Μονού Ζυγού |  | 375000 | ΄ | 0
Α.6. | Πύλη GIS 170 kV Διασύνδεσης Ζυγών |  | 350000 |  | 0
Α.7. | Πύλη GIS 170kV σύνδεσης με Μ/Σ προς Εξυπηρέτηση Χρήστη |  | -
Α.8. | Πύλη τομής ζυγών GIS 150 kV με Α/Δ |  | 310000 |  | 0
Α.9. | Πύλη τομής ζυγών GIS 150 kV χωρίς Α/Δ |  | 70000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Β. Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Β.1. | Ακροκιβώτια υπαιθρίου τύπου υπόγειων καλωδίων 150 kV |  | 6.000 €/τμχ |  | 0
Β.2. | Αλεξικέραυνα 150 kV |  | 5.000 €/τμχ |  | 0
Β.3. | Σύστημα μετρήσεων ενέργειας (3CTs, 3VTs) |  | 80000 |  | 0
Β.4. | Μετασχηματιστής Τάσης |  | 13000 |  | 0
Β.5. | Κυματοπαγίδες – Πυκνωτές ζεύξης για δίκτυο φερέσυχνων |  | 20.000 €/τμχ |  | 0
Β.5. | Πηνίο Αντιστάθμισης
Β.6.1 | Πηνίο Αντιστάθμισης 9 MVAr |  | 390000 |  | 0
Β.6.2 | Πηνίο Αντιστάθμισης 30 MVAr |  | 625000 |  | 0
Β.6.3 | Πηνίο Αντιστάθμισης 60 MVAr |  | 830000 |  | 0
Β.6.4 | Πηνίο Αντιστάθμισης 100 MVAr |  | 1300000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Γ. Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου
Γ.1. | Εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου |  | 130.000 € + 90.000 €/Πύλη + 45.000 €/Πύλη_ΜΣ
Γ.1.1 | Σταθερό μέρος: Κόστη που αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΨΣΕ (υλικό και λογισμικό) |  | 130000 |  | 0
Γ.1.1 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη (εκτός πύλης Μ/Σ) |  | 90000 |  | 0
Γ.1.2 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη_ΜΣ |  | 45000 |  | 0
Γ.2 | Επέκταση υφιστάμενου ΨΣΕ |  | 90.000 €/πύλη + 45.000 €/πύλη_ΜΣ
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Δ. Διαμορφώσεις γηπέδου Υ/Σ | Εμβαδόν
Δ.1. | Εμβαδόν έκτασης <5000 m2 |  | 121,6 €/m2 |  | 0
Δ.2. | Εμβαδόν έκτασης <7000 m2 |  | 109,7 €/m2 |  | 0
Δ.3. | Εμβαδόν έκτασης <9000 m2 |  | 102,7 €/m2 |  | 0
Δ.4. | Εμβαδόν έκτασης <11000 m2 |  | 98,0 €/m2 |  | 0
Δ.5. | Εμβαδόν έκτασης >11000 m2 |  | 92,2 €/m2 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Ε. Κτηριακά Υ/Σ
Ε.1. | Κτήριο ΑΔΜΗΕ |  | 435000 |  | 0
Ε.2. | Κτήριο GIS με υπόγεο |  | 1130000 |  | 0
Ε.3. | Αντλιοστάσιο, δεξαμενή νερού και σύστημα πυρόσβεσης |  | 135000 |  | 0
Ε.4. | Ικρίωμα Πρόσδεσης (Gantry) |  | 100000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
ΣΤ. Μελέτες
ΣΤ.1. | Μελέτες Η/Μ, ΕΠΜ και ΨΣΕ |  | 200000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Η. Γενικό Σύνολο |  |  |  | 0

## AIS 400kV
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους AIS 400kV
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ KYT :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ( m2) :
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m2) :
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m) :
| Περιγραφή Αντικειμένου | Ποσότητα | Μοναδιαίο Εύλογο Κόστος | Μοναδιαίο Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Συνολικό Κόστος | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού | Κατασκευαστής / Προμηθευτής
Α . Πύλες Υ/Σ
Α.1. | Πύλη AIS 400 kV σύνδεσης με εναέρια Γραμμή Μεταφοράς 400 kV |  | 1100000 |  | 0
Α.2. | Πύλη AIS 400 kV σύνδεσης με καλωδιακή Γραμμή Μεταφοράς 400 kV |  | 1100000 |  | 0
Α.3. | Πύλη AIS 400 kV διασύνδεσης ζυγών ΚΥΤ με διπλούς ζυγούς 400kV |  | 1000000 |  | 0
Α.4. | Πύλη σύνδεσης με Μ/Σ Χρήστη 400kV/MT |  | 1100000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Β. Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Β.1. | Ακροκιβώτια υπαιθρίου τύπου υπόγειων καλωδίων 400 kV |  | 35.000 €/τμχ |  | 0
Β.2. | Αλεξικέραυνα 400 kV |  | 10.000 €/τμχ |  | 0
Β.3. | Σύστημα μετρήσεων ενέργειας (3CTs, 3VTs) |  | 150000 |  | 0
Β.4. | Μετασχηματιστής Τάσης |  | 35000 |  | 0
Β.5. | Κυματοπαγίδες – Πυκνωτές ζεύξης για δίκτυο φερέσυχνων |  | 50.000 €/τμχ |  | 0
Β.6. | Μικτή διάταξη ζυγών (mixtes décalées) |  | 700000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Γ. Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου
Γ.1. | Εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου |  | 130.000 € + 80.000 €/πύλη + 40.000 €/πύλη_Μ/Σ
Γ.1.1 | Σταθερό μέρος: Κόστη που αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΨΣΕ (υλικό και λογισμικό) |  | 130000 |  | 0
Γ.1.2 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη (εκτός πύλης Μ/Σ) |  | 80000 |  | 0
Γ.1.3 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη_Μ/Σ |  | 40000 |  | 0
Γ.2. | Επέκταση υφιστάμενου ΨΣΕ |  | 80.000 €/πύλη + 40.000 €/πύλη_Μ/Σ
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Δ. Διαμορφώσεις γηπέδου Υ/Σ | Εμβαδόν
Δ.1. | Εμβαδόν έκτασης <20000 m2 |  | 81,7 €/m2 |  | 0
Δ.2. | Εμβαδόν έκτασης <25000 m2 |  | 79,0 €/m2 |  | 0
Δ.3. | Εμβαδόν έκτασης <30000 m2 |  | 77,1 €/m2 |  | 0
Δ.4. | Εμβαδόν έκτασης <35000 m2 |  | 75,6 €/m2 |  | 0
Δ.5. | Εμβαδόν έκτασης >35000 m2 |  | 73,6 €/m2 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Ε. Κτηριακά Υ/Σ
Ε.1. | Κτήριο ΑΔΜΗΕ |  | 455000 |  | 0
Ε.2. | Αντλιοστάσιο, δεξαμενή νερού και σύστημα πυρόσβεσης |  | 135000 |  | 0
Ε.3. | Ικρίωμα Πρόσδεσης (Gantry) |  | 200000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
ΣΤ. Μελέτες
ΣΤ.1. | Μελέτες Η/Μ, ΕΠΜ και ΨΣΕ |  | 150000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Η. Γενικό Σύνολο |  |  |  | 0

## GIS 400kV
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους GIS 400kV
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ KYT :
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ( m2) :
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m2) :
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ (m) :
| Περιγραφή Αντικειμένου | Ποσότητα | Μοναδιαίο Εύλογο Κόστος | Μοναδιαίο Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Συνολικό Κόστος | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού | Κατασκευαστής / Προμηθευτής
Α . Πύλες Υ/Σ
Α.1. | Πύλη GIS 400 kV σύνδεσης με εναέρια Γραμμής Μεταφοράς 400 kV |  | 1120000 |  | 0
Α.2. | Πύλη GIS 400 kV σύνδεσης με καλωδιακή Γραμμή Μεταφοράς 400 kV |  | 1220000 |  | 0
Α.3. | Πύλη GIS 400 kV σύνδεσης με αυτεπαγωγή 400 kV προσαρτημένη σε πύλη καλωδιακής ΓΜ 400kV |  | 1100000 |  | 0
Α.4. | Πύλη GIS 400 kV ΑΜ/Σ 400/150/30 kV |  | 1100000 |  | 0
Α.5. | Πύλη Διασύνδεσης Ζυγών GIS 400 kV |  | 1000000 |  | 0
Α.6. | Πύλη σύνδεσης με αυτεπαγωγή αντιστάθμισης |  | 1120000 |  | 0
Α.7. | Πύλη Τομής, Ταχυγειωτών και Μ/Σ Τάσεως Ζυγού Με Α/Δ (ανά ζυγό) |  | 670000 |  | 0
Α.8. | Πύλη Τομής, Ταχυγειωτών και Μ/Σ Τάσεως Ζυγού Χωρίς Α/Δ (ανά ζυγό) |  | 500000 |  | 0
Α.9. | Πύλη σύνδεσης με Μ/Σ Χρήστη 400kV/MT |  | -
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Β. Λοιπός Εξοπλισμός Ισχύος
Β.1. | Ακροκιβώτια SF6 - Αέρα |  | 35.000 €/τμχ |  | 0
Β.2. | Αλεξικέραυνα 400 kV |  | 10.000 €/τμχ |  | 0
Β.3. | Μετασχηματιστής Τάσης |  | 35000 |  | 0
Β.4. | Σύστημα μετρήσεων ενέργειας (3CTs, 3VTs) |  | 150000 |  | 0
Β.5. | Κυματοπαγίδες – Πυκνωτές ζεύξης για δίκτυο φερέσυχνων |  | 50.000 €/τμχ |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Γ. Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου
Γ.1. | Εγκατάσταση νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου |  | 130.000 € + 110.000 €/Πύλη + 55.000 €/Πύλη_Μ/Σ
Γ.1.1 | Σταθερό μέρος: Κόστη που αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΨΣΕ (υλικό και λογισμικό) |  | 130000 |  | 0
Γ.1.2 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη (εκτός πύλης Μ/Σ) |  | 110000 |  | 0
Γ.1.3 | Μεταβλητό μέρος 1 - Κόστος ανά πύλη_Μ/Σ |  | 55000 |  | 0
Γ.2 | Επέκταση υφιστάμενου ΨΣΕ |  | 100.000 €/πύλη + 55.000 €/πύλη_Μ/Σ
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Δ. Διαμορφώσεις γηπέδου Υ/Σ | Εμβαδόν
Δ.1. | Εμβαδόν έκτασης <10000 m2 |  | 99,0 €/m2 |  | 0
Δ.2. | Εμβαδόν έκτασης <13000 m2 |  | 93,1 €/m2 |  | 0
Δ.3. | Εμβαδόν έκτασης <16000 m2 |  | 89,2 €/m2 |  | 0
Δ.4. | Εμβαδόν έκτασης <19000 m2 |  | 86,5 €/m2 |  | 0
Δ.5. | Εμβαδόν έκτασης >19000 m2 |  | 82,8 €/m2 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
Ε. Κτηριακά Υ/Σ
Ε.1. | Κτήριο ΑΔΜΗΕ |  | 635000 |  | 0
Ε.2. | Κτήριο GIS με υπόγεο |  | 1400000 |  | 0
Ε.3. | Αντλιοστάσιο, δεξαμενή νερού και σύστημα πυρόσβεσης |  | 135000 |  | 0
E.4. | Ικρίωμα Πρόσδεσης (Gantry) |  | 200000 |  | 0
Ε.5. | GIL |  | 270000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
ΣΤ. Μελέτες
ΣΤ.1. | Μελέτες Η/Μ, ΕΠΜ και ΨΣΕ |  | 300000 |  | 0
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 0
| Η. Γενικό Σύνολο |  |  |  | 0

## ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΜ
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους Εναέριας Γραμμής Μεταφοράς
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ :
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΣΗΣ (kV)
ΤΥΠΟΣ ΓΜ
ΜΗΚΟΣ ΓΜ (m)
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΗΣ (m)
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΦΑΣΗΣ
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 (m)
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 (m)
ΤΥΠΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΥΡΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ Τ/Ζ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΖ4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ
ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΜ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΥΡΓΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (km)
ΜΕΛΕΤΗ ΓΜ (€)
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( ΕΩΣ 2000m)
| ΣΕΙΡΑ 3 (B) |  |  | ΣΕΙΡΑ 4 (2B) |  | ΣΕΙΡΑ 5 (2B'B') |  | ΣΕΙΡΑ 6 (B'B') |  | ΣΕΙΡΑ 7 (B'B'B')
| Νέα γραμμή | Αριθμός Πύργων |  | Νέα γραμμή | Αριθμός Πύργων | Νέα γραμμή | Αριθμός Πύργων | Νέα γραμμή | Αριθμός Πύργων | Νέα γραμμή | Αριθμός Πύργων
| S3 |  |  | S4 |  | S15/S5 |  | S6 |  | S7
| S3+4,5 |  |  | S4+4,5 |  | S15/S5+8 |  | S6+8 |  | S7+8
| R3 |  |  | R4 |  | G5 |  | G6 |  | G7
| R3+4,5 |  |  | R4+4,5 |  | G5+8 |  | G6+8 |  | G7+8
| T3 |  |  | T4 |  | R5 |  | R6 |  | R7
| T3+4,5 |  |  | T4+4,5 |  | R5+8 |  | R6+8 |  | R7+8
| Z3 |  |  | Z4 |  | R5+18 |  | R6+18 |  | R7+18
| Z3+4,5 |  |  | Z4+4,5 |  | T5 |  | T6 |  | T7
[6 empty] | T5+8 |  | T6+8 |  | T7+8
[6 empty] | T5+18 |  | T6+18 |  | T7+18
[6 empty] | Z5 |  | Z6 |  | Z7
[6 empty] | Z5+8 |  | Z6+8 |  | Z7+8
| Παλαιά Γραμμή | Αριθμός Πύργων |  | Παλαιά Γραμμή | Αριθμός Πύργων | Παλαιά Γραμμή | Αριθμός Πύργων | Παλαιά Γραμμή | Αριθμός Πύργων | Παλαιά Γραμμή | Αριθμός Πύργων
| S3 |  |  | S4 |  | S15/S5 |  | S6 |  | S7
| S3+4,5 |  |  | S4+4,5 |  | S15/S5+8 |  | S6+8 |  | S7+8
| R3 |  |  | R4 |  | G5 |  | G6 |  | G7
| R3+4,5 |  |  | R4+4,5 |  | G5+8 |  | G6+8 |  | G7+8
| T3 |  |  | T4 |  | R5 |  | R6 |  | R7
| T3+4,5 |  |  | T4+4,5 |  | R5+8 |  | R6+8 |  | R7+8
| Z3 |  |  | Z4 |  | R5+18 |  | R6+18 |  | R7+18
| Z3+4,5 |  |  | Z4+4,5 |  | T5 |  | T6 |  | T7
[6 empty] | T5+8 |  | T6+8 |  | T7+8
[6 empty] | T5+18 |  | T6+18 |  | T7+18
[6 empty] | Z5 |  | Z6 |  | Z7
[6 empty] | Z5+8 |  | Z6+8 |  | Z7+8
|  | Εύλογο Κόστος* | Κόστος Χρήστη |  | Εγκεκριμένο Κόστος* | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού
* θα συμπληρώνεται από τον ΑΔΜΗΕ μετά την υποβολή

## ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΜ
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους Καλωδιακής Γραμμής Μεταφοράς
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ :
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΣΗΣ (kV)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (m)
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)*
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (τύπος)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (m)
ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ (Al, Cu)
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ (mm2)
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΩΝ (m)
ΜΗΚΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (m)
ΜΗΚΟΣ ΧΑΝΑΤΑΚΙΟΥ ΑΜΜΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ ΧΑΝΤΑΚΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (m)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΑΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΜ (€)
|  | Εύλογο Κόστος* | Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Κόστος** | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού
* συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση μονοπολικού καλωδίου
** θα συμπληρώνεται από τον ΑΔΜΗΕ μετά την υποβολή

## ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΜ
Υπολογισμός Εύλογου Κόστους Υποβρύχιες Γραμμής Μεταφοράς
ΣΣΧ :
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΜ :
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΣΗΣ (kV)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (m)
ΜΗΚΟΣ ΑΓΩΓΟΥ (m)*
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (τύπος)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (m)
ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ (Al, Cu)
ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ (mm2)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ
ΜΗΚΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (m)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TRENCHING (m)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ JETTING (m)
|  | Εύλογο Κόστος* | Κόστος Χρήστη | Εγκεκριμένο Κόστος** | Α/Α Παραστατικού | Ανάλυση Αντικειμένου Παρασταστικού
* συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση μονοπολικού καλωδίου
**θα συμπληρώνεται από τον ΑΔΜΗΕ μετά την υποβολή

## ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΜ (hidden)
150 | B | Alumoweld_GROSBEAK | SW 150kV | ΝΑΙ | 1 | Al | Trefoil
400 | 2B | ACSR_GROSBEAK | SW400kV | ΌΧΙ | 2 | Cu | Flat
| B'B' | ACSS_GROSBEAK | OPGW Φ11 150kV
| 2B'B' | ACCC_GROSBEAK | OPGW Φ13 150kV
| B'B'B' | ACSR_CARDINAL
ACCC_CARDINAL

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Υπολογισμός Συγκεντρωτικού Κόστους Έργων Επέκτασης
ΣΣΧ :
Εγκεκριμένο Συνολικό Κόστος
1 | AIS 150kV | 0
2 | GIS 150kV | 0
3 | AIS 400kV | 0
4 | GIS 400kV | 0
5 | ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΜ | 0
6 | ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΜ | 0
7 | ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΓΜ | 0
| Εγκεκριμένο Συγκεντρωτικό Κόστος (100%) | 0
| Προς Ανάκτηση Συγκεντρωτικό Κόστος (50%) | 0