Αρ. Πρωτ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΗ (& ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

Με το παρόν βεβαιώνουμε την περάτωση όλων των Έργων των Εγκαταστάσεων του Πελάτη (και Σταθμού Αυτοκατανάλωσης) καθώς και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών με το Σύστημα, και αιτούμαστε την σύνδεσή τους στο Σύστημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

| 1. Στοιχεία Επιλέγοντος Πελάτη (Εταιρίας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία |  |  |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |  |  |
| 2. Έδρα |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| ΑΦΜ |  |  |  |
| ΔΟΥ |  |  |  |
| 3. Υπεύθυνος επικοινωνίας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |

Β. Στοιχεία Εγκαταστάσεων ΠΕΛΑΤΗ (& Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ)

| 1. Περιγραφή Εγκαταστάσεων /Δραστηριότητας ΠΕΛΑΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………….……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ισχύς ΠΕΛΑΤΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| Καταχωρημένη |  |  | MW |  |  |  |  |
| 3. Κατηγορία Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Αιολικός ☐ |  | Φωτοβολταϊκός ☐ |  | ΣΗΘΥΑ ☐ | Βιομάζας ☐ | Ηλιακός ☐ | Υδροηλεκτρικός ☐ |
| Άλλο ☐ ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Αδειοδοτημένη Ισχύς Σταθμού ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένη |  |  | MW |  |  |  |  |
| Μέγιστη αποδιδόμενη |  |  | MW |  |  |  |  |
| 5. Στοιχεία Περιοχής Εγκαταστάσεων |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφερειακή Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρεια |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Κατηγορία Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ☐ | Ανέγερση νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ |  |  |  |  |  |  |
| Β. ☐ | Προσθήκη νέου Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ☐ | Προσθήκη πύλης/-ών Μ.Τ. σε Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Δ. ☐ | Άλλο (π.χ. σύνδεση στις εγκαταστάσεις του Πελάτη για αυτοκατανάλωση) |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Γ. Δικαιολογητικά

| Α/Α |  | Περιγραφή Δικαιολογητικών |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | α. | Σύμβαση Σύνδεσης (Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………) |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | β. | 1ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | γ. | 2ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | δ. | 1η Τροποποίηση ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | ε. | 2η Τροποποίηση ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
| Δηλώνουμε ότι: |  |  |  |  |  |  |
| Α. | Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά βρίσκονται σε ισχύ και δεν εκκρεμεί κάποια τροποποίηση αυτών |  |  |  | ☐ |  |
| Β. | Τα στοιχεία των Εγκαταστάσεων του Πελάτη και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☐ |  |
| Γ. | Τα στοιχεία της εταιρείας ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☐ |  |
| Δ. | Πληρούνται οι Προϋποθέσεις Σύνδεσης του παρακάτω πίνακα Δ |  |  |  | ☐ |  |
| Ε. | Δεν εκκρεμεί η έκδοση Βεβαίωσης Εξαίρεσης από άδεια παραγωγής και η υπογραφή Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης για το Η/Ζ στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) |  |  |  | ☐ |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Δ. Προϋποθέσεις ηλέκτρισης

| Α/Α | Τεχνικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης στον κύριο νέο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) …………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Νέων Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ)…………………… |  |  | ☐ |
|  | δ. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση |  |  | ☐ |
|  | ε. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Β (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης Νέων Έργων στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ……………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων αναβάθμισης Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης του Σταθμού Αυτοκατανάλωσης. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | - ….. πεδίο(-α) …… kV για το Σταθμό |  |  | ☐ |
|  | ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 02. | Αποπεράτωση των υποδομών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μετρητικών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων. |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 03. | Πιστοποιητικά διακρίβωσης των CTs & VTs των μετρητικών διατάξεων της Υψηλής Τάσης |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών πιστοποιητικών σε ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 04. | Εκπροσώπηση των απαιτούμενων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για τα φορτία που απορροφά ο Σταθμός Παραγωγής (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☐ |  |
|  | (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δήλωσης Εκπροσώπησης με Εκπρόσωπο Φορτίου ημερομηνία email υποβολής σε ΔΔΑ |  |  |  |  |
| 05. | Αποπεράτωση των υποδομών που απαιτούνται και ολοκλήρωση της εγκατάστασης των απαραίτητων συσκευών και καλωδιώσεων (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ΔΤΛ) |  |  |  |  |
| 06. | - Σχέδια καλωδίωσης της RTU (ή επέκτασης της RTU) - Λεπτομερές σχέδιο/αρχείο αποτύπωσης των σημάτων (ακριβής θέση και περιγραφή κάθε σήματος που θα ανταλλάσσει το ΚΕΕ με τον Σταθμό Παραγωγής) (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών σχεδίων σε ΔΤΛ) |  |  |  |  |
| 07. | - As built τεχνικά χαρακτηριστικά των διασυνδετικών ΚΑΔ Μ.Τ. και Σταθμών Παραγωγής |  |  | ☐ |  |
|  | - Μελέτη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ικανότητας αέργου ισχύος στο σημείο σύνδεσης (μελέτη στατικής ασφάλειας) |  |  | ☐ |  |
|  | (ημερομηνία email υποβολής σε ΔΣΣΑΣ/Τομέα Συμμόρφωσης) |  |  |  |  |
| 08. | Ρυθμίσεις Προστασίας Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών |  |  | ☐ |  |
|  | Υποβολή όλων των τεχνικών δεδομένων του έργου και των ρυθμίσεων προστασίας αρμοδιότητας Παραγωγού) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών δεδομένων σε ΔΛΕΣ/ Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος) |  |  |  |  |
| Α/Α | Οικονομικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| 09. | Μετά την κατάθεση του παρόντος αιτήματος και πριν την ηλέκτριση θα αποπληρωθούν όλα τα καθαρά μη-μεταβλητά ποσά των Γ03 που πιθανώς εκκρεμούν σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τον ΑΔΜΗΕ. |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |

Ε. Έγγραφα που προσκομίζονται

Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:

| Α/Α | Περιγραφή Εγγράφου |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | Κοινή Δήλωση Πελάτη-Υπεύθυνου Μηχανικού περί περάτωσης των Έργων Σύνδεσης των Εγκαταστάσεων του Πελάτη και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσης αυτών |  | ☐ |
| 02. | Βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας περί περάτωσης όλων των απαιτούμενων Έργων Σύνδεσης και συγκεκριμένα των: |  |  |
|  | α. | Έργων στον κύριο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ……….kV | ☐ |
|  | γ. | Έργων από τις Εγκαταστάσεις του Πελάτη μέχρι το Όριο του Συστήματος | ☐ |
|  | δ. | Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ | ☐ |
|  | ε. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση | ☐ |
|  | στ. | Έργων Σταθμού Αυτοκατανάλωσης | ☐ |
| 03. | Υπεύθυνος Μηχανικός επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης για τον συνεχή και ανελλιπή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Έργων του Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ________________ |  |  |
|  | α. | Ορισμός Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού | ☐ |
|  | β. | Αποδοχή Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού | ☐ |
| 04. | Ορισμός Υπεύθυνου Μηχανικού για αδιάλειπτη επικοινωνία-χειρισμούς με το ΚΕΕ |  | ☐ |
| 05. | Αντίγραφο των Δηλώσεων Εκπροσώπησης των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας |  | ☐ |

Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........

.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή. Το όνομα κάθε αρχείου των συνημμένων δικαιολογητικών θα ακολουθεί την κωδικοποίηση των παραπάνω πινάκων (π.χ. Δ.04.β) ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοίχιση.

εάν υπάρχει

ελεύθερο πεδίο

σε συμβασιοποιημένο Υ/Σ ή ΚΥΤ άλλου Χρήστη

σε συμβασιοποιημένο Μ/Σ ή ΑΜ/Σ άλλου Χρήστη

εάν έχει τοποθετηθεί Η/Ζ ως εφεδρική πηγή τροφοδότησης του Υ/Σ-ΚΥΤ

εφόσον απαιτούνται Έργα Επέκτασης σε άλλο Υ/Σ ή ΚΥΤ πέραν του κύριου

εφόσον απαιτούνται Έργα Ενίσχυσης του Συστήματος βάσει ΣΣ

εάν απαιτήθηκε από την ΟΠΣ κ τη ΣΣ

εάν προβλέπονται στη ΣΣ

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε metering@admie.gr στην οποία αναφέρονται όλοι οι μετρητές ((Υ.)Υ.Τ. και Μ.Τ.) που βρίσκονται στον ίδιο Μ/Σ ανεξαρτήτως σε ποιον Χρήστη του Συστήματος ανήκουν

για συνδέσεις Κατηγορίας Σύνδεσης Γ αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο mv_tel_contracts@admie.gr δήλωση ετοιμότητας με πληροφορίες για αρ. ΣΣ, στοιχεία Υ/Σ, Α/Δ Μ.Τ., θέσεις Σταθμών και στοιχεία επικοινωνίας

Προϋπόθεση για την ηλέκτριση του Σταθμού και την έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας είναι η υλοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και όλων των σημάτων και η επικοινωνία με το ΚΕΕ, με σκοπό την παρακολούθηση του Σταθμού από τον ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας αποτελεί η επιτυχημένη αποστολή εντολών περιορισμού από το ΚΕΕ του ΑΔΜΗΕ και η υλοποίηση αυτών από το Σταθμό.

Κατά την διαδικασία ελέγχων και δοκιμών από τον Παραγωγό πριν την έναρξη της Δ.Λ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί για την ελάχιστη δυνατή έγχυση ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ.

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα: mv_tel_contracts@admie.gr (ΔΠΛΤ)

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 631/2016 και την Απόφαση ΡΑΕ 1165/2020

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε: vnomikos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 5192666

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε: nginis@admie.gr, mkarystianos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 6294132

Σύμφωνα με πρότυπα

Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής

Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).

Συγκεκριμένα:

- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)

- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr

οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.