Αρ. Πρωτ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ Σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

(ΟΛΕΣ οι Κατηγορίες Σύνδεσης Α, Β, Γ, Δ)

Με το παρόν βεβαιώνουμε την περάτωση όλων των Έργων του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσής του με το Σύστημα, και αιτούμαστε την σύνδεσή του στο Σύστημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

| 1. Στοιχεία Παραγωγού (Εταιρίας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία |  |  |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |  |  |
| 2. Έδρα |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| ΑΦΜ |  |  |  |
| ΔΟΥ |  |  |  |
| 3. Υπεύθυνος επικοινωνίας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |

Β. Στοιχεία Σταθμού Παραγωγής

| 1. Κατηγορία |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αιολικός ☐ |  | Φωτοβολταϊκός ☐ |  | ΣΗΘΥΑ ☐ | Βιομάζας ☐ | Ηλιακός ☐ | Υδροηλεκτρικός ☐ |
| Άλλο ☐ ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Αδειοδοτημένη Ισχύς |  |  |  |  |  |  |  |
| Εγκατεστημένη |  |  | MW |  |  |  |  |
| Μέγιστη αποδιδόμενη |  |  | MW |  |  |  |  |
| 3. Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης |  |  |  |  |  |  |  |
| Θέση |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΔ (ΡΑΕ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφερειακή Ενότητα |  |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρεια |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Κατηγορία Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. ☐ | Ανέγερση νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ |  |  |  |  |  |  |
| Β. ☐ | Προσθήκη νέου Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Γ. ☐ | Προσθήκη πύλης/-ών Μ.Τ. σε Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |  |  |
| Δ. ☐ | Άλλο (π.χ. σύνδεση Σταθμού για Αυτοκατανάλωση) |  |  |  |  |  |  |
| 5. Υ/Σ-ΚΥΤ Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα | ………………. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Καταληκτική Ημερομηνία Ηλέκτρισης (βάσει θεσμικού πλαισίου) …/…/… |  |  |  |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Γ. Δικαιολογητικά για Σταθμό Παραγωγής (υπάρχοντα-ΔΕΝ προσκομίζονται)

| Α/Α |  | Περιγραφή Δικαιολογητικών |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | α. | Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | β. | Τροποποιήσεις Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | γ. | Βεβαίωση απευθείας συμμετοχής στην αγορά |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | δ. | Τροποποιήσεις Βεβαίωσης απευθείας συμμετοχής στην αγορά |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
| 02. | α. | Άδεια Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | β. | 1η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | γ. | 2η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
|  | δ. | 3η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |  |  |
| 03. | α. | Σύμβαση Σύνδεσης (ΕΝΙΑΙΑ) (Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
|  | β. | Σύμβαση Σύνδεσης (Κύριο Τεύχος) (Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………) |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
|  | γ. | 1ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
|  | δ. | 2ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
|  | ε. | 1η Τροποποίηση |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
|  | στ. | 2η Τροποποίηση |  |  | ☐ |  |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |  |  |
| 04. | α. | Βεβαίωση Ολοκλήρωσης του Σταθμού της ΣΣ |  |  |  | ☐ |  |
|  |  | Αρ. πρωτ. | ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ/……………/20……… |  |  |  |  |
| 05. |  | Βεβαίωση Ενεργοποίησης Λειτουργίας (ΒΕΛ) |  |  | ☐ |  |  |
| Δηλώνουμε ότι: |  |  |  |  |  |  |  |
| Α. | Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά βρίσκονται σε ισχύ και δεν εκκρεμεί κάποια τροποποίηση αυτών |  |  |  |  |  | ☐ |
| Β. | Η Άδεια Εγκατάστασης περιλαμβάνει τα σωστά και as built τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. |  |  |  |  |  | ☐ |
| Γ. | Σε περίπτωση που η ΣΣ χωρίζεται σε Κύριο Τεύχος και Συμπλήρωμα, έχουν υπογραφεί αμφότερα. |  |  |  |  |  | ☐ |
| Δ. | Τα στοιχεία του Σταθμού ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  |  |  | ☐ |
| Ε. | Τα στοιχεία της εταιρείας ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  |  |  | ☐ |
| Στ. | Δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της Άδειας Εγκατάστασης |  |  |  |  |  | ☐ |
| Ζ. | Πληρούνται οι Προϋποθέσεις Σύνδεσης του παρακάτω πίνακα Δ |  |  |  |  |  | ☐ |
| Η. | Δεν εκκρεμεί η έκδοση Βεβαίωσης Εξαίρεσης από άδεια παραγωγής και η υπογραφή Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης για το Η/Ζ στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) |  |  |  |  |  | ☐ |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |  |

Δ. Προϋποθέσεις Σύνδεσης

(ΔΕΝ προσκομίζονται με το αίτημα ηλέκτρισης αλλά ~1 μήνα πριν το παρόν αίτημα)

| Α/Α | Τεχνικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης στον κύριο νέο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) …………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Νέων Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ)…………………… |  |  | ☐ |
|  | δ. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση |  |  | ☐ |
|  | ε. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Β (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης Νέων Έργων στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ……………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων αναβάθμισης Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Γ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  |  | - ….. πεδίο(-α) Μ.Τ. ……. kV (ippm Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ…., Ρ….) |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Δ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης του Σταθμού Αυτοκατανάλωσης. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | - ….. πεδίο(-α) …… kV για το Σταθμό |  |  | ☐ |
|  | ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 02. | Αποπεράτωση των υποδομών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μετρητικών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων. |  |  | ☒ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 03. | Πιστοποιητικά διακρίβωσης των CTs & VTs των μετρητικών διατάξεων της Υψηλής Τάσης |  |  | ☒ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών πιστοποιητικών σε ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 04. | Εκπροσώπηση των απαιτούμενων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για τα φορτία που απορροφά ο Σταθμός Παραγωγής (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☒ |  |
|  | (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δήλωσης Εκπροσώπησης με Εκπρόσωπο Φορτίου ημερομηνία email υποβολής σε ΔΔΑ |  |  |  |  |
| 05. | Αποπεράτωση των υποδομών που απαιτούνται και ολοκλήρωση της εγκατάστασης των απαραίτητων συσκευών και καλωδιώσεων (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ΔΤΛ) |  |  |  |  |
| 06. | - Σχέδια καλωδίωσης της RTU (ή επέκτασης της RTU) - Λεπτομερές σχέδιο/αρχείο αποτύπωσης των σημάτων (ακριβής θέση και περιγραφή κάθε σήματος που θα ανταλλάσσει το ΚΕΕ με τον Σταθμό Παραγωγής) (Κατηγορία Δ δεν απαιτείται) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών σχεδίων σε ΔΤΛ) |  |  |  |  |
| 07. | - As built τεχνικά χαρακτηριστικά των διασυνδετικών ΚΑΔ Μ.Τ. και Σταθμών Παραγωγής |  |  | ☒ |  |
|  | - Μελέτη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ικανότητας αέργου ισχύος στο σημείο σύνδεσης (μελέτη στατικής ασφάλειας) |  |  | ☒ |  |
|  | (ημερομηνία email υποβολής σε ΔΣΣΑΣ/Τομέα Συμμόρφωσης και σε ΔΛΕΣ/ Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος) |  |  |  |  |
| 08. | Ρυθμίσεις Προστασίας Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών |  |  | ☒ |  |
|  | Υποβολή όλων των τεχνικών δεδομένων του έργου και των ρυθμίσεων προστασίας αρμοδιότητας Παραγωγού) |  |  | ☒ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών δεδομένων σε ΔΛΕΣ/ Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος και σε ΔΣΣΑΣ/Τομέα Συμμόρφωσης18) |  |  |  |  |
| Α/Α | Οικονομικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| 09. | Μετά την κατάθεση του παρόντος αιτήματος και πριν την ηλέκτριση θα αποπληρωθούν όλα τα καθαρά μη-μεταβλητά ποσά των Γ03 που πιθανώς εκκρεμούν σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τον ΑΔΜΗΕ. |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |

Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Ε. Έγγραφα που προσκομίζονται-κατατίθενται με το παρόν αίτημα

| Α/Α | Περιγραφή Εγγράφου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Κοινή Δήλωση Παραγωγού-Υπεύθυνου Μηχανικού του Παραγωγού περί περάτωσης των Έργων του Σταθμού και των Έργων Σύνδεσης του Σταθμού Παραγωγής |  |  | ☐ |
| 02. | Βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας – αναδόχου του Παραγωγού περί περάτωσης όλων των απαιτούμενων Έργων Σύνδεσης και συγκεκριμένα των: |  |  |  |
|  | α. | Έργων στον κύριο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ |  | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ……….kV |  | ☐ |
|  | γ. | Έργων από τον Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος |  | ☐ |
|  | δ. | Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ |  | ☐ |
|  | ε. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση |  | ☐ |
|  | στ. | Έργων Σταθμού Αυτοκατανάλωσης |  | ☐ |
| 03. | Υπεύθυνος Μηχανικός επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης για τον συνεχή και ανελλιπή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Έργων του Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ________________, (συμπεριλαμβανομένων των Έργων Μ.Τ.) |  |  |  |
|  | α. | Ορισμός Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού |  | ☐ |
|  | β. | Αποδοχή Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού |  | ☐ |
| 04. | Ορισμός Υπεύθυνου Μηχανικού για αδιάλειπτη επικοινωνία-χειρισμούς με το ΚΕΕ |  |  | ☐ |
| 05. | Δεδομένα «όπως κατασκευάστηκε» (as built) των Α/Γ |  |  | ☐ |
| 06. | Τεχνικά Χαρακτηριστικά «όπως κατασκευάστηκε» (as built) του διασυνδετικού δικτύου Μ.Τ. |  |  | ☐ |
| 07. | Αντίγραφο των Δηλώσεων Εκπροσώπησης των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας |  |  | ☐ |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |

Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........

.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή. Το όνομα κάθε αρχείου των συνημμένων δικαιολογητικών θα ακολουθεί την κωδικοποίηση των παραπάνω πινάκων (π.χ. Δ.04.β) ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοίχιση.

ελεύθερο πεδίο

σε συμβασιοποιημένο Υ/Σ ή ΚΥΤ άλλου Χρήστη

σε συμβασιοποιημένο Μ/Σ άλλου Χρήστη

ΟΠΣ ή/και πιθανές παρατάσεις

ή παράταση/ανανέωση, κλπ.

προαιρετικό και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί

προαιρετικό και στην περίπτωση που έχει εκδοθεί

εάν έχει τοποθετηθεί Η/Ζ ως εφεδρική πηγή τροφοδότησης του Υ/Σ-ΚΥΤ

εφόσον απαιτούνται Έργα Επέκτασης σε άλλο Υ/Σ ή ΚΥΤ πέραν του κύριου

εφόσον απαιτούνται Έργα Ενίσχυσης του Συστήματος βάσει ΣΣ

εάν απαιτήθηκε από την ΟΠΣ κ τη ΣΣ

εάν προβλέπονται στη ΣΣ

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε metering@admie.gr στην οποία αναφέρονται όλοι οι μετρητές ((Υ.)Υ.Τ. και Μ.Τ.) που βρίσκονται στον ίδιο Μ/Σ ανεξαρτήτως σε ποιον Χρήστη του Συστήματος ανήκουν

για συνδέσεις Κατηγορίας Σύνδεσης Γ αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο mv_tel_contracts@admie.gr δήλωση ετοιμότητας με πληροφορίες για αρ. ΣΣ, στοιχεία Υ/Σ, Α/Δ Μ.Τ., θέσεις Σταθμών και στοιχεία επικοινωνίας

Προϋπόθεση για την ηλέκτριση του Σταθμού και την έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας είναι η υλοποίηση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και όλων των σημάτων και η επικοινωνία με το ΚΕΕ, με σκοπό την παρακολούθηση του Σταθμού από τον ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον προϋπόθεση για την έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας αποτελεί η επιτυχημένη αποστολή εντολών περιορισμού από το ΚΕΕ του ΑΔΜΗΕ και η υλοποίηση αυτών από το Σταθμό.

Κατά την διαδικασία ελέγχων και δοκιμών από τον Παραγωγό πριν την έναρξη της Δ.Λ. θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί για την ελάχιστη δυνατή έγχυση ενέργειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ.

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα: mv_tel_contracts@admie.gr (ΔΠΛΤ)

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 631/2016 και την Απόφαση ΡΑΕ 1165/2020

υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε:

nginis@admie.gr, mkarystianos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 6294132, και

vnomikos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 5192666

σύμφωνα με πρότυπα

Ηλεκτρονικά υπογεγραμμένες

υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής

για αιολικούς σταθμούς

Όχι των αιτήσεων για έκδοση των δηλώσεων

Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).

Συγκεκριμένα:

- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)

- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr, οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.