Αρ. Πρωτ.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΗΣ Σταθμού

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Με το παρόν βεβαιώνουμε την περάτωση όλων των Έργων του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και όλων των συνοδών Έργων Σύνδεσής του με το Σύστημα, και αιτούμαστε την σύνδεσή του στο Σύστημα, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Α. Στοιχεία Αιτούντος

| 1. Στοιχεία Παραγωγού (Εταιρίας) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία |  |  |  |
| Διακριτικός τίτλος |  |  |  |
| 2. Έδρα |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| ΑΦΜ |  |  |  |
| ΔΟΥ |  |  |  |
| 3. Υπεύθυνος επικοινωνίας |  |  |  |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Διεύθυνση |  |  |  |
|  |  | Τ.Κ. |  |
| Τηλέφωνο(-α) |  |  |  |
| e-mail(s) |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |

Β. Στοιχεία Σταθμού Παραγωγής

| 1. Κατηγορία |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Είδος Σταθμού |  |  |  |  |  |  |
| ΘΗΣ ☐ | ΣΗΘΥΑ > 35MW ☐ |  |  |  | ΣΗΘ ☐ | ΥΗΣ > 15MW☐ |
| Άλλο ☐ ……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Πρωτεύον Καύσιμο |  |  |  |  |  |  |
| Δευτερεύον Καύσιμο |  |  |  |  |  |  |
| Αρ. Μονάδων |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ισχύς |  |  |  |  |  |  |
| Καταχωρημένη/Εγκατεστημένη |  |  | MW |  |  |  |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη |  |  | MW |  |  |  |
| Αεριοστρόβιλος |  |  |  |  |  |  |
| Ατμοστρόβιλος |  |  |  |  |  |  |
| 3. Στοιχεία Περιοχής Εγκατάστασης |  |  |  |  |  |  |
| Θέση |  |  |  |  |  |  |
| ΑΔ (ΡΑΕ) |  |  |  |  |  |  |
| Δημοτική Ενότητα |  |  |  |  |  |  |
| Δήμος |  |  |  |  |  |  |
| Περιφερειακή Ενότητα |  |  |  |  |  |  |
| Περιφέρεια |  |  |  |  |  |  |
| 4. Κατηγορία Σύνδεσης |  |  |  |  |  |  |
| Α. ☐ |  | Ανέγερση νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ |  |  |  |  |
| Β. ☐ |  | Προσθήκη νέου Μ/Σ ή ΑΜ/Σ |  |  |  |  |
| Γ. ☐ |  | Άλλο |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |  |

Γ. Δικαιολογητικά για Σταθμό Παραγωγής

| Α/Α |  | Περιγραφή Δικαιολογητικών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | α. | Άδεια Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  | ☐ |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |
|  | β. | 1η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  | ☐ |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |
|  | γ. | 2η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  | ☐ |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |
|  | δ. | 3η Τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης (Ημ/νία λήξης ………/………/………………) |  | ☐ |  |
|  |  | Αρ. Πρωτ. Εγγράφου |  |  |  |
| 02. | α. | Σύμβαση Σύνδεσης (Αρ. ΑΔΜΗΕ/……………/20………) |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | β. | 1ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
|  | γ. | 2ο Συμπλήρωμα ΣΣ |  | ☐ |  |
|  |  | Ημ/νία υπογραφής |  |  |  |
| Δηλώνουμε ότι: |  |  |  |  |  |
| Α. | Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά βρίσκονται σε ισχύ και δεν εκκρεμεί κάποια τροποποίηση αυτών |  |  |  | ☐ |
| Β. | Η Άδεια Εγκατάστασης περιλαμβάνει τα σωστά και as built τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής |  |  |  |  |
| Γ. | Τα στοιχεία του Σταθμού ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☐ |
| Δ. | Τα στοιχεία της εταιρείας ταυτίζονται σε όλα τα δικαιολογητικά |  |  |  | ☐ |
| Ε. | Πληρούνται οι Προϋποθέσεις Σύνδεσης του παρακάτω Πίνακα Δ |  |  |  | ☐ |
| Στ. | Δεν εκκρεμεί η έκδοση Βεβαίωσης Εξαίρεσης από άδεια παραγωγής και η υπογραφή Πρόσθετης Συμφωνίας Σύνδεσης για το Η/Ζ στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) |  |  |  | ☐ |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |

Δ. Προϋποθέσεις Σύνδεσης

| Α/Α | Τεχνικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Α (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.01 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης στον κύριο νέο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) …………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Νέων Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ)…………………… |  |  | ☐ |
|  | δ. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση |  |  | ☐ |
|  | ε. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
| Ή |  |  |  |  |  |
|  | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Β (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 01. | Ολοκλήρωση της κατασκευής όλων των Έργων Σύνδεσης όπως αυτά περιγράφονται στα Γ.03 ανωτέρω και βάσει των εγκεκριμένων σχεδίων και μελετών από τον ΑΔΜΗΕ/ΔΝΕΜ. Συγκεκριμένα ολοκλήρωση κατασκευής των: |  |  |  |  |
|  | α. | Έργων Επέκτασης Νέων Έργων στον Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ……………….. |  |  | ☐ |
|  | β. | Έργων αναβάθμισης Γ.Μ. ………kV |  |  | ☐ |
|  | γ. | Έργων από το Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος: |  |  |  |
|  |  | - Μ/Σ …., ……kV/…….kV, ……….MVA ή ΑΜ/Σ ….., ……kV/…….kV, ……….MVA, & |  |  | ☐ |
|  | ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (Πίνακας Β.4) |  |  |  |  |
| 02. | Αποπεράτωση των υποδομών που απαιτούνται για την εγκατάσταση μετρητικών και τηλεπικοινωνιακών διατάξεων. |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 03. | Εκπροσώπηση των απαιτούμενων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας για τα φορτία που απορροφά ο Σταθμός Παραγωγής |  |  | ☐ |  |
|  | (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Δήλωσης Εκπροσώπησης με Εκπρόσωπο Φορτίου σε ΔΔΑ) |  |  |  |  |
| 04. | - Σχέδια καλωδίωσης της RTU (ή επέκτασης της RTU) - Λεπτομερές σχέδιο/αρχείο αποτύπωσης των σημάτων (ακριβής θέση και περιγραφή κάθε σήματος που θα ανταλλάσσει το ΚΕΕ με τον Σταθμό Παραγωγής) |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών σχεδίων σε ΔΤΛ) |  |  |  |  |
| 05. | Πιστοποιητικά διακρίβωσης των CTs & VTs των μετρητικών διατάξεων της Υψηλής Τάσης |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών πιστοποιητικών σε ΔΣΣΜ/ΤΜΟ) |  |  |  |  |
| 06. | As built τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων περί συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/631 |  |  | ☐ |  |
|  | Μελέτη στατικής ασφάλειας και προκαταρτική δυναμική μελέτη |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε ΔΣΣΑΣ/Τομέα Συμμόρφωσης) |  |  |  |  |
| 07. | - Ρυθμίσεις Προστασίας - Ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των εργασιών |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο ενημέρωσης ημερομηνίας σε ΔΛΕΣ/Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος) |  |  |  |  |
|  | Υποβολή όλων των τεχνικών δεδομένων του έργου και των ρυθμίσεων προστασίας αρμοδιότητας Παραγωγού |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης των σχετικών δεδομένων σε ΔΛΕΣ/ Τομέα Σχεδιασμού Προστασίας Συστήματος) |  |  |  |  |
| 08. | Προτεινόμενο πρόγραμμα ένταξης της Μονάδας |  |  | ☐ |  |
|  | (έγγραφο κατάθεσης σε ΔΛΕΣ) |  |  |  |  |
| Α/Α | Οικονομικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης |  |  |  |  |
| 09. | Μετά την κατάθεση του παρόντος αιτήματος και πριν την ηλέκτριση θα αποπληρωθούν όλα τα καθαρά μη-μεταβλητά ποσά των Γ01 που πιθανώς εκκρεμούν σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν από τον ΑΔΜΗΕ. |  |  |  |  |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |  |

Συνημμένα υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Ε. Έγγραφα που προσκομίζονται

| Α/Α | Περιγραφή Εγγράφου |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Κοινή Δήλωση Παραγωγού-Υπεύθυνου Μηχανικού περί περάτωσης των Έργων του Σταθμού και των Έργων Σύνδεσης του Σταθμού Παραγωγής |  |  | ☐ |
| 02. | Βεβαιώσεις της κατασκευάστριας εταιρείας του Παραγωγού περί περάτωσης όλων των απαιτούμενων Έργων Σύνδεσης και συγκεκριμένα των: |  |  |  |
|  | α. | Έργων στον κύριο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ |  | ☐ |
|  | β. | Έργων Γ.Μ. ……….kV |  | ☐ |
|  | γ. | Έργων από τον Σταθμό μέχρι το Όριο του Συστήματος |  | ☐ |
|  | δ. | Έργων Επέκτασης σε έτερο υφιστάμενο Υ/Σ (ή ΚΥΤ) _______________ |  | ☐ |
|  | ε. | Έργων Ενίσχυσης του Συστήματος για τη σύνδεση |  | ☐ |
| 03. | Υπεύθυνος Μηχανικός επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης για τον συνεχή και ανελλιπή έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όλων των Έργων του Υ/Σ (ή ΚΥΤ) ________________, (συμπεριλαμβανομένων των Έργων Μ.Τ.) |  |  |  |
|  | α. | Ορισμός Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού |  | ☐ |
|  | β. | Αποδοχή Ανάθεσης Υπεύθυνου Μηχανικού |  | ☐ |
| 04. | Ορισμός Υπεύθυνου Μηχανικού για αδιάλειπτη επικοινωνία-χειρισμούς με το ΚΕΕ |  |  | ☐ |
| 05. | Αντίγραφο των Δηλώσεων Εκπροσώπησης των απαιτούμενων μετρητικών διατάξεων ηλεκτρικής ενέργειας |  |  | ☐ |
| Παρατηρήσεις |  |  |  |  |

Ημερομηνία ......./......../20....

Ο/Η Δηλ.........

.......................................
(Ηλεκτρονική Υπογραφή)

Σημείωση: Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να αλλοιώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά (email, cloud, κ.α.) σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: DSSAS_grammateia@admie.gr προς ΔΣΣΑΣ/ΚΣΣΧΣ και mkamilaki@admie.gr, συνοδευόμενο από το σύνολο των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή. Το όνομα κάθε αρχείου των συνημμένων δικαιολογητικών θα ακολουθεί την κωδικοποίηση των παραπάνω πινάκων (π.χ. Δ.04.β) ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοίχιση.

ελεύθερο πεδίο

Θερμοηλεκτρικός (ΘΗΣ), Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ) >35MW, Υδροηλεκτρικός (ΥΗΣ) >15MW

σε συμβασιοποιημένο Υ/Σ ή ΚΥΤ άλλου Χρήστη

ή Παράταση/Ανανέωση κλπ.

εάν έχει τοποθετηθεί Η/Ζ ως εφεδρική πηγή τροφοδότησης του Υ/Σ-ΚΥΤ

Εφόσον απαιτούνται Έργα Επέκτασης σε άλλο Υ/Σ ή ΚΥΤ πέραν του κύριου

Εφόσον απαιτούνται Έργα Ενίσχυσης του Συστήματος βάσει ΣΣ

Εάν απαιτήθηκε από την ΟΠΣ κ τη ΣΣ

στην οποία αναφέρονται όλοι οι μετρητές (ΥΤ και ΜΤ) που βρίσκονται στον ίδιο Μ/Σ-ΑΜ/Σ ανεξαρτήτως σε ποιον Χρήστη του Συστήματος ανήκουν

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα: vnomikos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 5192666

υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα: nginis@admie.gr, mkarystianos@admie.gr, τηλ. επικ.: 210 6294132

Σύμφωνα με πρότυπα

Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής

Όχι των αιτήσεων για έκδοση των δηλώσεων

Για λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές μόνον οι ηλεκτρονικές υπογραφές που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS).

Συγκεκριμένα:

- Εγκεκριμένες (Qualified) Ηλεκτρονικές Υπογραφές (QES) από πιστοποιημένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης εντός της Ε.Ε., όπως αυτοί εμφανίζονται στην επίσημη λίστα EU Trusted List. (https://eidas.ec.europa.eu/efda/trust-services/browse/eidas/tls)

- Ηλεκτρονικές υπογραφές μέσω gov.gr

οι οποίες αποτελούν εγκεκριμένες υπογραφές με πλήρη νομική ισχύ και ισοδυναμούν με την ιδιόχειρη υπογραφή.