Πρόταση για τους όρους και τις μεθοδολογίες που θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 119 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017

Περιεχόμενα

Ακρωνύμια	4

Πρόλογος	5

Άρθρο 1	7

Μέρος Α	7

Άρθρο 2 (6(3)(ε)(i) αναφ. 137 (3),(4))	7

Άρθρο 3 (119 (1) (ιζ))	7

Άρθρο 4 (119 (1) (ιη))	7

Μέρος Β	7

Άρθρο 5 (αρ. 119 (1) (α))	7

Άρθρο 6 (119 (1) (β))	8

Άρθρο 7 (αρ.119 (1) (δ))	8

Άρθρο 8 (αρ.119 (1) (ε))	8

Άρθρο 9 (αρ.119 (1) (στ))	8

Άρθρο 10 (αρ.119 (1) (ζ))	8

Άρθρο 11 (αρ.119 (1) (θ))	9

Άρθρο 12 (αρ.119 (1) (ι))	9

Άρθρο 13 (αρ.119 (1) (ια))	9

Άρθρο 14 (αρ.119 (1) (ιβ))	9

Άρθρο 15 (αρ.119 (1) (ιγ))	9

Άρθρο 16 (αρ.119 (1) (ιδ))	10

Άρθρο 17 (αρ.119 (1) (ιε))	10

Άρθρο 18 (αρ.119 (1) (ιστ))	10

Όροι και προϋποθέσεις για το μέρος Α και το μέρος Β	11

Χρονικό πλαίσιο εφαρμογής	11

Ακρωνύμια

| Ακρωνύμιο | Ερμηνεία |
| --- | --- |
| αΕΑΣ | Αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας |
| ΑΔΜΗΕ | Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| ΔΣΜ | Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς |
| ΕΑΣ | Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας |
| ΕΔΣ | Εφεδρεία Διατήρησης Συχνότητας |
| ΕΣΜΗΕ | Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| ΕΦΣ | Έλεγχος Φορτίου Συχνότητας |
| ΗΕ | Ηπειρωτική Ευρώπη |
| ΟΔΑΗΕ | Οργανισμός Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας |
| ΣΧ | Σημαντικός Χρήστης |
| χΕΑΣ | Χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας |
| CCR | Capacity Calculation Region |
| RTBM | Real Time Balancing Market |

Πρόλογος

Με το παρόν, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ΔΣΜ) έχοντας υπόψιν του τα αναφερόμενα επί του αρ. 6 παρ. 3 σημείου ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 δημοσιεύει τις θέσεις του σχετικά με τις παρακάτω απαιτήσεις:

- Περιορισμούς μεταβολής στην παραγωγή ενεργού ισχύος σύμφωνα με το άρ. 137(3)(4).

- Τον συντονισμό ενεργειών για τη μείωση του ΣΕΑΣ όπως ορίζεται στο αρ. 152(14).

- Μέτρα για τη μείωση του ΣΕΑΣ, με την επιβολή αλλαγών στην παραγωγή ή την κατανάλωση ενεργού ισχύος των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των μονάδων ζήτησης σύμφωνα με το άρ. 152(16).

- Τους κανόνες προσδιορισμού ΕΑΣ σύμφωνα με το αρ. 157(1).

- Μέτρα μετριασμού ανά συγχρονισμένη περιοχή ή ανά ενότητα ΕΦΣ σύμφωνα με το αρ. 138.

- Τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση μονάδων ΕΑ που ορίζονται από τον ΔΣΜ σύμφωνα με το αρ. 161(3).

Έχοντας υπόψιν τα εξής:

- Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017 (εφεξής ο Κανονισμός) καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

- Η πρόταση για τον ορισμό των ενοτήτων Ελέγχου Φορτίου Συχνότητας (ενότητα ΕΦΣ) για τη σύγχρονη περιοχή της Ηπειρωτικής Ευρώπης (ΗΕ), που εκπονήθηκε από όλους τους ΔΣΜ που ανήκουν σε αυτήν την περιοχή, έχει υποβληθεί προς έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 7 (1) και 141 (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485. Η παρούσα πρόταση ορίζει την ενότητα ΕΦΣ, περιοχές ΕΦΣ και περιοχές παρακολούθησης για τη σύγχρονη περιοχή της ΗΕ και, για την Ελλάδα, ορίζεται ο ΑΔΜΗΕ ως ΔΣΜ αναφοράς.

- Το αρ. 119 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 προβλέπει ότι, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του ίδιου κανονισμού, οι ΔΣΜ κάθε ενότητας ΕΦΣ:

- Αναπτύσσουν από κοινού κοινές προτάσεις για τις μεθοδολογίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 119, παράγραφος 1 α) έως (ιη) ·

- Υποβάλουν τις μεθοδολογίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρ. 119(1)(α) έως και (ιη) του Κανονισμού στις ρυθμιστικές αρχές προς έγκριση.

Υποβάλλει εισήγηση σχετική με τα αναφερόμενα στο αρ. 6 παρ. 3 σημείο ε) και στ), καθώς και της παρ. 4 σημείου η) του εν λόγω Κανονισμού.

Οι μεθοδολογίες και οι προϋποθέσεις που πρέπει να υποβληθούν για έγκριση από την Αρχή, σύμφωνα με το άρ. 6 (3)(ε), περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παρόντος εγγράφου και αφορούν, ιδίως:

i) Τον συντονισμό των ενεργειών που στοχεύουν στη μείωση του σφάλματος ελέγχου αποκατάστασης συχνότητας (ΣΕΑΣ), όπως ορίζεται στο άρ. 152(14) του Κανονισμού.

ii) Τα μέτρα για τη μείωση του ΣΕΑΣ επιβάλλοντας αλλαγές στην παραγωγή ή κατανάλωση ενεργού ισχύος των μονάδων παραγωγής και των μονάδων κατανάλωσης, σύμφωνα με το αρ. 152(16) του Κανονισμού.

iii) Τους κανόνες προσδιορισμού μεγέθους ΕΑΣ σύμφωνα με το αρ. 157(1) του Κανονισμού.

Οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες έχουν επίσης υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το αρ. 11(1) του Κανονισμού.

Οι υπόλοιπες παράγραφοι του αρ. 119(1) του Κανονισμού ταξινομούνται στο μέρος Β του παρόντος εγγράφου.

Άρθρο 1

  - Το αντικείμενο του παρόντος αφορά στις μεθοδολογίες και προϋποθέσεις που οφείλουν να αναπτυχθούν σύμφωνα με το αρ.119 (1) του Κανονισμού, ο οποίος καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του Συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας . Τα άρθρα χωρίζονται σε μέρος Α, όπου υπόκεινται στις υποχρεώσεις έγκρισης, σύμφωνα με το αρ.6 (3)(ε) του Κανονισμού, και μέρος Β, εάν αυτή η απαίτηση δεν είναι απαραίτητο να ικανοποιηθεί. Για αμφότερα τα μέρη Α και Β του παρόντος, ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις των αρ. 20 και 21.

Μέρος Α

Άρθρο 2 (6(3)(ε)(i) αναφ. 137 (3),(4))

Όρια ρυθμού ανάληψης/μείωσης παραγωγής ενεργού ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφοι 3 και 4 του Κανονισμού

  - Σχετικά με τις διατάξεις επί των ορίων ρυθμού ανάληψης/μείωσης παραγωγής ενεργού ισχύος όπως αναφέρονται στο αρ. 137 (3),(4) του Κανονισμού, για κάθε μονάδα παραγωγής που έχει άδεια να παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης (Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης), οι ζητούμενοι ρυθμοί ανάληψης/μείωσης ενεργού παραγωγής είναι συμβατοί με τα στοιχεία των μονάδων παραγωγής, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο μητρώο παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης, ενώ οι σχετικές καταγραφές αφορούν την περίοδο του έτους 2019.

Άρθρο 3 (119 (1) (ιζ))

Δράσεις συντονισμού με στόχο τη μείωση του ΣΕΑΣ όπως ορίζεται στο αρ. 152 (14) του SO GL

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΔΣΜ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ενότητα ΕΦΣ. Η απαίτηση του άρθρου 152 (14) του SO GL δεν έχει εφαρμογή.

Άρθρο 4 (119 (1) (ιη))

Μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση ΣΕΑΣ επιβάλλοντας αλλαγές στην παραγωγή ή στην ενεργή κατανάλωση ισχύος των ομάδων παραγωγής και των μονάδων κατανάλωσης σύμφωνα με το αρ. 152 (16) του SO GL

  - Σε περίπτωση κορεσμού της ΕΑΣ ο ΔΣΜ επαναπροσδιορίζει την ποσότητα εφεδρείας που απαιτείται για την ασφάλεια του Συστήματος και με βάση τον νέο προσδιορισμό επιλύει το υπόλοιπο της ημέρας κατανομής με τις νέες απαιτήσεις εφεδρειών.

Μέρος Β

Άρθρο 5 (αρ. 119 (1) (α))

Παράμετροι στόχου ΣΕΑΣ για κάθε ΕΦΣ, που ορίζονται σύμφωνα με το αρ. 128 (4), εάν η περιοχή ΕΦΣ αποτελείται από μία ή περισσότερες περιοχές ΕΦΣ

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΔΣΜ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ΕΦΣ. Κατ’επέκταση, η απαίτηση του αρ. 119 (1) (α) του Κανονισμού δεν έχει εφαρμογή.

Άρθρο 6 (119 (1) (β))

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση ΕΦΣ, σύμφωνα με το άρθρο 134 παράγραφος 1

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΑΔΜΗΕ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περιοχή ΕΦΣ. Η απαίτηση του αρ. 119 (1) (β) του Κανονισμού δεν έχει επομένως εφαρμογή.

Άρθρο 7 (αρ.119 (1) (δ))

Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΔΣΜ εντός ΕΦΣ, σύμφωνα με το άρθρο 141 παράγραφος 9, εάν περισσότεροι από ένας ΔΣΜ λειτουργούν στην ΕΦΣ

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΔΣΜ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περιοχή ΕΦΣ. Η απαίτηση του άρθρου 119 (1) (δ) του Κανονισμού δεν έχει επομένως εφαρμογή.

Άρθρο 8 (αρ.119 (1) (ε))

Κατά περίπτωση διορισμός του ΔΣΜ που είναι υπεύθυνος για τα καθήκοντα που αναφέρονται στο αρ.145 παράγραφος 6

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΔΣΜ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την περιοχή ΕΦΣ. Η απαίτηση του άρθρου 119 (1) (ε) του Κανονισμού δεν έχει επομένως εφαρμογή.

Άρθρο 9 (αρ.119 (1) (στ))

Πρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την αντικαταστασιμότητα της τεχνικής υποδομής, που καθορίζεται σύμφωνα με το αρ.151 (3)

  - Οι προδιαγραφές της σχετικής πλατφόρμας που προβλέπει σχετικά με τη διαθεσιμότητα και αντικαταστασιμότητα της τεχνικής υποδομής σύμφωνα με το αρ.151(3) είναι σύγχρονες και καλύπτουν τη συγκεκριμένη απαίτηση. Η εν λόγω πλατφόρμα προβλέπει και διασφαλίζει τις απαιτήσεις αξιοπιστίας και αντικαταστασιμότητας και βρίσκεται σε λειτουργία από τον 9/2017.

Άρθρο 10 (αρ.119 (1) (ζ))

Λειτουργικές διαδικασίες σε περίπτωση εξάντλησης ΕΑΣ ή ΕΑ, σύμφωνα στο αρ.152(8)

  - Σύμφωνα με το αρ.152 (8) του Κανονισμού, ορίζεται ότι οι διαδικασίες λειτουργίας που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις εξάντλησης ΕΑΣ ή ΕΑ, προβλέπουν τη δυνατότητα να ζητήσει ο ΔΣΜ από οποιαδήποτε οντότητα υπηρεσίας εξισορρόπησης που πληροί τις απαιτήσεις παροχής ΕΑΣ να μεταβάλλει καταλλήλως την παραγωγή ή κατανάλωσή του αντίστοιχα.

Άρθρο 11 (αρ.119 (1) (θ))

Κανόνες διαστασιολόγησης ΕΑ, που ορίζονται σύμφωνα με το αρ.160 (2)

  - Στην παρούσα φάση δεν προβλέπεται ανάγκη ανάπτυξης του προϊόντος αυτού για την ΕΦΣ ευθύνης του ΔΣΜ. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο αρ.160 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στο παρόν. Η εν λόγω ποσότητα ΕΑ δύναται να επιτευχθεί εμμέσως μέσω επικαιροποιημένης επίλυσης του προγράμματος υπό τις νέες παραμέτρους που έχουν επιβληθεί στο Σύστημα.

Άρθρο 12 (αρ.119 (1) (ι))

Εάν περισσότεροι από ένας ΔΣΜ λειτουργούν στην ενότητα ΕΦΣ, ο καταμερισμός ευθυνών ορίζεται σύμφωνα με το αρ.157(3) και, κατά περίπτωση, τον καθορισμένο καταμερισμό ευθυνών σύμφωνα με το αρ.160(6)

  - Η περιοχή ελέγχου ευθύνης του ΔΣΜ αντιστοιχεί σε ολόκληρη την ΕΦΣ. Η απαίτηση του άρθρου 119 (1) (ι) του Κανονισμού δεν έχει εφαρμογή.

Άρθρο 13 (αρ.119 (1) (ια))

Διαδικασία προσαρμογής που ορίζεται σύμφωνα με το αρ.157 (4)

  - Σύμφωνα και με τα παραπάνω, ο ΔΣΜ προβλέπει την εκ νέου αποδέσμευση ποσότητας εφεδρείας. Επί του αρ.157(4), όντας ο μοναδικός ΔΣΜ της ενότητας ΕΦΣ ευθύνης του, για τη διαδικασία κλιμάκωσης σε περίπτωση κινδύνου τα βήματα προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2196.

Άρθρο 14 (αρ.119 (1) (ιβ))

Απαιτήσεις διαθεσιμότητας ΕΑΣ, απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου που ορίζονται σύμφωνα με το αρ.158 (2)

  - Σύμφωνα με το αρ.119 (1) του Κανονισμού, ο ΔΣΜ με βάση το αρ.158(2) διευκρινίζει, για τους σκοπούς της πιστοποίησης ικανότητας παροχής ΕΑΣ, διαθεσιμότητα και απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου. Οι βασικές αρχές και μεθοδολογίες που ακολουθούνται αναφέρονται διεξοδικότερα στη Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών / Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

Άρθρο 15 (αρ.119 (1) (ιγ))

Κατά περίπτωση, τυχόν όρια στην ανταλλαγή ΕΔΣ μεταξύ περιοχών ΕΦΣ των διαφόρων ενοτήτων ΕΦΣ εντός της συγχρονισμένης περιοχής ΗΕ και την ανταλλαγή ΕΑΣ ή ΕΑ  μεταξύ των περιοχών ΕΦΣ μιας ενότητας ΕΦΣ συγχρονισμένης περιοχής αποτελούμενης από περισσότερες από μία ενότητες ΕΦΣ, όπως καθορίζονται σύμφωνα με το αρ. 163(2), το αρ.167 και το αρ.169 (2)

  - Οι απαιτήσεις του αρ.119 (1) (ιγ) του Κανονισμού για τον ορισμό των ορίων ανταλλαγής ΕΔΣ μεταξύ περιοχών ΕΦΣ των διαφόρων ενοτήτων ΕΦΣ εντός της συγχρονισμένης περιοχής δεν ισχύουν στη σύγχρονη περιοχή, που ορίζεται σύμφωνα με το αρ.163 (2). Οι απαιτήσεις του αρ.119 (1) (ιγ) του Κανονισμού για τον ορισμό των ορίων ανταλλαγής ΕΑΣ μεταξύ των περιοχών ΕΦΣ μίας ενότητας ΕΦΣ μιας σύγχρονης περιοχής που περιλαμβάνει περισσότερες από μία ενότητες ΕΦΣ, που ορίζονται σύμφωνα με τα αρ.167 και 169 (2) του Κανονισμού, δεν θα αποτιμώνται σε περίπτωση απουσίας των πλατφορμών που αναφέρονται στα αρ.19, 20, 21 και 22 του Κανονισμού. Τυχόν όρια για την ανταλλαγή εφεδρειών μπορούν να αναφέρονται σε διμερείς συμφωνίες για τα οποία ελέγχεται η ευθύνη του ΔΣΜ, η οποία  αντιστοιχεί σε μία μόνο περιοχή ΕΦΣ σύμφωνα με τα άρθρα 123, 124 και 126 του Κανονισμού.

Άρθρο 16 (αρ.119 (1) (ιδ))

Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ σύνδεσης εφεδρείας, των ΔΣΜ αποδεκτών εφεδρείας και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ όσον αφορά την ανταλλαγή ΕΑΣ και/ή ΕΑ με ΔΣΜ άλλων ενοτήτων ΕΦΣ, που καθορίζονται σύμφωνα με το αρ.165(6)

  - Οι απαιτήσεις του αρ.119 (1) (ιδ) του Κανονισμού, δεν μπορούν να εφαρμοστούν λόγω απουσίας πλατφορμών όπως αναφέρονται στα αρ. 19, 20, 21 και 22 του Κανονισμού. Αντ’αυτού δύνανται να εφαρμόζονται διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής με ΔΣΜ άλλων περιοχών ΕΦΣ, για τις οποίες ελέγχεται η ευθύνη του ΔΣΜ, η οποία  αντιστοιχεί σε μία μόνο περιοχή ΕΦΣ σύμφωνα με τα αρ.123, 124 και 126 του Κανονισμού.

Άρθρο 17 (αρ.119 (1) (ιε))

Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και ΕΑ, που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 7

  - Οι απαιτήσεις του αρ.119 (1) (ιε) του Κανονισμού σχετικά με τον ορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και ΕΑ του Κανονισμού, το παρόν δεν βρίσκει εφαρμογή δεδομένης της απουσίας κοινής χρήσης των ΕΑΣ και ΕΑ μεταξύ ΔΣΜ και των άλλων ΔΣΜ ΕΦΣ σε περιοχές εντός της σύγχρονης ΗΕ.

Άρθρο 18 (αρ.119 (1) (ιστ))

Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και/ή ΕΑ μεταξύ συγχρονισμένων περιοχών, σύμφωνα με το αρ.175 (2)

  - Οι απαιτήσεις του αρ.119 (1) (ιστ) του Κανονισμού σχετικά με τον ορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των ΔΣΜ παροχής ικανότητας ελέγχου, των ΔΣΜ λήψης ικανότητας ελέγχου και των επηρεαζόμενων ΔΣΜ για τον καταμερισμό ΕΑΣ και ΕΑ μεταξύ συγχρονισμένων περιοχών, σύμφωνα με το αρ.175 (2) του Κανονισμού, το παρόν δεν βρίσκει εφαρμογή δεδομένης της απουσίας κοινής χρήσης των ΕΑΣ και ΕΑ μεταξύ ΔΣΜ και των άλλων ΔΣΜ ενοτήτων ΕΦΣ σε περιοχές εκτός της σύγχρονης ΗΕ.

Όροι και προϋποθέσεις για το μέρος Α και το μέρος Β

Χρονικό πλαίσιο εφαρμογής

Το ελάχιστο χρονικό πλαίσιο με το οποίο θα εφαρμοστεί η παρούσα μεθοδολογία διαστασιολόγησης ΕΑΣ και ΕΑ θα συμμορφώνεται με τα χρονοδιαγράμματα που υπαγορεύει το άρθρο 128 του Κανονισμού. Η μεθοδολογία αντανακλά τις παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των προϊόντων εφεδρείας ισχύος στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα και εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι σαφές ότι η μεθοδολογία ενδέχεται να αναθεωρηθεί προϊόντος του χρόνου και με βάση την κτηθησόμενη εμπειρία από τη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης.