[image: image2.jpg]AAMHE




[image: image1.jpg]AAMHE





ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ  Νο2
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ – 41735
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150kV τύπου μόνωσης XLPE Ε.Ρ. δύο κυκλωμάτων για τη διασύνδεση της Κρήτης με το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Πελοπόννησος – Κρήτη)»
Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο2:
Α. Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής προσφορών και ως νέα ορίζεται η Τρίτη 26.6.2018 και ώρα 16.00 και αντίστοιχα η ημερομηνία αποσφράγισης και ως νέα ορίζεται η Παρασκευή 29.6.2018 και ώρα 10.00
Β.

1.Το άρθρο 4 «Τρόπος πληρωμής» του τεύχους 1 «Σχέδιο συμφωνητικού» παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως εξής:

« Η πληρωμή του τιμήματος που αντιστοιχεί στον εξοπλισμό για τα υποβρύχια καλώδια 150kV και καλώδια οπτικών ινών, περιλαμβανομένων και των ανταλλακτικών του Πίνακα L-1), γίνεται ως εξής:

· 15% με την υπογραφή της σύμβασης ως προκαταβολή για την έγκαιρη δέσμευση των απαιτούμενων μέσων (πλοίο) για την μεταφορά και την εγκατάσταση του καλωδίου.

· 10% Με τη δέσμευση των ποσοτήτων των πρώτων υλών (Cu, Pb, Al) για παρακαταθήκη. Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει αντίστοιχο αποδεικτικό συναλλαγής.

· 15% με την έναρξη της διαδικασίας παραγωγής του υποβρυχίου καλωδίου. Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει και τη Βεβαίωση της αρμόδιας για την επιθεώρηση Υπηρεσίας του ΑΔΜΗΕ, σχετικά με την έναρξη παραγωγής του υποβρυχίου καλωδίου.

· 15% με την ολοκλήρωση και έγκριση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία της λεπτομερούς έρευνας βυθού. Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει και την Πιστοποίηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σχετικά με την έγκριση της υποβληθείσας από τον Ανάδοχο έρευνας βυθού.

· 10% με την επιτυχή επιθεώρηση (του συνόλου ή μέρους). Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει και το Πρωτόκολλο Δοκιμής παραλαβής στο Εργοστάσιο (FAT) για τα καλώδια και τα παρελκόμενα.

· 10% με την πιστοποιημένη εγκατάσταση (του συνόλου ή μέρους) του εξοπλισμού στο Έργο. Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλλει και το Δελτίο αποστολής/φόρτωσης, καθώς και το Δελτίο Πιστοποίησης της προμήθειας του Εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε στο Έργο με αναλυτική Επιμέτρηση, εγκεκριμένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με την πρόοδο του Έργου, όπως αυτή καθορίζεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

· 25% μετά την επιτυχή έκβαση των δοκιμών μετά την εγκατάσταση (on site tests). Για την πληρωμή, ο Ανάδοχος υποβάλει και το Πρωτόκολλο επιθεώρησης δοκιμών μετά την εγκατάσταση.

2. Στο τεύχος 1 «Σχέδιο Συμφωνητικού», άρθρο 4 «Τρόπος Πληρωμής» η παράγραφος 6 διαμορφώνεται ως εξής:

   «Η παραπάνω χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη με επιτόκιο EURIBOR έξι (6) μηνών, που θα ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, ανανεούμενο ανά εξάμηνο, πλέον περιθωρίου 3,5 ποσοστιαίων μονάδων».

3. Το τίμημα των αποζημιώσεων καθορίζεται από τον ΑΔΜΗΕ και πλέον δεν λαμβάνεται υπόψη στην οικονομική αξιολόγηση. 

Τα τιμήματα των αποζημιώσεων καθορίζονται από τον ΑΔΜΗΕ ως εξής:

Τμήματα Α και Β:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 

 
	ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ σε ΕΥΡΩ

	1
	Τίμημα Αποζημίωσης ανά εβδομάδα, λόγω καθυστέρησης οφειλόμενης σε εύρεση αρχαιοτήτων ή πολεμικού υλικού ή περιβαλλοντικής μόλυνσης ή σε αναστολή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου (σύμφωνα με Άρθρο 11 των Ειδικών Όρων).
	ΤΚ1
	50.000,00

	2
	Τίμημα Αποζημίωσης ανά ημέρα, λόγω καθυστέρησης στην πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου, οφειλόμενης σε καιρικές συνθήκες (σύμφωνα με Άρθρο 11 των Ειδικών Όρων και την παράγραφο 3.1.2.20 του Τόμου ΙΙ).
	ΤΚ2
	160.000,00


Τμήμα Γ:

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	 

 
	ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ σε ΕΥΡΩ

	1
	Τίμημα Αποζημίωσης ανά εβδομάδα, λόγω καθυστέρησης οφειλόμενης σε εύρεση αρχαιοτήτων ή πολεμικού υλικού ή περιβαλλοντικής μόλυνσης ή σε αναστολή εργασιών χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου (σύμφωνα με Άρθρο 11 των Ειδικών Όρων).
	ΤΚ1
	50.000,00


4. Στο τεύχος 3 ‘’Ειδικοί όροι’’, άρθρο 12 ‘’Τρόπος πληρωμής – Δικαιολογητικά’’ η πρώτη πρόταση διαμορφώνεται ως εξής:

‘’Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο γίνονται την 20η ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία ο Ανάδοχος υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ τα ακόλουθα δικαιολογητικά’’.
Οι λοιποί όροι της Διακήρυξης ΔΑΠΜ-41735 παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως έχουν.

[image: image1.jpg]
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ  TΗΛ +30 210 519 2802  FΑΧ +30 210 519 2326  www.admie.gr


[image: image3.emf]


       




[image: image4.emf]
       


Ευρωπαϊκή Ένωση



Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3

[image: image2.jpg][image: image3.emf][image: image4.emf]