[image: image1.jpg]



ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
EMERGENCY DECLARATION
REGARDING THE INABILITY TO SOLVE
THE DAY AHEAD MARKET SCHEDULING
Αριθμός Αναφοράς / Reference number:1/2012
	ΑΙΤΙΑ / REASON

	X

	Αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Failure on the part of the Energy Transactions Information System


	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / INFORMATION

	Ημερομηνία Δήλωσης

Declaration Date
	09/02/2012

	Ώρα Δήλωσης  
Declaration Time
	14:20 EET

	Περιγραφή συμβάντος

Event Description
	Λόγω των κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δεν είναι εφικτή η πρόσβαση του αρμόδιου προσωπικού στο Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Following mobilizations of the worker union GENOP/DEH-KHE, the assigned personnel cannot gain access to the relevant IT System for the Greek market and scheduling procedures.

	Χρόνος πιθανής παρέλευσης

Estimated event-lapse
	Άγνωστος
Unknown


	ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
INSTRUCTIONS TO PARTICIPANTS

	Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους Συμμετέχοντες όσον αφορά τη συμμετοχή τους στον ΗΕΠ της 10/02/2012.

	No action is required on behalf of the Market participants regarding their participation in the DAS of 10/02/2012.

	1. Απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των χειριστών των Μονάδων Παραγωγής για το εικοσιτετράωρο της 10/02/2012, δεδομένου ότι:

2. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος, ορισμένες Υδροηλεκτρικές Μονάδες Παραγωγής έχουσες αυξημένο ρυθμό μεταβολής παραγωγής θα τεθούν σε κατάσταση Ρύθμισης Φορτίου-Συχνότητας (LFC).
3. Οι χειριστές των υπόλοιπων Μονάδων Παραγωγής θα λαμβάνουν  Εντολές Κατανομής από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου του ΑΔΜΗΕ τηλεφωνικά και θα τις ακολουθούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ένδειξη του Συστήματος Κατανομής Πραγματικού Χρόνου (RTD). 

	The Dispatchers of the Power Production Units are required to display increased alertness for 10/02/2012, since:

1. Some hydro units will be in Load-Frequency Control

2. Dispatchers of the rest of the Production units will receive dispatch orders over the telephone. 


	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
INFORMATION TO PARTICIPANTS

	Δεδομένου ότι δεν κατέστη εφικτός ο Ενεργειακός Προγραμματισμός για αύριο 10/02/2012 με βάση τις Δηλώσεις Φορτίου και τις Προσφορές Έγχυσης των Συμμετεχόντων για την εν λόγω Ημέρα Κατανομής, δε θα επιλυθεί ο Προγραμματισμός Κατανομής και η σειρά φόρτισης των Μονάδων Παραγωγής θα βασισθεί στην τελευταία επίλυση του Προγραμματισμού Κατανομής για την Ημέρα Κατανομής 09/02/2012. 

	Since it was not possible to solve the Unit scheduling problem for tomorrow 10/02/2012 the dispatch merit order shall be based on the last Dispatch Schedule for 09/02/2012. 




1

