Κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ οι εκπρόσωποι των οντοτήτων υπηρεσιών εξισορρόπησης οφείλουν να δηλώνουν στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα ακόλουθα στοιχεία, όπου αυτά βρίσκουν εφαρμογή ανάλογα με τον τύπο και την τεχνολογία της εκάστοτε οντότητας.

Στοιχεία που αφορούν μονάδες παραγωγής που δύνανται να λειτουργήσουν σε περισσότερες από μία διατάξεις λειτουργίας (ενδεικτικά αναφέρονται οι Κατανεμόμενες Μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων και οι Κατανεμόμενες Μονάδες με Εναλλακτικό Καύσιμο) οφείλουν να υποβληθούν χωριστά για κάθε μια από τις δυνατές διατάξεις λειτουργίας της μονάδας παραγωγής. Όλα τα στοιχεία για τα οποία απαιτείται χωριστή υποβολή για κάθε διάταξη λειτουργίας φέρουν το χαρακτήρα “&” στην αρχή της σχετικής περιγραφής τους στον αντίστοιχο πίνακα.

| Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Περιγραφή | Περιγραφή/ Αριθμητική Τιμή | Μονάδα μέτρησης | Συμπληρώνεται από τον αιτούντα βάσει υπομνήματος * |
| Α.1 Γενικά στοιχεία |  |  |  |
| Ονομασία Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  | - | All entities |
| Γεωγραφική θέση Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  | - | - U - SB - RS - PUMP |
| Ταυτότητα του (-ων) Μετρητή (-ών), ο (οι) οποίος (οι) καταγράφει (-ουν) την έξοδο της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  | - |  |
| Κόμβος στον οποίο συνδέεται ηλεκτρικά η Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή στην περίπτωση Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης η οποία δε συνδέεται σε έναν κόμβο, ο κόμβος ο οποίος είναι ηλεκτρικά πλησιέστερος στην Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης. |  | - |  |
| Καταχωρημένη ισχύς (ισχύς άδειας παραγωγής/σύμβασης σύνδεσης) |  | MW |  |
| Α.2 Λειτουργικά στοιχεία |  |  |  |
| Αριθμός γεννητριών |  |  | - U - PUMP |
| & Μέγιστη συνεχής παραγόμενη ισχύς (μικτή) |  | MW | - U - SB - RS - CN - IR - PUMP |
| & Μέγιστη συνεχής παραγόμενη ισχύς (καθαρή), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας |  | MW | - U - SB - RS - SP - CN - IR - PUMP |
| & Μέγιστη Καθαρή Ισχύς (NCAP): Μέγιστη συνεχής ικανότητα παραγωγής σε συνθήκες ISO (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία της Μονάδας και τα βοηθητικά φορτία της Μονάδας) |  | MW | - U - SB - RS - SP - CN - IR - PUMP |
| Κατανεμόμενη Ισχύς για ανοδική κατεύθυνση |  | MW | All entities |
| Κατανεμόμενη Ισχύς για καθοδική κατεύθυνση |  | MW | All entities |
| & Βοηθητικά φορτία (ενεργός ισχύς), για παραγωγή ενεργού ισχύος από μηδέν έως τη Μέγιστη Καθαρή Ισχύ, σε βήματα. |  | MW βοηθητικών / MW μικτής παραγωγής | - U - CN |
| & Βοηθητικά φορτία (άεργος ισχύς), για παραγωγή ενεργού ισχύος από μηδέν έως τη Μέγιστη Καθαρή Ισχύ, σε βήματα. |  | MVAr βοηθητικών / MW μικτής παραγωγής | - U - CN |
| & Ικανότητα σε υπερφόρτιση (μικτή) |  | MW | - U - CN |
| & Ικανότητα σε υπερφόρτιση (καθαρή) |  | MW | - U - CN |
| & Ελάχιστη παραγωγή (μικτή) |  | MW | - U - CN |
| & Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (καθαρή ισχύς αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία) |  | MW | - U - CN |
| & Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας |  | ώρες | All entities |
| & Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας |  | ώρες | All entities |
| Μέγιστος χρόνος λειτουργίας ανά ενεργοποίηση |  | ώρες | - SB - RS - SP - CN - IR - DR - PUMP |
| Μέγιστος Αριθμός Ενεργοποιήσεων ανά Ημέρα Κατανομής |  | - | - SB - RS - SP - CN - IR - DR - PUMP |
| Μέγιστο Επίπεδο Φόρτισης (maximum State of Charge, SoC) |  | MWh | - SB - RS - SP |
| Ελάχιστο Επίπεδο Φόρτισης (minimum State of Charge, SoC) |  | MWh | - SB - RS - SP |
| Να επιτρέπεται η ενεργοποίηση ενέργειας εξισορρόπησης στη ΔΕΠ |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | - SB - RS - SP - CN - IR - DR |
| Μέγιστη Ισχύς Έγχυσης της αποθήκευσης |  | MW | - SB - RS - SP |
| Μέγιστη Ισχύς Απορρόφησης της αποθήκευσης |  | MW | - SB - RS - SP |
| Χρησιμοποιούμενη ενεργειακή χωρητικότητα |  | ΜWh | - SB - RS - SP |
| Εγγυημένη (ωφέλιμη) Χωρητικότητα της αποθήκευσης |  | MWh | - SB - RS - SP |
| Μέγιστη συνεχής ικανότητα αέργου ισχύος (υπό ονομαστική τάση σημείου έγχυσης) |  |  |  |
| & Χωρητική (απορρόφηση) άεργος ισχύς, για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος | MW | Mvar | - U - SB - RS - SP - CN - IR - PUMP |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
| & Επαγωγική (έγχυση) άεργος ισχύς, για παραγωγή ενεργού ισχύος ίση με την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, τη μέγιστη ικανότητα παραγωγής καθώς και για πέντε (5) ενδιάμεσα επίπεδα ενεργού ισχύος | MW | Mvar | - U - SB - RS - SP - CN - IR |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
| Εύρος ρύθμισης τάσης εξόδου |  | kV | - U - SB - RS - PUMP |
| Στατισμός Ρυθμιστή Στροφών (R) |  | % | U |
| Λόγος βραχυκυκλώματος |  |  | U |
| Ονομαστικό ρεύμα στάτη |  | Amps | U |
| Διάγραμμα Ικανότητας Φόρτισης, το οποίο να παριστάνει το πλήρες εύρος των λειτουργικών καταστάσεων της γεννήτριας περιλαμβάνοντας τα θερμικά όρια και τα όρια διέγερσης |  | - | U |
| Καμπύλες μαγνήτισης ανοικτού κυκλώματος |  | - | U |
| Χαρακτηριστική βραχυκύκλωσης |  | - | U |
| & Καμπύλη μηδενικού συντελεστή ισχύος |  | - | U |
| Καμπύλες - V |  | - | U |
| & Δυνατότητα της γεννήτριας να εκκινήσει με κάθε καύσιμο |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | U |
| & Ικανότητα αλλαγής καυσίμου υπό φορτίο |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | U |
| & Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας (ισχνή καύση κ.ά.) |  | - | U |
| & Χρόνος αλλαγής τρόπου λειτουργίας υπό φορτίο |  |  | U |
| & Ικανότητα παροχής Επικουρικής Υπηρεσίας Επανεκκίνησης του Συστήματος |  | ΝΑΙ/ΟΧΙ | - U - SB - RS - PUMP |
| & Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας εξαιτίας ταλαντώσεων για Υδροηλεκτρικές Μονάδες | (……, ……) | (MW, MW) άνω και κάτω όριο ορισμού ζώνης | U (Hydro) |
| Χρόνος μετάβασης σε άλλη θερμική κατάσταση πριν τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής |  |  |  |
| & Από θερμή σε ενδιάμεση |  | ώρες | U |
| & Από ενδιάμεση σε ψυχρή |  | ώρες |  |
| & Από θερμή σε ψυχρή |  | ώρες |  |
| Χρόνος για τον συγχρονισμό |  |  |  |
| & Από θερμή κατάσταση |  | ώρες | U |
| & Από ενδιάμεση κατάσταση |  | ώρες |  |
| & Από ψυχρή κατάσταση |  | ώρες |  |
| & Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για να συγχρονίσει στην περίπτωση κατά την οποία η μονάδα έχει τεθεί σε συνθήκες μακράς αναμονής |  | ώρες | U |
| & Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του χρόνου για να συγχρονίσει στην περίπτωση ανάκλησης από κατάσταση ολικής μη διαθεσιμότητας |  | ώρες | U |
| & Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο (soaking time) από κάθε θερμική κατάσταση (θερμή, ενδιάμεση, ψυχρή) | Θερμή: Ενδιάμεση: Ψυχρή: | ώρες | U |
| Βηματική συνάρτηση ενδιάμεσου φορτίου: Το επίπεδο παραγωγής κατά τη φάση ενδιάμεσου φορτίου από την κατάσταση συγχρονισμού ως κατά μέγιστο την κατάσταση ελάχιστης παραγωγής, ήτοι το ακριβές επίπεδο παραγωγής μέχρι και για εικοσιτέσσερα (24) 15-λεπτα βήματα. |  |  |  |
| & Από θερμή κατάσταση |  | MW / Περίοδο Κατανομής | U |
| & Από ενδιάμεση κατάσταση |  | MW / Περίοδο Κατανομής |  |
| & Από ψυχρή κατάσταση |  | MW / Περίοδο Κατανομής |  |
| & Χρόνος σβέσης από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή έως τον αποσυγχρονισμό |  | ώρες | U |
| Περιβαλλοντικά στοιχεία μονάδας |  |  |  |
| & Καμπύλη εκπομπών CO2 ως προς την Ενεργό Ισχύ Εξόδου. |  | Τόνοι CO2 / MW | - U - CN |
| & Καμπύλη εκπομπών SO2 ως προς την Ενεργό Ισχύ Εξόδου. |  | Τόνοι SO2 / MW |  |
| & Καμπύλη εκπομπών NOx ως προς την Ενεργό Ισχύ Εξόδου της μονάδας παραγωγής. |  | Τόνοι NOx / MW |  |

| Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.3 Πρόσθετα στοιχεία για Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής και Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ Ελεγχόμενης Παραγωγής (U, CN) |  |  |  |
| & Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (σε GJ/MWh) για το διάστημα μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής και της μέγιστης Καθαρής Ισχύος της μονάδας (NCAP), καθορίζεται σε δέκα (10) επίπεδα καθαρής ισχύος (σε MW), δύο από τα οποία είναι τα άκρα του ως άνω διαστήματος. Αυτά τα σημεία επιλέγονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική καμπύλη ειδικής κατανάλωσης. Στο διάγραμμα σημειώνεται ποια από τα σημεία προέρχονται από μέτρηση και ποια από εκτίμηση σύμφωνα με τις μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν. | Επίπεδα Καθαρής Παραγωγής (MW) | Μετρούμενη Ειδική Κατανάλωση θερμότητας (GJ/MWh) | Υπολογιζόμενη Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (GJ/MWh) |
|  | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
|  | 6. |  |  |
|  | 7. |  |  |
|  | 8. |  |  |
|  | 9. |  |  |
|  | 10. |  |  |

| Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.4 Πρόσθετα στοιχεία για Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου Πολλαπλών Αξόνων οι οποίες είναι δυνατό να λειτουργήσουν σε περισσότερες από μία διατάξεις λειτουργίας (U) |  |  |  |
| & Πίνακας Μεταβάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει κάθε δυνατή μετάβαση από μια διάταξη σε μια άλλη, καθώς και τον αντίστοιχο χρόνο μετάβασης. Για τις ανάγκες του πίνακα, η κατάσταση σβέσης δε θεωρείται διάταξη. | Αρχική Διάταξη | Τελική Διάταξη | Χρόνος Μετάβασης (ώρες) |

| Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης |  |  |
| --- | --- | --- |
| Α.5 Πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (All entites) |  |  |
| Περιγραφή | Περιγραφή/Αριθμητική τιμή | Μονάδα μέτρησης |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική ΕΔΣ |  | MW |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική ΕΔΣ |  | MW |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική χειροκίνητη ΕΑΣ |  | MW |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική χειροκίνητη ΕΑΣ |  | MW |
| & Ρυθμός ανόδου υπό ΑΡΠ (για παροχή αυτόματης ΕΑΣ) |  | MW/λεπτό |
| & Ρυθμός καθόδου υπό ΑΡΠ (για παροχή αυτόματης ΕΑΣ) |  | MW/λεπτό |
| & Μέγιστο Φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) (για την παροχή αυτόματης ΕΑΣ) |  | MW |
| & Ελάχιστο Φορτίο υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) (για την παροχή αυτόματης ΕΑΣ) |  | MW |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε ανοδική Αυτόματη ΕΑΣ |  | MW |
| & Μέγιστη συνεισφορά σε καθοδική Αυτόματη ΕΑΣ |  | MW |
| & Ρυθμός Ανόδου |  | MW/λεπτό |
| & Ρυθμός Καθόδου |  | MW/λεπτό |

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με τα προαναφερθέντα για τις Οντότητες που εκπροσωπούν, εάν αυτό κριθεί ευλόγως απαραίτητο.

| ΥΠΟΜΝΗΜΑ |  |
| --- | --- |
| Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης | Χαρακτηρισμός |
| Μονάδες Παραγωγής | U |
| Μεγάλος ΣΑΗΕ | SB |
| Σταθμός ΑΠΕ με μεγάλη αποθήκευση | RS |
| Χαρτοφυλάκιο Αποθήκευσης | SP |
| Χαρτοφυλάκιο Ελεγχόμενης Παραγωγής | CN |
| Χαρτοφυλάκιο Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής | IR |
| Χαρτοφυλάκιο Φορτίου | DR |
| Αντλία | PUMP |
| Όλα τα παραπάνω | All entities |