Σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα Τεχνική Απόφαση, ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης οφείλει να εκπονεί και να υποβάλλει στον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ τεχνική έκθεση ανά Κατανεμόμενο Χαρτοφυλάκιο Αποθήκευσης, Κατανεμόμενο Χαρτοφυλάκιο Ελεγχόμενης Παραγωγής, Κατανεμόμενο Χαρτοφυλάκιο Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής και Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου, με σκοπό να αναλύεται η τεχνική ετοιμότητα του χαρτοφυλακίου για την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Η τεχνική έκθεση αποτελεί τεκμήριο της ικανότητας του χαρτοφυλακίου να συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του ΚΑΕ σύμφωνα με τα δηλωμένα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά του, τα οποία επιβεβαιώνονται και ενημερώνονται, όπως απαιτείται μετά τη διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών.

Ο Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης προσκομίζει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μαζί με την τεχνική έκθεση κατά την αίτηση προεγγραφής του στο Μητρώο και όλα εκείνα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και πιστοποιητικά εξοπλισμού (συμπεριλαμβάνοντας τυχόν διαγράμματα ροής και περιγραφή των υποδομών όπως απαιτείται) εφόσον αυτά τεκμηριώνουν την ετοιμότητα λειτουργίας του εκάστοτε χαρτοφυλακίου που εκπροσωπεί.

Απαιτούμενες Πληροφορίες

Γενικά Στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

- Κωδικός EIC Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης

- Είδος και Ονομασία χαρτοφυλακίου

Παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης:

Υποβάλλονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες (μαζί με τα σχετικά εγχειρίδια κατασκευαστή, διαγράμματα ροής, μονογραμμικά διαγράμματα, πιστοποιήσεις ή άλλα κατάλληλα έγγραφα):

- Τεκμηρίωση της ικανότητας παροχής Ενέργειας Εξισορρόπησης και Ισχύος Εξισορρόπησης για όλα τα σχετικά προϊόντα που μπορούν να παρέχονται από το χαρτοφυλάκιο.

- Τεκμηρίωση της τιμής των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου που είναι εκ των προτέρων γνωστά, σύμφωνα με τον Πίνακα Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της παρούσας Τεχνικής Απόφασης, όπως αυτά υποβάλλονται στο στάδιο της προεγγραφής του χαρτοφυλακίου στο Μητρώο του Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ.

- Περιγραφή των συστημάτων επικοινωνίας με το Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης και λήψης Εντολών Κατανομής.

- Περιγραφή των εγκαταστάσεων και των συστημάτων ελέγχου και τηλεμετρίας με τα οποία επιτυγχάνεται η εκτέλεση των Εντολών Κατανομής που αποστέλλει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στο πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και η αντίστοιχη παροχή Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης.

- Περιγραφή των διαδικασιών που έχουν προβλεφθεί στις περιπτώσεις σφαλμάτων κατά την επικοινωνία με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ή άλλων καταστάσεων βλάβης.